## EXP_MIN
Pnl | Loc | Rk | Sl | Mod | Ch | Pt | Svc | I/O | Sig | JB | TB | Tm | Cbl
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Torre do elevador | 1 | 1 | DI16 | 1 | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | DI | Aux Contact | JB-TRN-02 | X1 | 10 | CBL-TRN-010
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Torre do elevador | 1 | 1 | DI16 | 2 | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | DI | Aux Contact | JB-TRN-01 | X3 | 09 | CBL-TRN-009
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria principal de transporte | 1 | 1 | DI16 | 3 | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | DI | Aux Contact | JB-TRN-02 | X2 | 02 | CBL-TRN-002
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria principal de transporte | 1 | 1 | DI16 | 4 | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | DI | Aux Contact | JB-TRN-01 | X1 | 01 | CBL-TRN-001
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Galeria secundaria de transporte | 1 | 1 | DI16 | 5 | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | DI | Aux Contact | JB-TRN-03 | X1 | 07 | CBL-TRN-007
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Galeria secundaria de transporte | 1 | 1 | DI16 | 6 | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | DI | Aux Contact | JB-TRN-02 | X3 | 06 | CBL-TRN-006
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Chute de transferencia A | 1 | 1 | DI16 | 7 | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | DI | Dry Contact | JB-TRN-01 | X1 | 13 | CBL-TRN-013
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Chute de transferencia B | 1 | 1 | DI16 | 8 | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | DI | Dry Contact | JB-TRN-03 | X3 | 15 | CBL-TRN-015
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela principal de transporte | 1 | 2 | DO16 | 1 | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | DO | 24 Vdc Alarm | JB-TRN-04 | X2 | 04 | CBL-TRN-020
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Torre do elevador | 1 | 2 | DO16 | 2 | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | DO | 24 Vdc Run Command | JB-TRN-03 | X2 | 11 | CBL-TRN-011
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria principal de transporte | 1 | 2 | DO16 | 3 | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | DO | 24 Vdc Run Command | JB-TRN-03 | X3 | 03 | CBL-TRN-003
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Galeria secundaria de transporte | 1 | 2 | DO16 | 4 | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | DO | 24 Vdc Run Command | JB-TRN-04 | X2 | 08 | CBL-TRN-008
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Galeria de transporte / trecho principal | 1 | 2 | DO16 | 5 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | SPARE | Reserved DO16 | JB-TRN-04 | X3 | 08 | CBL-TRN-024
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Chute de transferencia principal | 1 | 2 | DO16 | 6 | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-TRN-01 | X3 | 05 | CBL-TRN-021
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 07 / Chute de transferencia A | 1 | 2 | DO16 | 7 | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-TRN-04 | X3 | 12 | CBL-TRN-012
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 08 / Chute de transferencia B | 1 | 2 | DO16 | 8 | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-TRN-02 | X2 | 14 | CBL-TRN-014
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte | 2 | 1 | AI8 | 1 | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | AI | 4-20 mA | JB-TRN-04 | X1 | 04 | CBL-TRN-004
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Chute de transferencia principal | 2 | 1 | AI8 | 2 | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | AI | 4-20 mA | JB-TRN-04 | X1 | 16 | CBL-TRN-016
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Coletor da linha pneumática | 2 | 1 | AI8 | 3 | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | AI | 4-20 mA | JB-TRN-02 | X3 | 02 | CBL-TRN-018
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria de transporte / trecho principal | 2 | 1 | AI8 | 4 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | SPARE | Reserved AI8 | JB-TRN-01 | X1 | 09 | CBL-TRN-025
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Mancal superior do elevador | 2 | 1 | AI8 | 5 | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | AI | 4-20 mA / temp | JB-TRN-03 | X1 | 03 | CBL-TRN-019
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Balanca integradora do CV_301 | 2 | 1 | AI8 | 6 | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | AI | 4-20 mA | JB-TRN-01 | X2 | 01 | CBL-TRN-017
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte | 3 | 1 | AO8 | 1 | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | AO | 4-20 mA | JB-TRN-01 | X2 | 05 | CBL-TRN-005
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Duto de exaustao do transporte | 3 | 1 | AO8 | 2 | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | AO | 4-20 mA | JB-TRN-03 | X2 | 07 | CBL-TRN-023
MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha de bypass do transporte | 3 | 1 | AO8 | 3 | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | AO | 4-20 mA | JB-TRN-02 | X1 | 06 | CBL-TRN-022
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Entrada da ensacadeira | 1 | 1 | DI16 | 1 | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | DI | Aux Contact | JB-BAG-01 | X1 | 01 | CBL-BAG-001
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Funil da ensacadeira | 1 | 1 | DI16 | 2 | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | DI | Dry Contact | JB-BAG-02 | X3 | 06 | CBL-BAG-006
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Funil da ensacadeira | 1 | 1 | DI16 | 3 | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | DI | Dry Contact | JB-BAG-03 | X1 | 07 | CBL-BAG-007
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Cabecote da costura | 1 | 1 | DI16 | 4 | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | DI | Aux Contact | JB-BAG-03 | X3 | 03 | CBL-BAG-003
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Filtro de mangas da ensacadeira | 1 | 1 | DI16 | 5 | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | DI | Aux Contact | JB-BAG-01 | X3 | 09 | CBL-BAG-009
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Coluna de sinaleiro da ensacadeira | 1 | 2 | DO16 | 1 | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | DO | 24 Vdc Alarm | JB-BAG-04 | X3 | 12 | CBL-BAG-012
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Entrada da ensacadeira | 1 | 2 | DO16 | 2 | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | DO | 24 Vdc Run Command | JB-BAG-02 | X2 | 02 | CBL-BAG-002
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Cabecote da costura | 1 | 2 | DO16 | 3 | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | DO | 24 Vdc Run Command | JB-BAG-04 | X1 | 04 | CBL-BAG-004
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Filtro de mangas da ensacadeira | 1 | 2 | DO16 | 4 | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | DO | 24 Vdc Run Command | JB-BAG-02 | X1 | 10 | CBL-BAG-010
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de ensaque / corredor de maquinas | 1 | 2 | DO16 | 5 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | SPARE | Reserved DO16 | JB-BAG-04 | X1 | 16 | CBL-BAG-016
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Linha de enchimento | 1 | 2 | DO16 | 6 | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-BAG-03 | X2 | 11 | CBL-BAG-011
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Funil da ensacadeira | 2 | 1 | AI8 | 1 | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | AI | 4-20 mA | JB-BAG-04 | X2 | 08 | CBL-BAG-008
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de ar comprimido da ensacadeira | 2 | 1 | AI8 | 2 | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | AI | 4-20 mA | JB-BAG-01 | X1 | 13 | CBL-BAG-013
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Cabecote da seladora | 2 | 1 | AI8 | 3 | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | AI | 4-20 mA / temp | JB-BAG-02 | X2 | 14 | CBL-BAG-014
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Balanca da ensacadeira | 2 | 1 | AI8 | 4 | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | AI | 4-20 mA | JB-BAG-01 | X2 | 05 | CBL-BAG-005
PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Dosador de rosca da ensacadeira | 3 | 1 | AO8 | 1 | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | AO | 4-20 mA | JB-BAG-03 | X3 | 15 | CBL-BAG-015
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega | 1 | 1 | DI16 | 1 | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | DI | Aux Contact | JB-MOG-02 | X3 | 06 | CBL-MOG-006
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega | 1 | 1 | DI16 | 2 | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | DI | Aux Contact | JB-MOG-01 | X2 | 05 | CBL-MOG-005
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega | 1 | 1 | DI16 | 3 | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | DI | Aux Contact | JB-MOG-02 | X1 | 10 | CBL-MOG-010
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Silo pulmão da moega | 1 | 1 | DI16 | 4 | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | DI | Dry Contact | JB-MOG-01 | X1 | 01 | CBL-MOG-001
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Silo pulmão da moega | 1 | 1 | DI16 | 5 | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | DI | Dry Contact | JB-MOG-02 | X2 | 02 | CBL-MOG-002
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Cone inferior do silo de transicao | 1 | 1 | DI16 | 6 | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | DI | Aux Contact | JB-MOG-04 | X1 | 16 | CBL-MOG-016
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Silo de transicao da moega | 1 | 1 | DI16 | 7 | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | DI | Dry Contact | JB-MOG-03 | X3 | 15 | CBL-MOG-015
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bifurcacao de descarga da moega | 1 | 1 | DI16 | 8 | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | DI | Dry Contact | JB-MOG-01 | X1 | 13 | CBL-MOG-013
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela da moega | 1 | 2 | DO16 | 1 | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | DO | 24 Vdc Alarm | JB-MOG-04 | X2 | 04 | CBL-MOG-020
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega | 1 | 2 | DO16 | 2 | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | DO | 24 Vdc Run Command | JB-MOG-03 | X1 | 07 | CBL-MOG-007
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega | 1 | 2 | DO16 | 3 | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | DO | 24 Vdc Run Command | JB-MOG-03 | X2 | 11 | CBL-MOG-011
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Cone inferior do silo de transicao | 1 | 2 | DO16 | 4 | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | DO | 24 Vdc Run Command | JB-MOG-01 | X2 | 01 | CBL-MOG-017
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Silo de transicao da moega | 1 | 2 | DO16 | 5 | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-MOG-02 | X2 | 14 | CBL-MOG-014
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bifurcacao de descarga da moega | 1 | 2 | DO16 | 6 | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-MOG-04 | X3 | 12 | CBL-MOG-012
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega | 2 | 1 | AI8 | 1 | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | AI | 4-20 mA | JB-MOG-04 | X2 | 08 | CBL-MOG-008
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha vibratoria da moega | 2 | 1 | AI8 | 2 | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | AI | 4-20 mA | JB-MOG-04 | X1 | 04 | CBL-MOG-004
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Silo pulmão da moega | 2 | 1 | AI8 | 3 | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | AI | 4-20 mA | JB-MOG-03 | X3 | 03 | CBL-MOG-003
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Coletor de despoeiramento da moega | 2 | 1 | AI8 | 4 | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | AI | 4-20 mA | JB-MOG-02 | X3 | 02 | CBL-MOG-018
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Predio da moega / nivel operacional | 2 | 1 | AI8 | 5 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | SPARE | Reserved AI8 | JB-MOG-02 | X1 | 06 | CBL-MOG-022
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Mancal motriz do CV_211 | 2 | 1 | AI8 | 6 | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | AI | 4-20 mA / temp | JB-MOG-03 | X1 | 03 | CBL-MOG-019
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega | 3 | 1 | AO8 | 1 | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | AO | 4-20 mA | JB-MOG-01 | X3 | 09 | CBL-MOG-009
PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de recirculacao de po | 3 | 1 | AO8 | 2 | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | AO | 4-20 mA | JB-MOG-01 | X3 | 05 | CBL-MOG-021
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Tanque de mistura TQ_401 | 1 | 1 | DI16 | 1 | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | DI | Dry Contact | JB-PRC-01 | X1 | 01 | CBL-PRC-001
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Tanque de mistura TQ_401 | 1 | 1 | DI16 | 2 | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | DI | Dry Contact | JB-PRC-02 | X2 | 02 | CBL-PRC-002
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Topo do tanque de mistura | 1 | 1 | DI16 | 3 | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | DI | Aux Contact | JB-PRC-02 | X1 | 10 | CBL-PRC-010
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura | 1 | 1 | DI16 | 4 | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | DI | Aux Contact | JB-PRC-01 | X3 | 09 | CBL-PRC-009
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Skid de recirculacao do processo | 1 | 1 | DI16 | 5 | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | DI | Aux Contact | JB-PRC-02 | X2 | 14 | CBL-PRC-014
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Sala de processo / plataforma principal | 1 | 1 | DI16 | 6 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | SPARE | Reserved DI16 | JB-PRC-01 | X1 | 09 | CBL-PRC-025
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Skid de sanitizacao | 1 | 1 | DI16 | 7 | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | DI | Dry Contact | JB-PRC-04 | X2 | 04 | CBL-PRC-020
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Linha de agua de processo | 1 | 1 | DI16 | 8 | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | DI | Dry Contact | JB-PRC-01 | X2 | 01 | CBL-PRC-017
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 09 / Bocal inferior do tanque de mistura | 1 | 1 | DI16 | 9 | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | DI | Dry Contact | JB-PRC-03 | X1 | 03 | CBL-PRC-019
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Sala de processo | 1 | 2 | DO16 | 1 | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | DO | 24 Vdc Alarm | JB-PRC-04 | X3 | 08 | CBL-PRC-024
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura | 1 | 2 | DO16 | 2 | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | DO | 24 Vdc Run Command | JB-PRC-03 | X2 | 11 | CBL-PRC-011
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de recirculacao do processo | 1 | 2 | DO16 | 3 | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | DO | 24 Vdc Run Command | JB-PRC-03 | X3 | 15 | CBL-PRC-015
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Skid de sanitizacao | 1 | 2 | DO16 | 4 | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | DO | 24 Vdc Enable | JB-PRC-01 | X3 | 05 | CBL-PRC-021
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de agua de processo | 1 | 2 | DO16 | 5 | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-PRC-04 | X1 | 16 | CBL-PRC-016
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bocal inferior do tanque de mistura | 1 | 2 | DO16 | 6 | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-PRC-02 | X3 | 02 | CBL-PRC-018
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha CIP do processo | 2 | 1 | AI8 | 1 | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | AI | 4-20 mA | JB-PRC-04 | X2 | 08 | CBL-PRC-008
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de dosagem do processo | 2 | 1 | AI8 | 2 | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | AI | 4-20 mA | JB-PRC-03 | X1 | 07 | CBL-PRC-007
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Tanque de mistura TQ_401 | 2 | 1 | AI8 | 3 | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | AI | 4-20 mA | JB-PRC-03 | X3 | 03 | CBL-PRC-003
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura | 2 | 1 | AI8 | 4 | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AI | 4-20 mA | JB-PRC-04 | X3 | 12 | CBL-PRC-012
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Linha de preparo do processo | 2 | 1 | AI8 | 5 | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | AI | 4-20 mA | JB-PRC-02 | X3 | 06 | CBL-PRC-006
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Manifold de processo | 2 | 1 | AI8 | 6 | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | AI | 4-20 mA | JB-PRC-04 | X1 | 04 | CBL-PRC-004
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 07 / Tanque de mistura TQ_401 | 2 | 1 | AI8 | 7 | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | AI | 4-20 mA / temp | JB-PRC-01 | X2 | 05 | CBL-PRC-005
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Linha principal de processo | 3 | 1 | AO8 | 1 | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | AO | 4-20 mA | JB-PRC-02 | X1 | 06 | CBL-PRC-022
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura | 3 | 1 | AO8 | 2 | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AO | 4-20 mA | JB-PRC-01 | X1 | 13 | CBL-PRC-013
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha principal de processo | 3 | 1 | AO8 | 3 | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | AO | 4-20 mA | JB-PRC-03 | X2 | 07 | CBL-PRC-023
PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 04 / Sala de processo / plataforma principal | 3 | 1 | AO8 | 4 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | SPARE | Reserved AO8 | JB-PRC-02 | X2 | 10 | CBL-PRC-026
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria | 1 | 1 | DI16 | 1 | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | DI | Aux Contact | JB-RCV-03 | X1 | 07 | CBL-RCV-007
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Base da moega rodoviaria | 1 | 1 | DI16 | 2 | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | DI | Aux Contact | JB-RCV-02 | X3 | 06 | CBL-RCV-006
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria | 1 | 1 | DI16 | 3 | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | DI | Dry Contact | JB-RCV-03 | X3 | 03 | CBL-RCV-003
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Moega rodoviaria | 1 | 1 | DI16 | 4 | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | DI | Dry Contact | JB-RCV-04 | X1 | 04 | CBL-RCV-004
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Cobertura do filtro de mangas | 1 | 1 | DI16 | 5 | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | DI | Aux Contact | JB-RCV-03 | X2 | 11 | CBL-RCV-011
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Recebimento norte / moega rodoviaria | 1 | 1 | DI16 | 6 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | SPARE | Reserved DI16 | JB-RCV-03 | X1 | 03 | CBL-RCV-019
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Fosso rodoviario / extremidade norte | 1 | 1 | DI16 | 7 | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | DI | Dry Contact | JB-RCV-02 | X2 | 02 | CBL-RCV-002
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bica de amostragem do recebimento | 1 | 1 | DI16 | 8 | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | DI | Dry Contact | JB-RCV-04 | X1 | 16 | CBL-RCV-016
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria | 1 | 2 | DO16 | 1 | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | DO | 24 Vdc Run Command | JB-RCV-04 | X2 | 08 | CBL-RCV-008
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Cobertura do filtro de mangas | 1 | 2 | DO16 | 2 | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | DO | 24 Vdc Run Command | JB-RCV-04 | X3 | 12 | CBL-RCV-012
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de lavagem do piso | 1 | 2 | DO16 | 3 | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | DO | 24 Vdc Run Command | JB-RCV-02 | X3 | 02 | CBL-RCV-018
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Fosso rodoviario / extremidade norte | 1 | 2 | DO16 | 4 | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-RCV-01 | X1 | 01 | CBL-RCV-001
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Bica de amostragem do recebimento | 1 | 2 | DO16 | 5 | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-RCV-03 | X3 | 15 | CBL-RCV-015
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria | 2 | 1 | AI8 | 1 | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AI | 4-20 mA | JB-RCV-01 | X3 | 09 | CBL-RCV-009
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha de descarga do recebimento | 2 | 1 | AI8 | 2 | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | AI | 4-20 mA | JB-RCV-02 | X2 | 14 | CBL-RCV-014
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria | 2 | 1 | AI8 | 3 | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | AI | 4-20 mA | JB-RCV-01 | X2 | 05 | CBL-RCV-005
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de ar de fluidizacao | 2 | 1 | AI8 | 4 | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | AI | 4-20 mA | JB-RCV-01 | X1 | 13 | CBL-RCV-013
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria | 3 | 1 | AO8 | 1 | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AO | 4-20 mA | JB-RCV-02 | X1 | 10 | CBL-RCV-010
PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de umectacao do recebimento | 3 | 1 | AO8 | 2 | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | AO | 4-20 mA | JB-RCV-01 | X2 | 01 | CBL-RCV-017
PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor | 1 | 1 | DI16 | 1 | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | DI | Aux Contact | JB-UTL-02 | X2 | 02 | CBL-UTL-002
PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Casa de utilidades / skid do compressor | 1 | 1 | DI16 | 2 | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | DI | Aux Contact | JB-UTL-01 | X1 | 01 | CBL-UTL-001
PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Skid da torre de resfriamento | 1 | 1 | DI16 | 3 | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DI | Aux Contact | JB-UTL-01 | X3 | 09 | CBL-UTL-009
PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Header de ar comprimido | 1 | 1 | DI16 | 4 | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | DI | Dry Contact | JB-UTL-04 | X2 | 08 | CBL-UTL-008
PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor | 1 | 2 | DO16 | 1 | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | DO | 24 Vdc Run Command | JB-UTL-03 | X3 | 03 | CBL-UTL-003
PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Skid da torre de resfriamento | 1 | 2 | DO16 | 2 | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DO | 24 Vdc Run Command | JB-UTL-02 | X1 | 10 | CBL-UTL-010
PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Header de ar comprimido | 1 | 2 | DO16 | 3 | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-UTL-03 | X1 | 07 | CBL-UTL-007
PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha de agua industrial | 2 | 1 | AI8 | 1 | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | AI | 4-20 mA | JB-UTL-01 | X2 | 05 | CBL-UTL-005
PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Header principal de ar comprimido | 2 | 1 | AI8 | 2 | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | AI | 4-20 mA | JB-UTL-04 | X1 | 04 | CBL-UTL-004
PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Casa de utilidades / skid de servicos | 2 | 1 | AI8 | 3 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | SPARE | Reserved AI8 | JB-UTL-04 | X3 | 12 | CBL-UTL-012
PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de agua gelada | 2 | 1 | AI8 | 4 | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | AI | 4-20 mA / temp | JB-UTL-02 | X3 | 06 | CBL-UTL-006
PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Header de ar comprimido | 3 | 1 | AO8 | 1 | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | AO | 4-20 mA | JB-UTL-03 | X2 | 11 | CBL-UTL-011