## Fieldbus_A
Device IO List - Single Fieldbus
Bus | Node | Card | Channel | Tag | Service | Type | Addr | JB/TB
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DI16 | 1 | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | DI | 1.1.01 | JB-TRN-02 / X1-10
FB-UTL-01-R01 | ET200-UTL-01-R01 | DI16 | 1 | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | DI | 1.1.01 | JB-UTL-02 / X2-02
FB-RCV-01-R01 | ET200-RCV-01-R01 | DI16 | 1 | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | DI | 1.1.01 | JB-RCV-03 / X1-07
FB-MOG-01-R01 | ET200-MOG-01-R01 | DI16 | 1 | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | DI | 1.1.01 | JB-MOG-02 / X3-06
FB-BAG-01-R01 | ET200-BAG-01-R01 | DI16 | 1 | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | DI | 1.1.01 | JB-BAG-01 / X1-01
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DI16 | 1 | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | DI | 1.1.01 | JB-PRC-01 / X1-01
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DI16 | 2 | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | DI | 1.1.02 | JB-TRN-01 / X3-09
FB-UTL-01-R01 | ET200-UTL-01-R01 | DI16 | 2 | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | DI | 1.1.02 | JB-UTL-01 / X1-01
FB-RCV-01-R01 | ET200-RCV-01-R01 | DI16 | 2 | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | DI | 1.1.02 | JB-RCV-02 / X3-06
FB-MOG-01-R01 | ET200-MOG-01-R01 | DI16 | 2 | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | DI | 1.1.02 | JB-MOG-01 / X2-05
FB-BAG-01-R01 | ET200-BAG-01-R01 | DI16 | 2 | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | DI | 1.1.02 | JB-BAG-02 / X3-06
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DI16 | 2 | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | DI | 1.1.02 | JB-PRC-02 / X2-02
FB-MOG-01-R01 | ET200-MOG-01-R01 | DI16 | 3 | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | DI | 1.1.03 | JB-MOG-02 / X1-10
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DI16 | 3 | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | DI | 1.1.03 | JB-TRN-02 / X2-02
FB-RCV-01-R01 | ET200-RCV-01-R01 | DI16 | 3 | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | DI | 1.1.03 | JB-RCV-03 / X3-03
FB-BAG-01-R01 | ET200-BAG-01-R01 | DI16 | 3 | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | DI | 1.1.03 | JB-BAG-03 / X1-07
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DI16 | 3 | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | DI | 1.1.03 | JB-PRC-02 / X1-10
FB-UTL-01-R01 | ET200-UTL-01-R01 | DI16 | 3 | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DI | 1.1.03 | JB-UTL-01 / X3-09
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DI16 | 4 | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | DI | 1.1.04 | JB-TRN-01 / X1-01
FB-MOG-01-R01 | ET200-MOG-01-R01 | DI16 | 4 | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | DI | 1.1.04 | JB-MOG-01 / X1-01
FB-RCV-01-R01 | ET200-RCV-01-R01 | DI16 | 4 | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | DI | 1.1.04 | JB-RCV-04 / X1-04
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DI16 | 4 | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | DI | 1.1.04 | JB-PRC-01 / X3-09
FB-BAG-01-R01 | ET200-BAG-01-R01 | DI16 | 4 | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | DI | 1.1.04 | JB-BAG-03 / X3-03
FB-UTL-01-R01 | ET200-UTL-01-R01 | DI16 | 4 | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | DI | 1.1.04 | JB-UTL-04 / X2-08
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DI16 | 5 | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | DI | 1.1.05 | JB-TRN-03 / X1-07
FB-MOG-01-R01 | ET200-MOG-01-R01 | DI16 | 5 | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | DI | 1.1.05 | JB-MOG-02 / X2-02
FB-RCV-01-R01 | ET200-RCV-01-R01 | DI16 | 5 | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | DI | 1.1.05 | JB-RCV-03 / X2-11
FB-BAG-01-R01 | ET200-BAG-01-R01 | DI16 | 5 | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | DI | 1.1.05 | JB-BAG-01 / X3-09
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DI16 | 5 | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | DI | 1.1.05 | JB-PRC-02 / X2-14
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DI16 | 6 | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | DI | 1.1.06 | JB-TRN-02 / X3-06
FB-MOG-01-R01 | ET200-MOG-01-R01 | DI16 | 6 | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | DI | 1.1.06 | JB-MOG-04 / X1-16
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DI16 | 6 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | SPARE | 1.1.06 | JB-PRC-01 / X1-09
FB-RCV-01-R01 | ET200-RCV-01-R01 | DI16 | 6 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | SPARE | 1.1.06 | JB-RCV-03 / X1-03
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DI16 | 7 | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | DI | 1.1.07 | JB-PRC-04 / X2-04
FB-RCV-01-R01 | ET200-RCV-01-R01 | DI16 | 7 | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | DI | 1.1.07 | JB-RCV-02 / X2-02
FB-MOG-01-R01 | ET200-MOG-01-R01 | DI16 | 7 | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | DI | 1.1.07 | JB-MOG-03 / X3-15
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DI16 | 7 | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | DI | 1.1.07 | JB-TRN-01 / X1-13
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DI16 | 8 | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | DI | 1.1.08 | JB-PRC-01 / X2-01
FB-RCV-01-R01 | ET200-RCV-01-R01 | DI16 | 8 | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | DI | 1.1.08 | JB-RCV-04 / X1-16
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DI16 | 8 | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | DI | 1.1.08 | JB-TRN-03 / X3-15
FB-MOG-01-R01 | ET200-MOG-01-R01 | DI16 | 8 | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | DI | 1.1.08 | JB-MOG-01 / X1-13
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DI16 | 9 | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | DI | 1.1.09 | JB-PRC-03 / X1-03
FB-MOG-01-R01 | ET200-MOG-01-R01 | DO16 | 1 | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | DO | 1.2.01 | JB-MOG-04 / X2-04
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DO16 | 1 | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | DO | 1.2.01 | JB-TRN-04 / X2-04
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DO16 | 1 | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | DO | 1.2.01 | JB-PRC-04 / X3-08
FB-BAG-01-R01 | ET200-BAG-01-R01 | DO16 | 1 | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | DO | 1.2.01 | JB-BAG-04 / X3-12
FB-UTL-01-R01 | ET200-UTL-01-R01 | DO16 | 1 | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | DO | 1.2.01 | JB-UTL-03 / X3-03
FB-RCV-01-R01 | ET200-RCV-01-R01 | DO16 | 1 | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | DO | 1.2.01 | JB-RCV-04 / X2-08
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DO16 | 2 | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | DO | 1.2.02 | JB-TRN-03 / X2-11
FB-MOG-01-R01 | ET200-MOG-01-R01 | DO16 | 2 | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | DO | 1.2.02 | JB-MOG-03 / X1-07
FB-BAG-01-R01 | ET200-BAG-01-R01 | DO16 | 2 | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | DO | 1.2.02 | JB-BAG-02 / X2-02
FB-RCV-01-R01 | ET200-RCV-01-R01 | DO16 | 2 | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | DO | 1.2.02 | JB-RCV-04 / X3-12
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DO16 | 2 | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | DO | 1.2.02 | JB-PRC-03 / X2-11
FB-UTL-01-R01 | ET200-UTL-01-R01 | DO16 | 2 | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DO | 1.2.02 | JB-UTL-02 / X1-10
FB-MOG-01-R01 | ET200-MOG-01-R01 | DO16 | 3 | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | DO | 1.2.03 | JB-MOG-03 / X2-11
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DO16 | 3 | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | DO | 1.2.03 | JB-TRN-03 / X3-03
FB-BAG-01-R01 | ET200-BAG-01-R01 | DO16 | 3 | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | DO | 1.2.03 | JB-BAG-04 / X1-04
FB-RCV-01-R01 | ET200-RCV-01-R01 | DO16 | 3 | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | DO | 1.2.03 | JB-RCV-02 / X3-02
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DO16 | 3 | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | DO | 1.2.03 | JB-PRC-03 / X3-15
FB-UTL-01-R01 | ET200-UTL-01-R01 | DO16 | 3 | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | DO | 1.2.03 | JB-UTL-03 / X1-07
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DO16 | 4 | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | DO | 1.2.04 | JB-TRN-04 / X2-08
FB-MOG-01-R01 | ET200-MOG-01-R01 | DO16 | 4 | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | DO | 1.2.04 | JB-MOG-01 / X2-01
FB-BAG-01-R01 | ET200-BAG-01-R01 | DO16 | 4 | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | DO | 1.2.04 | JB-BAG-02 / X1-10
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DO16 | 4 | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | DO | 1.2.04 | JB-PRC-01 / X3-05
FB-RCV-01-R01 | ET200-RCV-01-R01 | DO16 | 4 | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | DO | 1.2.04 | JB-RCV-01 / X1-01
FB-BAG-01-R01 | ET200-BAG-01-R01 | DO16 | 5 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | SPARE | 1.2.05 | JB-BAG-04 / X1-16
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DO16 | 5 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | SPARE | 1.2.05 | JB-TRN-04 / X3-08
FB-MOG-01-R01 | ET200-MOG-01-R01 | DO16 | 5 | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | DO | 1.2.05 | JB-MOG-02 / X2-14
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DO16 | 5 | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | DO | 1.2.05 | JB-PRC-04 / X1-16
FB-RCV-01-R01 | ET200-RCV-01-R01 | DO16 | 5 | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | DO | 1.2.05 | JB-RCV-03 / X3-15
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DO16 | 6 | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | DO | 1.2.06 | JB-TRN-01 / X3-05
FB-PRC-01-R01 | ET200-PRC-01-R01 | DO16 | 6 | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | DO | 1.2.06 | JB-PRC-02 / X3-02
FB-BAG-01-R01 | ET200-BAG-01-R01 | DO16 | 6 | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | DO | 1.2.06 | JB-BAG-03 / X2-11
FB-MOG-01-R01 | ET200-MOG-01-R01 | DO16 | 6 | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | DO | 1.2.06 | JB-MOG-04 / X3-12
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DO16 | 7 | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | DO | 1.2.07 | JB-TRN-04 / X3-12
FB-TRN-01-R01 | ET200-TRN-01-R01 | DO16 | 8 | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | DO | 1.2.08 | JB-TRN-02 / X2-14
FB-PRC-01-R02 | ET200-PRC-01-R02 | AI8 | 1 | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | AI | 2.1.01 | JB-PRC-04 / X2-08
FB-RCV-01-R02 | ET200-RCV-01-R02 | AI8 | 1 | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AI | 2.1.01 | JB-RCV-01 / X3-09
FB-MOG-01-R02 | ET200-MOG-01-R02 | AI8 | 1 | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | AI | 2.1.01 | JB-MOG-04 / X2-08
FB-TRN-01-R02 | ET200-TRN-01-R02 | AI8 | 1 | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | AI | 2.1.01 | JB-TRN-04 / X1-04
FB-UTL-01-R02 | ET200-UTL-01-R02 | AI8 | 1 | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | AI | 2.1.01 | JB-UTL-01 / X2-05
FB-BAG-01-R02 | ET200-BAG-01-R02 | AI8 | 1 | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | AI | 2.1.01 | JB-BAG-04 / X2-08
FB-RCV-01-R02 | ET200-RCV-01-R02 | AI8 | 2 | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | AI | 2.1.02 | JB-RCV-02 / X2-14
FB-MOG-01-R02 | ET200-MOG-01-R02 | AI8 | 2 | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | AI | 2.1.02 | JB-MOG-04 / X1-04
FB-TRN-01-R02 | ET200-TRN-01-R02 | AI8 | 2 | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | AI | 2.1.02 | JB-TRN-04 / X1-16
FB-PRC-01-R02 | ET200-PRC-01-R02 | AI8 | 2 | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | AI | 2.1.02 | JB-PRC-03 / X1-07
FB-BAG-01-R02 | ET200-BAG-01-R02 | AI8 | 2 | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | AI | 2.1.02 | JB-BAG-01 / X1-13
FB-UTL-01-R02 | ET200-UTL-01-R02 | AI8 | 2 | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | AI | 2.1.02 | JB-UTL-04 / X1-04
FB-RCV-01-R02 | ET200-RCV-01-R02 | AI8 | 3 | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | AI | 2.1.03 | JB-RCV-01 / X2-05
FB-MOG-01-R02 | ET200-MOG-01-R02 | AI8 | 3 | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | AI | 2.1.03 | JB-MOG-03 / X3-03
FB-PRC-01-R02 | ET200-PRC-01-R02 | AI8 | 3 | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | AI | 2.1.03 | JB-PRC-03 / X3-03
FB-TRN-01-R02 | ET200-TRN-01-R02 | AI8 | 3 | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | AI | 2.1.03 | JB-TRN-02 / X3-02
FB-UTL-01-R02 | ET200-UTL-01-R02 | AI8 | 3 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | SPARE | 2.1.03 | JB-UTL-04 / X3-12
FB-BAG-01-R02 | ET200-BAG-01-R02 | AI8 | 3 | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | AI | 2.1.03 | JB-BAG-02 / X2-14
FB-PRC-01-R02 | ET200-PRC-01-R02 | AI8 | 4 | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AI | 2.1.04 | JB-PRC-04 / X3-12
FB-RCV-01-R02 | ET200-RCV-01-R02 | AI8 | 4 | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | AI | 2.1.04 | JB-RCV-01 / X1-13
FB-MOG-01-R02 | ET200-MOG-01-R02 | AI8 | 4 | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | AI | 2.1.04 | JB-MOG-02 / X3-02
FB-TRN-01-R02 | ET200-TRN-01-R02 | AI8 | 4 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | SPARE | 2.1.04 | JB-TRN-01 / X1-09
FB-UTL-01-R02 | ET200-UTL-01-R02 | AI8 | 4 | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | AI | 2.1.04 | JB-UTL-02 / X3-06
FB-BAG-01-R02 | ET200-BAG-01-R02 | AI8 | 4 | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | AI | 2.1.04 | JB-BAG-01 / X2-05
FB-PRC-01-R02 | ET200-PRC-01-R02 | AI8 | 5 | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | AI | 2.1.05 | JB-PRC-02 / X3-06
FB-MOG-01-R02 | ET200-MOG-01-R02 | AI8 | 5 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | SPARE | 2.1.05 | JB-MOG-02 / X1-06
FB-TRN-01-R02 | ET200-TRN-01-R02 | AI8 | 5 | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | AI | 2.1.05 | JB-TRN-03 / X1-03
FB-PRC-01-R02 | ET200-PRC-01-R02 | AI8 | 6 | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | AI | 2.1.06 | JB-PRC-04 / X1-04
FB-MOG-01-R02 | ET200-MOG-01-R02 | AI8 | 6 | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | AI | 2.1.06 | JB-MOG-03 / X1-03
FB-TRN-01-R02 | ET200-TRN-01-R02 | AI8 | 6 | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | AI | 2.1.06 | JB-TRN-01 / X2-01
FB-PRC-01-R02 | ET200-PRC-01-R02 | AI8 | 7 | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | AI | 2.1.07 | JB-PRC-01 / X2-05
FB-RCV-01-R03 | ET200-RCV-01-R03 | AO8 | 1 | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AO | 3.1.01 | JB-RCV-02 / X1-10
FB-MOG-01-R03 | ET200-MOG-01-R03 | AO8 | 1 | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | AO | 3.1.01 | JB-MOG-01 / X3-09
FB-TRN-01-R03 | ET200-TRN-01-R03 | AO8 | 1 | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | AO | 3.1.01 | JB-TRN-01 / X2-05
FB-BAG-01-R03 | ET200-BAG-01-R03 | AO8 | 1 | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | AO | 3.1.01 | JB-BAG-03 / X3-15
FB-PRC-01-R03 | ET200-PRC-01-R03 | AO8 | 1 | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | AO | 3.1.01 | JB-PRC-02 / X1-06
FB-UTL-01-R03 | ET200-UTL-01-R03 | AO8 | 1 | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | AO | 3.1.01 | JB-UTL-03 / X2-11
FB-TRN-01-R03 | ET200-TRN-01-R03 | AO8 | 2 | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | AO | 3.1.02 | JB-TRN-03 / X2-07
FB-RCV-01-R03 | ET200-RCV-01-R03 | AO8 | 2 | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | AO | 3.1.02 | JB-RCV-01 / X2-01
FB-MOG-01-R03 | ET200-MOG-01-R03 | AO8 | 2 | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | AO | 3.1.02 | JB-MOG-01 / X3-05
FB-PRC-01-R03 | ET200-PRC-01-R03 | AO8 | 2 | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AO | 3.1.02 | JB-PRC-01 / X1-13
FB-TRN-01-R03 | ET200-TRN-01-R03 | AO8 | 3 | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | AO | 3.1.03 | JB-TRN-02 / X1-06
FB-PRC-01-R03 | ET200-PRC-01-R03 | AO8 | 3 | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | AO | 3.1.03 | JB-PRC-03 / X2-07
FB-PRC-01-R03 | ET200-PRC-01-R03 | AO8 | 4 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | SPARE | 3.1.04 | JB-PRC-02 / X2-10