## ByJB
Marshalling by Junction Box
Junction Box JB-BAG-01
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-BAG-01 | CBL-BAG-001 | CBL-BAG-001-C1 | X1-01 | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | Aux Contact | PNL-BAG-01 | R01-S01-CH01
JB-BAG-01 | CBL-BAG-009 | CBL-BAG-009-C1 | X3-09 | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | Aux Contact | PNL-BAG-01 | R01-S01-CH05
JB-BAG-01 | CBL-BAG-013 | CBL-BAG-013-C2 | X1-13 | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | 4-20 mA | PNL-BAG-01 | R02-S01-CH02
JB-BAG-01 | CBL-BAG-005 | CBL-BAG-005-C4 | X2-05 | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | 4-20 mA | PNL-BAG-01 | R02-S01-CH04
Junction Box JB-BAG-02
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-BAG-02 | CBL-BAG-006 | CBL-BAG-006-C2 | X3-06 | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | Dry Contact | PNL-BAG-01 | R01-S01-CH02
JB-BAG-02 | CBL-BAG-002 | CBL-BAG-002-C2 | X2-02 | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | 24 Vdc Run Command | PNL-BAG-01 | R01-S02-CH02
JB-BAG-02 | CBL-BAG-010 | CBL-BAG-010-C4 | X1-10 | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | 24 Vdc Run Command | PNL-BAG-01 | R01-S02-CH04
JB-BAG-02 | CBL-BAG-014 | CBL-BAG-014-C3 | X2-14 | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | 4-20 mA / temp | PNL-BAG-01 | R02-S01-CH03
Junction Box JB-BAG-03
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-BAG-03 | CBL-BAG-007 | CBL-BAG-007-C3 | X1-07 | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | Dry Contact | PNL-BAG-01 | R01-S01-CH03
JB-BAG-03 | CBL-BAG-003 | CBL-BAG-003-C4 | X3-03 | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | Aux Contact | PNL-BAG-01 | R01-S01-CH04
JB-BAG-03 | CBL-BAG-011 | CBL-BAG-011-C2 | X2-11 | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | 24 Vdc Solenoid | PNL-BAG-01 | R01-S02-CH06
JB-BAG-03 | CBL-BAG-015 | CBL-BAG-015-C1 | X3-15 | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | 4-20 mA | PNL-BAG-01 | R03-S01-CH01
Junction Box JB-BAG-04
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-BAG-04 | CBL-BAG-012 | CBL-BAG-012-C1 | X3-12 | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | 24 Vdc Alarm | PNL-BAG-01 | R01-S02-CH01
JB-BAG-04 | CBL-BAG-004 | CBL-BAG-004-C3 | X1-04 | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | 24 Vdc Run Command | PNL-BAG-01 | R01-S02-CH03
JB-BAG-04 | CBL-BAG-016 | CBL-BAG-016-C1 | X1-16 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | Reserved DO16 | PNL-BAG-01 | R01-S02-CH05
JB-BAG-04 | CBL-BAG-008 | CBL-BAG-008-C1 | X2-08 | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | 4-20 mA | PNL-BAG-01 | R02-S01-CH01
Junction Box JB-MOG-01
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-MOG-01 | CBL-MOG-005 | CBL-MOG-005-C2 | X2-05 | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | Aux Contact | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH02
JB-MOG-01 | CBL-MOG-001 | CBL-MOG-001-C4 | X1-01 | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | Dry Contact | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH04
JB-MOG-01 | CBL-MOG-013 | CBL-MOG-013-C4 | X1-13 | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | Dry Contact | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH08
JB-MOG-01 | CBL-MOG-017 | CBL-MOG-017-C4 | X2-01 | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | 24 Vdc Run Command | PNL-MOG-01 | R01-S02-CH04
JB-MOG-01 | CBL-MOG-009 | CBL-MOG-009-C1 | X3-09 | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | 4-20 mA | PNL-MOG-01 | R03-S01-CH01
JB-MOG-01 | CBL-MOG-021 | CBL-MOG-021-C2 | X3-05 | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | 4-20 mA | PNL-MOG-01 | R03-S01-CH02
Junction Box JB-MOG-02
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-MOG-02 | CBL-MOG-006 | CBL-MOG-006-C1 | X3-06 | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | Aux Contact | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH01
JB-MOG-02 | CBL-MOG-010 | CBL-MOG-010-C3 | X1-10 | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | Aux Contact | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH03
JB-MOG-02 | CBL-MOG-002 | CBL-MOG-002-C1 | X2-02 | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | Dry Contact | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH05
JB-MOG-02 | CBL-MOG-014 | CBL-MOG-014-C1 | X2-14 | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | 24 Vdc Solenoid | PNL-MOG-01 | R01-S02-CH05
JB-MOG-02 | CBL-MOG-018 | CBL-MOG-018-C4 | X3-02 | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | 4-20 mA | PNL-MOG-01 | R02-S01-CH04
JB-MOG-02 | CBL-MOG-022 | CBL-MOG-022-C1 | X1-06 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | Reserved AI8 | PNL-MOG-01 | R02-S01-CH05
Junction Box JB-MOG-03
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-MOG-03 | CBL-MOG-015 | CBL-MOG-015-C3 | X3-15 | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | Dry Contact | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH07
JB-MOG-03 | CBL-MOG-007 | CBL-MOG-007-C2 | X1-07 | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | 24 Vdc Run Command | PNL-MOG-01 | R01-S02-CH02
JB-MOG-03 | CBL-MOG-011 | CBL-MOG-011-C3 | X2-11 | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | 24 Vdc Run Command | PNL-MOG-01 | R01-S02-CH03
JB-MOG-03 | CBL-MOG-003 | CBL-MOG-003-C3 | X3-03 | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | 4-20 mA | PNL-MOG-01 | R02-S01-CH03
JB-MOG-03 | CBL-MOG-019 | CBL-MOG-019-C2 | X1-03 | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | 4-20 mA / temp | PNL-MOG-01 | R02-S01-CH06
Junction Box JB-MOG-04
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-MOG-04 | CBL-MOG-016 | CBL-MOG-016-C2 | X1-16 | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | Aux Contact | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH06
JB-MOG-04 | CBL-MOG-020 | CBL-MOG-020-C1 | X2-04 | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | 24 Vdc Alarm | PNL-MOG-01 | R01-S02-CH01
JB-MOG-04 | CBL-MOG-012 | CBL-MOG-012-C2 | X3-12 | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | 24 Vdc Solenoid | PNL-MOG-01 | R01-S02-CH06
JB-MOG-04 | CBL-MOG-008 | CBL-MOG-008-C1 | X2-08 | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | 4-20 mA | PNL-MOG-01 | R02-S01-CH01
JB-MOG-04 | CBL-MOG-004 | CBL-MOG-004-C2 | X1-04 | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | 4-20 mA | PNL-MOG-01 | R02-S01-CH02
Junction Box JB-PRC-01
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-PRC-01 | CBL-PRC-001 | CBL-PRC-001-C1 | X1-01 | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | Dry Contact | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH01
JB-PRC-01 | CBL-PRC-009 | CBL-PRC-009-C4 | X3-09 | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | Aux Contact | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH04
JB-PRC-01 | CBL-PRC-025 | CBL-PRC-025-C2 | X1-09 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | Reserved DI16 | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH06
JB-PRC-01 | CBL-PRC-017 | CBL-PRC-017-C4 | X2-01 | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | Dry Contact | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH08
JB-PRC-01 | CBL-PRC-021 | CBL-PRC-021-C4 | X3-05 | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | 24 Vdc Enable | PNL-PRC-01 | R01-S02-CH04
JB-PRC-01 | CBL-PRC-005 | CBL-PRC-005-C3 | X2-05 | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | 4-20 mA / temp | PNL-PRC-01 | R02-S01-CH07
JB-PRC-01 | CBL-PRC-013 | CBL-PRC-013-C2 | X1-13 | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | R03-S01-CH02
Junction Box JB-PRC-02
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-PRC-02 | CBL-PRC-002 | CBL-PRC-002-C2 | X2-02 | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | Dry Contact | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH02
JB-PRC-02 | CBL-PRC-010 | CBL-PRC-010-C3 | X1-10 | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | Aux Contact | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH03
JB-PRC-02 | CBL-PRC-014 | CBL-PRC-014-C1 | X2-14 | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | Aux Contact | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH05
JB-PRC-02 | CBL-PRC-018 | CBL-PRC-018-C2 | X3-02 | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | 24 Vdc Solenoid | PNL-PRC-01 | R01-S02-CH06
JB-PRC-02 | CBL-PRC-006 | CBL-PRC-006-C1 | X3-06 | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | R02-S01-CH05
JB-PRC-02 | CBL-PRC-022 | CBL-PRC-022-C1 | X1-06 | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | R03-S01-CH01
JB-PRC-02 | CBL-PRC-026 | CBL-PRC-026-C4 | X2-10 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | Reserved AO8 | PNL-PRC-01 | R03-S01-CH04
Junction Box JB-PRC-03
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-PRC-03 | CBL-PRC-019 | CBL-PRC-019-C1 | X1-03 | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | Dry Contact | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH09
JB-PRC-03 | CBL-PRC-011 | CBL-PRC-011-C2 | X2-11 | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | 24 Vdc Run Command | PNL-PRC-01 | R01-S02-CH02
JB-PRC-03 | CBL-PRC-015 | CBL-PRC-015-C3 | X3-15 | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | 24 Vdc Run Command | PNL-PRC-01 | R01-S02-CH03
JB-PRC-03 | CBL-PRC-007 | CBL-PRC-007-C2 | X1-07 | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | R02-S01-CH02
JB-PRC-03 | CBL-PRC-003 | CBL-PRC-003-C3 | X3-03 | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | R02-S01-CH03
JB-PRC-03 | CBL-PRC-023 | CBL-PRC-023-C3 | X2-07 | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | R03-S01-CH03
Junction Box JB-PRC-04
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-PRC-04 | CBL-PRC-020 | CBL-PRC-020-C3 | X2-04 | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | Dry Contact | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH07
JB-PRC-04 | CBL-PRC-024 | CBL-PRC-024-C1 | X3-08 | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | 24 Vdc Alarm | PNL-PRC-01 | R01-S02-CH01
JB-PRC-04 | CBL-PRC-016 | CBL-PRC-016-C1 | X1-16 | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | 24 Vdc Solenoid | PNL-PRC-01 | R01-S02-CH05
JB-PRC-04 | CBL-PRC-008 | CBL-PRC-008-C1 | X2-08 | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | R02-S01-CH01
JB-PRC-04 | CBL-PRC-012 | CBL-PRC-012-C4 | X3-12 | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | R02-S01-CH04
JB-PRC-04 | CBL-PRC-004 | CBL-PRC-004-C2 | X1-04 | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | R02-S01-CH06
Junction Box JB-RCV-01
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-RCV-01 | CBL-RCV-001 | CBL-RCV-001-C4 | X1-01 | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | 24 Vdc Solenoid | PNL-RCV-01 | R01-S02-CH04
JB-RCV-01 | CBL-RCV-009 | CBL-RCV-009-C1 | X3-09 | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | 4-20 mA | PNL-RCV-01 | R02-S01-CH01
JB-RCV-01 | CBL-RCV-005 | CBL-RCV-005-C3 | X2-05 | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | 4-20 mA | PNL-RCV-01 | R02-S01-CH03
JB-RCV-01 | CBL-RCV-013 | CBL-RCV-013-C4 | X1-13 | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | 4-20 mA | PNL-RCV-01 | R02-S01-CH04
JB-RCV-01 | CBL-RCV-017 | CBL-RCV-017-C2 | X2-01 | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | 4-20 mA | PNL-RCV-01 | R03-S01-CH02
Junction Box JB-RCV-02
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-RCV-02 | CBL-RCV-006 | CBL-RCV-006-C2 | X3-06 | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | Aux Contact | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH02
JB-RCV-02 | CBL-RCV-002 | CBL-RCV-002-C3 | X2-02 | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | Dry Contact | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH07
JB-RCV-02 | CBL-RCV-018 | CBL-RCV-018-C3 | X3-02 | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | 24 Vdc Run Command | PNL-RCV-01 | R01-S02-CH03
JB-RCV-02 | CBL-RCV-014 | CBL-RCV-014-C2 | X2-14 | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | 4-20 mA | PNL-RCV-01 | R02-S01-CH02
JB-RCV-02 | CBL-RCV-010 | CBL-RCV-010-C1 | X1-10 | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | 4-20 mA | PNL-RCV-01 | R03-S01-CH01
Junction Box JB-RCV-03
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-RCV-03 | CBL-RCV-007 | CBL-RCV-007-C1 | X1-07 | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | Aux Contact | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH01
JB-RCV-03 | CBL-RCV-003 | CBL-RCV-003-C3 | X3-03 | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | Dry Contact | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH03
JB-RCV-03 | CBL-RCV-011 | CBL-RCV-011-C1 | X2-11 | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | Aux Contact | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH05
JB-RCV-03 | CBL-RCV-019 | CBL-RCV-019-C2 | X1-03 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | Reserved DI16 | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH06
JB-RCV-03 | CBL-RCV-015 | CBL-RCV-015-C1 | X3-15 | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | 24 Vdc Solenoid | PNL-RCV-01 | R01-S02-CH05
Junction Box JB-RCV-04
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-RCV-04 | CBL-RCV-004 | CBL-RCV-004-C4 | X1-04 | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | Dry Contact | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH04
JB-RCV-04 | CBL-RCV-016 | CBL-RCV-016-C4 | X1-16 | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | Dry Contact | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH08
JB-RCV-04 | CBL-RCV-008 | CBL-RCV-008-C1 | X2-08 | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | 24 Vdc Run Command | PNL-RCV-01 | R01-S02-CH01
JB-RCV-04 | CBL-RCV-012 | CBL-RCV-012-C2 | X3-12 | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | 24 Vdc Run Command | PNL-RCV-01 | R01-S02-CH02
Junction Box JB-TRN-01
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-TRN-01 | CBL-TRN-009 | CBL-TRN-009-C2 | X3-09 | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | Aux Contact | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH02
JB-TRN-01 | CBL-TRN-001 | CBL-TRN-001-C4 | X1-01 | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | Aux Contact | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH04
JB-TRN-01 | CBL-TRN-013 | CBL-TRN-013-C3 | X1-13 | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | Dry Contact | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH07
JB-TRN-01 | CBL-TRN-021 | CBL-TRN-021-C2 | X3-05 | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | 24 Vdc Solenoid | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH06
JB-TRN-01 | CBL-TRN-025 | CBL-TRN-025-C4 | X1-09 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | Reserved AI8 | MCC-TRN-01 | R02-S01-CH04
JB-TRN-01 | CBL-TRN-017 | CBL-TRN-017-C2 | X2-01 | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | 4-20 mA | MCC-TRN-01 | R02-S01-CH06
JB-TRN-01 | CBL-TRN-005 | CBL-TRN-005-C1 | X2-05 | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | 4-20 mA | MCC-TRN-01 | R03-S01-CH01
Junction Box JB-TRN-02
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-TRN-02 | CBL-TRN-010 | CBL-TRN-010-C1 | X1-10 | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | Aux Contact | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH01
JB-TRN-02 | CBL-TRN-002 | CBL-TRN-002-C3 | X2-02 | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | Aux Contact | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH03
JB-TRN-02 | CBL-TRN-006 | CBL-TRN-006-C2 | X3-06 | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | Aux Contact | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH06
JB-TRN-02 | CBL-TRN-014 | CBL-TRN-014-C4 | X2-14 | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | 24 Vdc Solenoid | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH08
JB-TRN-02 | CBL-TRN-018 | CBL-TRN-018-C3 | X3-02 | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | 4-20 mA | MCC-TRN-01 | R02-S01-CH03
JB-TRN-02 | CBL-TRN-022 | CBL-TRN-022-C3 | X1-06 | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | 4-20 mA | MCC-TRN-01 | R03-S01-CH03
Junction Box JB-TRN-03
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-TRN-03 | CBL-TRN-007 | CBL-TRN-007-C1 | X1-07 | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | Aux Contact | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH05
JB-TRN-03 | CBL-TRN-015 | CBL-TRN-015-C4 | X3-15 | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | Dry Contact | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH08
JB-TRN-03 | CBL-TRN-011 | CBL-TRN-011-C2 | X2-11 | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | 24 Vdc Run Command | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH02
JB-TRN-03 | CBL-TRN-003 | CBL-TRN-003-C3 | X3-03 | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | 24 Vdc Run Command | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH03
JB-TRN-03 | CBL-TRN-019 | CBL-TRN-019-C1 | X1-03 | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | 4-20 mA / temp | MCC-TRN-01 | R02-S01-CH05
JB-TRN-03 | CBL-TRN-023 | CBL-TRN-023-C2 | X2-07 | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | 4-20 mA | MCC-TRN-01 | R03-S01-CH02
Junction Box JB-TRN-04
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-TRN-04 | CBL-TRN-020 | CBL-TRN-020-C1 | X2-04 | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | 24 Vdc Alarm | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH01
JB-TRN-04 | CBL-TRN-008 | CBL-TRN-008-C4 | X2-08 | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | 24 Vdc Run Command | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH04
JB-TRN-04 | CBL-TRN-024 | CBL-TRN-024-C1 | X3-08 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | Reserved DO16 | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH05
JB-TRN-04 | CBL-TRN-012 | CBL-TRN-012-C3 | X3-12 | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | 24 Vdc Solenoid | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH07
JB-TRN-04 | CBL-TRN-004 | CBL-TRN-004-C1 | X1-04 | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | 4-20 mA | MCC-TRN-01 | R02-S01-CH01
JB-TRN-04 | CBL-TRN-016 | CBL-TRN-016-C2 | X1-16 | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | 4-20 mA | MCC-TRN-01 | R02-S01-CH02
Junction Box JB-UTL-01
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-UTL-01 | CBL-UTL-001 | CBL-UTL-001-C2 | X1-01 | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | Aux Contact | PNL-UTL-01 | R01-S01-CH02
JB-UTL-01 | CBL-UTL-009 | CBL-UTL-009-C3 | X3-09 | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | Aux Contact | PNL-UTL-01 | R01-S01-CH03
JB-UTL-01 | CBL-UTL-005 | CBL-UTL-005-C1 | X2-05 | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | 4-20 mA | PNL-UTL-01 | R02-S01-CH01
Junction Box JB-UTL-02
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-UTL-02 | CBL-UTL-002 | CBL-UTL-002-C1 | X2-02 | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | Aux Contact | PNL-UTL-01 | R01-S01-CH01
JB-UTL-02 | CBL-UTL-010 | CBL-UTL-010-C2 | X1-10 | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | 24 Vdc Run Command | PNL-UTL-01 | R01-S02-CH02
JB-UTL-02 | CBL-UTL-006 | CBL-UTL-006-C4 | X3-06 | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | 4-20 mA / temp | PNL-UTL-01 | R02-S01-CH04
Junction Box JB-UTL-03
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-UTL-03 | CBL-UTL-003 | CBL-UTL-003-C1 | X3-03 | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | 24 Vdc Run Command | PNL-UTL-01 | R01-S02-CH01
JB-UTL-03 | CBL-UTL-007 | CBL-UTL-007-C3 | X1-07 | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | 24 Vdc Solenoid | PNL-UTL-01 | R01-S02-CH03
JB-UTL-03 | CBL-UTL-011 | CBL-UTL-011-C1 | X2-11 | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | 4-20 mA | PNL-UTL-01 | R03-S01-CH01
Junction Box JB-UTL-04
JB | Cable | Core | TB-Term | Tag | Service | Signal | Panel | Card Pos
JB-UTL-04 | CBL-UTL-008 | CBL-UTL-008-C4 | X2-08 | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | Dry Contact | PNL-UTL-01 | R01-S01-CH04
JB-UTL-04 | CBL-UTL-004 | CBL-UTL-004-C2 | X1-04 | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | 4-20 mA | PNL-UTL-01 | R02-S01-CH02
JB-UTL-04 | CBL-UTL-012 | CBL-UTL-012-C3 | X3-12 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | Reserved AI8 | PNL-UTL-01 | R02-S01-CH03