## TerminalPlan
Terminal Plan
Panel | Rack/Slot | Terminal | Cable | Core | Point | Svc | Type | P&ID
MCC-TRN-01 | R01/S01 | JB-TRN-02 / X1-10 | CBL-TRN-010 | CBL-TRN-010-C1 | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | DI | PID-TRN-300
PNL-UTL-01 | R01/S01 | JB-UTL-02 / X2-02 | CBL-UTL-002 | CBL-UTL-002-C1 | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | DI | PID-UTL-600
PNL-RCV-01 | R01/S01 | JB-RCV-03 / X1-07 | CBL-RCV-007 | CBL-RCV-007-C1 | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | DI | PID-RCV-100
PNL-MOG-01 | R01/S01 | JB-MOG-02 / X3-06 | CBL-MOG-006 | CBL-MOG-006-C1 | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | DI | PID-MOG-200
PNL-BAG-01 | R01/S01 | JB-BAG-01 / X1-01 | CBL-BAG-001 | CBL-BAG-001-C1 | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | DI | PID-BAG-500
PNL-PRC-01 | R01/S01 | JB-PRC-01 / X1-01 | CBL-PRC-001 | CBL-PRC-001-C1 | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | DI | PID-PRC-400
MCC-TRN-01 | R01/S01 | JB-TRN-01 / X3-09 | CBL-TRN-009 | CBL-TRN-009-C2 | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | DI | PID-TRN-300
PNL-UTL-01 | R01/S01 | JB-UTL-01 / X1-01 | CBL-UTL-001 | CBL-UTL-001-C2 | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | DI | PID-UTL-600
PNL-RCV-01 | R01/S01 | JB-RCV-02 / X3-06 | CBL-RCV-006 | CBL-RCV-006-C2 | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | DI | PID-RCV-100
PNL-MOG-01 | R01/S01 | JB-MOG-01 / X2-05 | CBL-MOG-005 | CBL-MOG-005-C2 | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | DI | PID-MOG-200
PNL-BAG-01 | R01/S01 | JB-BAG-02 / X3-06 | CBL-BAG-006 | CBL-BAG-006-C2 | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | DI | PID-BAG-500
PNL-PRC-01 | R01/S01 | JB-PRC-02 / X2-02 | CBL-PRC-002 | CBL-PRC-002-C2 | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | DI | PID-PRC-400
PNL-MOG-01 | R01/S01 | JB-MOG-02 / X1-10 | CBL-MOG-010 | CBL-MOG-010-C3 | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | DI | PID-MOG-200
MCC-TRN-01 | R01/S01 | JB-TRN-02 / X2-02 | CBL-TRN-002 | CBL-TRN-002-C3 | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | DI | PID-TRN-300
PNL-RCV-01 | R01/S01 | JB-RCV-03 / X3-03 | CBL-RCV-003 | CBL-RCV-003-C3 | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | DI | PID-RCV-100
PNL-BAG-01 | R01/S01 | JB-BAG-03 / X1-07 | CBL-BAG-007 | CBL-BAG-007-C3 | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | DI | PID-BAG-500
PNL-PRC-01 | R01/S01 | JB-PRC-02 / X1-10 | CBL-PRC-010 | CBL-PRC-010-C3 | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | DI | PID-PRC-400
PNL-UTL-01 | R01/S01 | JB-UTL-01 / X3-09 | CBL-UTL-009 | CBL-UTL-009-C3 | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DI | PID-UTL-600
MCC-TRN-01 | R01/S01 | JB-TRN-01 / X1-01 | CBL-TRN-001 | CBL-TRN-001-C4 | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | DI | PID-TRN-300
PNL-MOG-01 | R01/S01 | JB-MOG-01 / X1-01 | CBL-MOG-001 | CBL-MOG-001-C4 | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | DI | PID-MOG-200
PNL-RCV-01 | R01/S01 | JB-RCV-04 / X1-04 | CBL-RCV-004 | CBL-RCV-004-C4 | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | DI | PID-RCV-100
PNL-PRC-01 | R01/S01 | JB-PRC-01 / X3-09 | CBL-PRC-009 | CBL-PRC-009-C4 | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | DI | PID-PRC-400
PNL-BAG-01 | R01/S01 | JB-BAG-03 / X3-03 | CBL-BAG-003 | CBL-BAG-003-C4 | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | DI | PID-BAG-500
PNL-UTL-01 | R01/S01 | JB-UTL-04 / X2-08 | CBL-UTL-008 | CBL-UTL-008-C4 | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | DI | PID-UTL-600
MCC-TRN-01 | R01/S01 | JB-TRN-03 / X1-07 | CBL-TRN-007 | CBL-TRN-007-C1 | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | DI | PID-TRN-300
PNL-MOG-01 | R01/S01 | JB-MOG-02 / X2-02 | CBL-MOG-002 | CBL-MOG-002-C1 | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | DI | PID-MOG-200
PNL-RCV-01 | R01/S01 | JB-RCV-03 / X2-11 | CBL-RCV-011 | CBL-RCV-011-C1 | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | DI | PID-RCV-100
PNL-BAG-01 | R01/S01 | JB-BAG-01 / X3-09 | CBL-BAG-009 | CBL-BAG-009-C1 | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | DI | PID-BAG-500
PNL-PRC-01 | R01/S01 | JB-PRC-02 / X2-14 | CBL-PRC-014 | CBL-PRC-014-C1 | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | DI | PID-PRC-400
MCC-TRN-01 | R01/S01 | JB-TRN-02 / X3-06 | CBL-TRN-006 | CBL-TRN-006-C2 | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | DI | PID-TRN-300
PNL-MOG-01 | R01/S01 | JB-MOG-04 / X1-16 | CBL-MOG-016 | CBL-MOG-016-C2 | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | DI | PID-MOG-200
PNL-PRC-01 | R01/S01 | JB-PRC-01 / X1-09 | CBL-PRC-025 | CBL-PRC-025-C2 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | SPARE | PID-PRC-400
PNL-RCV-01 | R01/S01 | JB-RCV-03 / X1-03 | CBL-RCV-019 | CBL-RCV-019-C2 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | SPARE | PID-RCV-100
PNL-PRC-01 | R01/S01 | JB-PRC-04 / X2-04 | CBL-PRC-020 | CBL-PRC-020-C3 | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | DI | PID-PRC-400
PNL-RCV-01 | R01/S01 | JB-RCV-02 / X2-02 | CBL-RCV-002 | CBL-RCV-002-C3 | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | DI | PID-RCV-100
PNL-MOG-01 | R01/S01 | JB-MOG-03 / X3-15 | CBL-MOG-015 | CBL-MOG-015-C3 | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | DI | PID-MOG-200
MCC-TRN-01 | R01/S01 | JB-TRN-01 / X1-13 | CBL-TRN-013 | CBL-TRN-013-C3 | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | DI | PID-TRN-300
PNL-PRC-01 | R01/S01 | JB-PRC-01 / X2-01 | CBL-PRC-017 | CBL-PRC-017-C4 | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | DI | PID-PRC-400
PNL-RCV-01 | R01/S01 | JB-RCV-04 / X1-16 | CBL-RCV-016 | CBL-RCV-016-C4 | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | DI | PID-RCV-100
MCC-TRN-01 | R01/S01 | JB-TRN-03 / X3-15 | CBL-TRN-015 | CBL-TRN-015-C4 | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | DI | PID-TRN-300
PNL-MOG-01 | R01/S01 | JB-MOG-01 / X1-13 | CBL-MOG-013 | CBL-MOG-013-C4 | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | DI | PID-MOG-200
PNL-PRC-01 | R01/S01 | JB-PRC-03 / X1-03 | CBL-PRC-019 | CBL-PRC-019-C1 | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | DI | PID-PRC-400
PNL-MOG-01 | R01/S02 | JB-MOG-04 / X2-04 | CBL-MOG-020 | CBL-MOG-020-C1 | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | DO | PID-MOG-200
MCC-TRN-01 | R01/S02 | JB-TRN-04 / X2-04 | CBL-TRN-020 | CBL-TRN-020-C1 | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | DO | PID-TRN-300
PNL-PRC-01 | R01/S02 | JB-PRC-04 / X3-08 | CBL-PRC-024 | CBL-PRC-024-C1 | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | DO | PID-PRC-400
PNL-BAG-01 | R01/S02 | JB-BAG-04 / X3-12 | CBL-BAG-012 | CBL-BAG-012-C1 | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | DO | PID-BAG-500
PNL-UTL-01 | R01/S02 | JB-UTL-03 / X3-03 | CBL-UTL-003 | CBL-UTL-003-C1 | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | DO | PID-UTL-600
PNL-RCV-01 | R01/S02 | JB-RCV-04 / X2-08 | CBL-RCV-008 | CBL-RCV-008-C1 | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | DO | PID-RCV-100
MCC-TRN-01 | R01/S02 | JB-TRN-03 / X2-11 | CBL-TRN-011 | CBL-TRN-011-C2 | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | DO | PID-TRN-300
PNL-MOG-01 | R01/S02 | JB-MOG-03 / X1-07 | CBL-MOG-007 | CBL-MOG-007-C2 | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | DO | PID-MOG-200
PNL-BAG-01 | R01/S02 | JB-BAG-02 / X2-02 | CBL-BAG-002 | CBL-BAG-002-C2 | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | DO | PID-BAG-500
PNL-RCV-01 | R01/S02 | JB-RCV-04 / X3-12 | CBL-RCV-012 | CBL-RCV-012-C2 | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | DO | PID-RCV-100
PNL-PRC-01 | R01/S02 | JB-PRC-03 / X2-11 | CBL-PRC-011 | CBL-PRC-011-C2 | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | DO | PID-PRC-400
PNL-UTL-01 | R01/S02 | JB-UTL-02 / X1-10 | CBL-UTL-010 | CBL-UTL-010-C2 | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DO | PID-UTL-600
PNL-MOG-01 | R01/S02 | JB-MOG-03 / X2-11 | CBL-MOG-011 | CBL-MOG-011-C3 | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | DO | PID-MOG-200
MCC-TRN-01 | R01/S02 | JB-TRN-03 / X3-03 | CBL-TRN-003 | CBL-TRN-003-C3 | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | DO | PID-TRN-300
PNL-BAG-01 | R01/S02 | JB-BAG-04 / X1-04 | CBL-BAG-004 | CBL-BAG-004-C3 | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | DO | PID-BAG-500
PNL-RCV-01 | R01/S02 | JB-RCV-02 / X3-02 | CBL-RCV-018 | CBL-RCV-018-C3 | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | DO | PID-RCV-100
PNL-PRC-01 | R01/S02 | JB-PRC-03 / X3-15 | CBL-PRC-015 | CBL-PRC-015-C3 | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | DO | PID-PRC-400
PNL-UTL-01 | R01/S02 | JB-UTL-03 / X1-07 | CBL-UTL-007 | CBL-UTL-007-C3 | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | DO | PID-UTL-600
MCC-TRN-01 | R01/S02 | JB-TRN-04 / X2-08 | CBL-TRN-008 | CBL-TRN-008-C4 | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | DO | PID-TRN-300
PNL-MOG-01 | R01/S02 | JB-MOG-01 / X2-01 | CBL-MOG-017 | CBL-MOG-017-C4 | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | DO | PID-MOG-200
PNL-BAG-01 | R01/S02 | JB-BAG-02 / X1-10 | CBL-BAG-010 | CBL-BAG-010-C4 | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | DO | PID-BAG-500
PNL-PRC-01 | R01/S02 | JB-PRC-01 / X3-05 | CBL-PRC-021 | CBL-PRC-021-C4 | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | DO | PID-PRC-400
PNL-RCV-01 | R01/S02 | JB-RCV-01 / X1-01 | CBL-RCV-001 | CBL-RCV-001-C4 | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | DO | PID-RCV-100
PNL-BAG-01 | R01/S02 | JB-BAG-04 / X1-16 | CBL-BAG-016 | CBL-BAG-016-C1 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | SPARE | PID-BAG-500
MCC-TRN-01 | R01/S02 | JB-TRN-04 / X3-08 | CBL-TRN-024 | CBL-TRN-024-C1 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | SPARE | PID-TRN-300
PNL-MOG-01 | R01/S02 | JB-MOG-02 / X2-14 | CBL-MOG-014 | CBL-MOG-014-C1 | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | DO | PID-MOG-200
PNL-PRC-01 | R01/S02 | JB-PRC-04 / X1-16 | CBL-PRC-016 | CBL-PRC-016-C1 | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | DO | PID-PRC-400
PNL-RCV-01 | R01/S02 | JB-RCV-03 / X3-15 | CBL-RCV-015 | CBL-RCV-015-C1 | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | DO | PID-RCV-100
MCC-TRN-01 | R01/S02 | JB-TRN-01 / X3-05 | CBL-TRN-021 | CBL-TRN-021-C2 | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | DO | PID-TRN-300
PNL-PRC-01 | R01/S02 | JB-PRC-02 / X3-02 | CBL-PRC-018 | CBL-PRC-018-C2 | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | DO | PID-PRC-400
PNL-BAG-01 | R01/S02 | JB-BAG-03 / X2-11 | CBL-BAG-011 | CBL-BAG-011-C2 | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | DO | PID-BAG-500
PNL-MOG-01 | R01/S02 | JB-MOG-04 / X3-12 | CBL-MOG-012 | CBL-MOG-012-C2 | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | DO | PID-MOG-200
MCC-TRN-01 | R01/S02 | JB-TRN-04 / X3-12 | CBL-TRN-012 | CBL-TRN-012-C3 | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | DO | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | R01/S02 | JB-TRN-02 / X2-14 | CBL-TRN-014 | CBL-TRN-014-C4 | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | DO | PID-TRN-300
PNL-PRC-01 | R02/S01 | JB-PRC-04 / X2-08 | CBL-PRC-008 | CBL-PRC-008-C1 | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | AI | PID-PRC-400
PNL-RCV-01 | R02/S01 | JB-RCV-01 / X3-09 | CBL-RCV-009 | CBL-RCV-009-C1 | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AI | PID-RCV-100
PNL-MOG-01 | R02/S01 | JB-MOG-04 / X2-08 | CBL-MOG-008 | CBL-MOG-008-C1 | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | AI | PID-MOG-200
MCC-TRN-01 | R02/S01 | JB-TRN-04 / X1-04 | CBL-TRN-004 | CBL-TRN-004-C1 | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | AI | PID-TRN-300
PNL-UTL-01 | R02/S01 | JB-UTL-01 / X2-05 | CBL-UTL-005 | CBL-UTL-005-C1 | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | AI | PID-UTL-600
PNL-BAG-01 | R02/S01 | JB-BAG-04 / X2-08 | CBL-BAG-008 | CBL-BAG-008-C1 | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | AI | PID-BAG-500
PNL-RCV-01 | R02/S01 | JB-RCV-02 / X2-14 | CBL-RCV-014 | CBL-RCV-014-C2 | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | AI | PID-RCV-100
PNL-MOG-01 | R02/S01 | JB-MOG-04 / X1-04 | CBL-MOG-004 | CBL-MOG-004-C2 | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | AI | PID-MOG-200
MCC-TRN-01 | R02/S01 | JB-TRN-04 / X1-16 | CBL-TRN-016 | CBL-TRN-016-C2 | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | AI | PID-TRN-300
PNL-PRC-01 | R02/S01 | JB-PRC-03 / X1-07 | CBL-PRC-007 | CBL-PRC-007-C2 | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | AI | PID-PRC-400
PNL-BAG-01 | R02/S01 | JB-BAG-01 / X1-13 | CBL-BAG-013 | CBL-BAG-013-C2 | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | AI | PID-BAG-500
PNL-UTL-01 | R02/S01 | JB-UTL-04 / X1-04 | CBL-UTL-004 | CBL-UTL-004-C2 | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | AI | PID-UTL-600
PNL-RCV-01 | R02/S01 | JB-RCV-01 / X2-05 | CBL-RCV-005 | CBL-RCV-005-C3 | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | AI | PID-RCV-100
PNL-MOG-01 | R02/S01 | JB-MOG-03 / X3-03 | CBL-MOG-003 | CBL-MOG-003-C3 | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | AI | PID-MOG-200
PNL-PRC-01 | R02/S01 | JB-PRC-03 / X3-03 | CBL-PRC-003 | CBL-PRC-003-C3 | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | AI | PID-PRC-400
MCC-TRN-01 | R02/S01 | JB-TRN-02 / X3-02 | CBL-TRN-018 | CBL-TRN-018-C3 | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | AI | PID-TRN-300
PNL-UTL-01 | R02/S01 | JB-UTL-04 / X3-12 | CBL-UTL-012 | CBL-UTL-012-C3 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | SPARE | PID-UTL-600
PNL-BAG-01 | R02/S01 | JB-BAG-02 / X2-14 | CBL-BAG-014 | CBL-BAG-014-C3 | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | AI | PID-BAG-500
PNL-PRC-01 | R02/S01 | JB-PRC-04 / X3-12 | CBL-PRC-012 | CBL-PRC-012-C4 | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AI | PID-PRC-400
PNL-RCV-01 | R02/S01 | JB-RCV-01 / X1-13 | CBL-RCV-013 | CBL-RCV-013-C4 | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | AI | PID-RCV-100
PNL-MOG-01 | R02/S01 | JB-MOG-02 / X3-02 | CBL-MOG-018 | CBL-MOG-018-C4 | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | AI | PID-MOG-200
MCC-TRN-01 | R02/S01 | JB-TRN-01 / X1-09 | CBL-TRN-025 | CBL-TRN-025-C4 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | SPARE | PID-TRN-300
PNL-UTL-01 | R02/S01 | JB-UTL-02 / X3-06 | CBL-UTL-006 | CBL-UTL-006-C4 | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | AI | PID-UTL-600
PNL-BAG-01 | R02/S01 | JB-BAG-01 / X2-05 | CBL-BAG-005 | CBL-BAG-005-C4 | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | AI | PID-BAG-500
PNL-PRC-01 | R02/S01 | JB-PRC-02 / X3-06 | CBL-PRC-006 | CBL-PRC-006-C1 | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | AI | PID-PRC-400
PNL-MOG-01 | R02/S01 | JB-MOG-02 / X1-06 | CBL-MOG-022 | CBL-MOG-022-C1 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | SPARE | PID-MOG-200
MCC-TRN-01 | R02/S01 | JB-TRN-03 / X1-03 | CBL-TRN-019 | CBL-TRN-019-C1 | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | AI | PID-TRN-300
PNL-PRC-01 | R02/S01 | JB-PRC-04 / X1-04 | CBL-PRC-004 | CBL-PRC-004-C2 | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | AI | PID-PRC-400
PNL-MOG-01 | R02/S01 | JB-MOG-03 / X1-03 | CBL-MOG-019 | CBL-MOG-019-C2 | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | AI | PID-MOG-200
MCC-TRN-01 | R02/S01 | JB-TRN-01 / X2-01 | CBL-TRN-017 | CBL-TRN-017-C2 | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | AI | PID-TRN-300
PNL-PRC-01 | R02/S01 | JB-PRC-01 / X2-05 | CBL-PRC-005 | CBL-PRC-005-C3 | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | AI | PID-PRC-400
PNL-RCV-01 | R03/S01 | JB-RCV-02 / X1-10 | CBL-RCV-010 | CBL-RCV-010-C1 | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AO | PID-RCV-100
PNL-MOG-01 | R03/S01 | JB-MOG-01 / X3-09 | CBL-MOG-009 | CBL-MOG-009-C1 | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | AO | PID-MOG-200
MCC-TRN-01 | R03/S01 | JB-TRN-01 / X2-05 | CBL-TRN-005 | CBL-TRN-005-C1 | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | AO | PID-TRN-300
PNL-BAG-01 | R03/S01 | JB-BAG-03 / X3-15 | CBL-BAG-015 | CBL-BAG-015-C1 | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | AO | PID-BAG-500
PNL-PRC-01 | R03/S01 | JB-PRC-02 / X1-06 | CBL-PRC-022 | CBL-PRC-022-C1 | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | AO | PID-PRC-400
PNL-UTL-01 | R03/S01 | JB-UTL-03 / X2-11 | CBL-UTL-011 | CBL-UTL-011-C1 | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | AO | PID-UTL-600
MCC-TRN-01 | R03/S01 | JB-TRN-03 / X2-07 | CBL-TRN-023 | CBL-TRN-023-C2 | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | AO | PID-TRN-300
PNL-RCV-01 | R03/S01 | JB-RCV-01 / X2-01 | CBL-RCV-017 | CBL-RCV-017-C2 | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | AO | PID-RCV-100
PNL-MOG-01 | R03/S01 | JB-MOG-01 / X3-05 | CBL-MOG-021 | CBL-MOG-021-C2 | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | AO | PID-MOG-200
PNL-PRC-01 | R03/S01 | JB-PRC-01 / X1-13 | CBL-PRC-013 | CBL-PRC-013-C2 | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AO | PID-PRC-400
MCC-TRN-01 | R03/S01 | JB-TRN-02 / X1-06 | CBL-TRN-022 | CBL-TRN-022-C3 | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | AO | PID-TRN-300
PNL-PRC-01 | R03/S01 | JB-PRC-03 / X2-07 | CBL-PRC-023 | CBL-PRC-023-C3 | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | AO | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | R03/S01 | JB-PRC-02 / X2-10 | CBL-PRC-026 | CBL-PRC-026-C4 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | SPARE | PID-PRC-400

## JB Summary
junction_box | Points | DI | DO | AI | AO | SPARE
JB-BAG-01 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
JB-BAG-02 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
JB-BAG-03 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
JB-BAG-04 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
JB-MOG-01 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0
JB-MOG-02 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1
JB-MOG-03 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
JB-MOG-04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
JB-PRC-01 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
JB-PRC-02 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
JB-PRC-03 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0
JB-PRC-04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0
JB-RCV-01 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0
JB-RCV-02 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
JB-RCV-03 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1
JB-RCV-04 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
JB-TRN-01 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
JB-TRN-02 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
JB-TRN-03 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
JB-TRN-04 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1
JB-UTL-01 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
JB-UTL-02 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
JB-UTL-03 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
JB-UTL-04 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Rack Summary
rack | Points | DI | DO | AI | AO | SPARE
1 | 76 | 40 | 32 | 0 | 0 | 4
2 | 31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3
3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1