## Objects
SCADA Object List
Object | Tag | Description | Address | Panel | Type | Alarm | Unit | Range
AIT.407 | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | 2.1.01 | PNL-PRC-01 | Analog Input | AIT_407 out of range | mS/cm | 0 .. 20
ALM.220.HORN | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | 1.2.01 | PNL-MOG-01 | Discrete Output | ALM_220_HORN command mismatch
ALM.314.BEACON | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | 1.2.01 | MCC-TRN-01 | Discrete Output | ALM_314_BEACON command mismatch
ALM.418.HORN | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | 1.2.01 | PNL-PRC-01 | Discrete Output | ALM_418_HORN command mismatch
ALM.508.BEACON | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | 1.2.01 | PNL-BAG-01 | Discrete Output | ALM_508_BEACON command mismatch
BE.303.FLT | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | 1.1.01 | MCC-TRN-01 | Discrete Input | BE_303_FLT status change
BE.303.RUN | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | 1.1.02 | MCC-TRN-01 | Discrete Input | BE_303_RUN status change
BE.303.START | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | 1.2.02 | MCC-TRN-01 | Discrete Output | BE_303_START command mismatch
COMP.601.FLT | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | 1.1.01 | PNL-UTL-01 | Discrete Input | COMP_601_FLT status change
COMP.601.RUN | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | 1.1.02 | PNL-UTL-01 | Discrete Input | COMP_601_RUN status change
COMP.601.START | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | 1.2.01 | PNL-UTL-01 | Discrete Output | COMP_601_START command mismatch
CV.111.FLT | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | 1.1.01 | PNL-RCV-01 | Discrete Input | CV_111_FLT status change
CV.111.RUN | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | 1.1.02 | PNL-RCV-01 | Discrete Input | CV_111_RUN status change
CV.111.SPD.FBK | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | 2.1.01 | PNL-RCV-01 | Analog Input | CV_111_SPD_FBK out of range | % | 0 .. 100
CV.111.SPD.REF | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | 3.1.01 | PNL-RCV-01 | Analog Output | CV_111_SPD_REF output deviation | % | 0 .. 100
CV.111.START | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | 1.2.01 | PNL-RCV-01 | Discrete Output | CV_111_START command mismatch
CV.211.FLT | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | 1.1.01 | PNL-MOG-01 | Discrete Input | CV_211_FLT status change
CV.211.RUN | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | 1.1.02 | PNL-MOG-01 | Discrete Input | CV_211_RUN status change
CV.211.SPD.FBK | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | 2.1.01 | PNL-MOG-01 | Analog Input | CV_211_SPD_FBK out of range | Hz | 0 .. 60
CV.211.SPD.REF | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | 3.1.01 | PNL-MOG-01 | Analog Output | CV_211_SPD_REF output deviation | Hz | 0 .. 60
CV.211.START | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | 1.2.02 | PNL-MOG-01 | Discrete Output | CV_211_START command mismatch
CV.212.RUN | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | 1.1.03 | PNL-MOG-01 | Discrete Input | CV_212_RUN status change
CV.212.START | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | 1.2.03 | PNL-MOG-01 | Discrete Output | CV_212_START command mismatch
CV.301.FLT | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | 1.1.03 | MCC-TRN-01 | Discrete Input | CV_301_FLT status change
CV.301.RUN | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | 1.1.04 | MCC-TRN-01 | Discrete Input | CV_301_RUN status change
CV.301.SPD.FBK | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | 2.1.01 | MCC-TRN-01 | Analog Input | CV_301_SPD_FBK out of range | Hz | 0 .. 60
CV.301.SPD.REF | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | 3.1.01 | MCC-TRN-01 | Analog Output | CV_301_SPD_REF output deviation | Hz | 0 .. 60
CV.301.START | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | 1.2.03 | MCC-TRN-01 | Discrete Output | CV_301_START command mismatch
CV.302.FLT | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | 1.1.05 | MCC-TRN-01 | Discrete Input | CV_302_FLT status change
CV.302.RUN | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | 1.1.06 | MCC-TRN-01 | Discrete Input | CV_302_RUN status change
CV.302.START | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | 1.2.04 | MCC-TRN-01 | Discrete Output | CV_302_START command mismatch
CV.501.RUN | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | 1.1.01 | PNL-BAG-01 | Discrete Input | CV_501_RUN status change
CV.501.START | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | 1.2.02 | PNL-BAG-01 | Discrete Output | CV_501_START command mismatch
CV.511.SPD.REF | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | 3.1.01 | PNL-BAG-01 | Analog Output | CV_511_SPD_REF output deviation | % | 0 .. 100
DMPR.313.POS.REF | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | 3.1.02 | MCC-TRN-01 | Analog Output | DMPR_313_POS_REF output deviation | % | 0 .. 100
FCV.116.OUT | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | 3.1.02 | PNL-RCV-01 | Analog Output | FCV_116_OUT output deviation | % | 0 .. 100
FCV.219.OUT | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | 3.1.02 | PNL-MOG-01 | Analog Output | FCV_219_OUT output deviation | % | 0 .. 100
FCV.312.OUT | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | 3.1.03 | MCC-TRN-01 | Analog Output | FCV_312_OUT output deviation | % | 0 .. 100
FCV.416.OUT | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | 3.1.01 | PNL-PRC-01 | Analog Output | FCV_416_OUT output deviation | % | 0 .. 100
FIT.114 | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | 2.1.02 | PNL-RCV-01 | Analog Input | FIT_114 out of range | t/h | 0 .. 60
FIT.203 | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | 2.1.02 | PNL-MOG-01 | Analog Input | FIT_203 out of range | t/h | 0 .. 80
FIT.307 | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | 2.1.02 | MCC-TRN-01 | Analog Input | FIT_307 out of range | t/h | 0 .. 120
FIT.406 | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | 2.1.02 | PNL-PRC-01 | Analog Input | FIT_406 out of range | m3/h | 0 .. 25
FIT.603 | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | 2.1.01 | PNL-UTL-01 | Analog Input | FIT_603 out of range | m3/h | 0 .. 40
LIT.101 | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | 2.1.03 | PNL-RCV-01 | Analog Input | LIT_101 out of range | % | 0 .. 100
LIT.202 | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | 2.1.03 | PNL-MOG-01 | Analog Input | LIT_202 out of range | % | 0 .. 100
LIT.402 | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | 2.1.03 | PNL-PRC-01 | Analog Input | LIT_402 out of range | % | 0 .. 100
LIT.505 | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | 2.1.01 | PNL-BAG-01 | Analog Input | LIT_505 out of range | % | 0 .. 100
LSH.101 | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | 1.1.03 | PNL-RCV-01 | Discrete Input | LSH_101 status change
LSH.201 | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | 1.1.04 | PNL-MOG-01 | Discrete Input | LSH_201 status change
LSH.401 | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | 1.1.01 | PNL-PRC-01 | Discrete Input | LSH_401 status change
LSH.504 | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | 1.1.02 | PNL-BAG-01 | Discrete Input | LSH_504 status change
LSL.101 | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | 1.1.04 | PNL-RCV-01 | Discrete Input | LSL_101 status change
LSL.201 | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | 1.1.05 | PNL-MOG-01 | Discrete Input | LSL_201 status change
LSL.401 | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | 1.1.02 | PNL-PRC-01 | Discrete Input | LSL_401 status change
LSL.504 | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | 1.1.03 | PNL-BAG-01 | Discrete Input | LSL_504 status change
MTR.112.RUN | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | 1.1.05 | PNL-RCV-01 | Discrete Input | MTR_112_RUN status change
MTR.112.START | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | 1.2.02 | PNL-RCV-01 | Discrete Output | MTR_112_START command mismatch
MTR.215.RUN | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | 1.1.06 | PNL-MOG-01 | Discrete Input | MTR_215_RUN status change
MTR.215.START | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | 1.2.04 | PNL-MOG-01 | Discrete Output | MTR_215_START command mismatch
MTR.411.FLT | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | 1.1.03 | PNL-PRC-01 | Discrete Input | MTR_411_FLT status change
MTR.411.RUN | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | 1.1.04 | PNL-PRC-01 | Discrete Input | MTR_411_RUN status change
MTR.411.SPD.FBK | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | 2.1.04 | PNL-PRC-01 | Analog Input | MTR_411_SPD_FBK out of range | % | 0 .. 100
MTR.411.SPD.REF | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | 3.1.02 | PNL-PRC-01 | Analog Output | MTR_411_SPD_REF output deviation | % | 0 .. 100
MTR.411.START | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | 1.2.02 | PNL-PRC-01 | Discrete Output | MTR_411_START command mismatch
MTR.502.RUN | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | 1.1.04 | PNL-BAG-01 | Discrete Input | MTR_502_RUN status change
MTR.502.START | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | 1.2.03 | PNL-BAG-01 | Discrete Output | MTR_502_START command mismatch
MTR.506.RUN | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | 1.1.05 | PNL-BAG-01 | Discrete Input | MTR_506_RUN status change
MTR.506.START | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | 1.2.04 | PNL-BAG-01 | Discrete Output | MTR_506_START command mismatch
PCV.417.OUT | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | 3.1.03 | PNL-PRC-01 | Analog Output | PCV_417_OUT output deviation | % | 0 .. 100
PCV.607.OUT | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | 3.1.01 | PNL-UTL-01 | Analog Output | PCV_607_OUT output deviation | % | 0 .. 100
PHIT.405 | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | 2.1.05 | PNL-PRC-01 | Analog Input | PHIT_405 out of range | pH | 0 .. 14
PIT.113 | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | 2.1.04 | PNL-RCV-01 | Analog Input | PIT_113 out of range | bar | 0 .. 6
PIT.216 | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | 2.1.04 | PNL-MOG-01 | Analog Input | PIT_216 out of range | mbar | -50 .. 50
PIT.309 | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | 2.1.03 | MCC-TRN-01 | Analog Input | PIT_309 out of range | bar | 0 .. 2.5
PIT.403 | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | 2.1.06 | PNL-PRC-01 | Analog Input | PIT_403 out of range | bar | 0 .. 10
PIT.509 | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | 2.1.02 | PNL-BAG-01 | Analog Input | PIT_509 out of range | bar | 0 .. 8
PIT.602 | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | 2.1.02 | PNL-UTL-01 | Analog Input | PIT_602 out of range | bar | 0 .. 10
PMP.117.START | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | 1.2.03 | PNL-RCV-01 | Discrete Output | PMP_117_START command mismatch
PMP.412.RUN | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | 1.1.05 | PNL-PRC-01 | Discrete Input | PMP_412_RUN status change
PMP.412.START | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | 1.2.03 | PNL-PRC-01 | Discrete Output | PMP_412_START command mismatch
PMP.606.RUN | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | 1.1.03 | PNL-UTL-01 | Discrete Input | PMP_606_RUN status change
PMP.606.START | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | 1.2.02 | PNL-UTL-01 | Discrete Output | PMP_606_START command mismatch
SPARE.AI.MOG.01 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | 2.1.05 | PNL-MOG-01 | Spare | SPARE_AI_MOG_01 reserved
SPARE.AI.TRN.02 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | 2.1.04 | MCC-TRN-01 | Spare | SPARE_AI_TRN_02 reserved
SPARE.AI.UTL.01 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | 2.1.03 | PNL-UTL-01 | Spare | SPARE_AI_UTL_01 reserved
SPARE.AO.PRC.02 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | 3.1.04 | PNL-PRC-01 | Spare | SPARE_AO_PRC_02 reserved
SPARE.DI.PRC.01 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | 1.1.06 | PNL-PRC-01 | Spare | SPARE_DI_PRC_01 reserved
SPARE.DI.RCV.01 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | 1.1.06 | PNL-RCV-01 | Spare | SPARE_DI_RCV_01 reserved
SPARE.DO.BAG.01 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | 1.2.05 | PNL-BAG-01 | Spare | SPARE_DO_BAG_01 reserved
SPARE.DO.TRN.01 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | 1.2.05 | MCC-TRN-01 | Spare | SPARE_DO_TRN_01 reserved
SV.315.CMD | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | 1.2.06 | MCC-TRN-01 | Discrete Output | SV_315_CMD command mismatch
TIT.217 | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | 2.1.06 | PNL-MOG-01 | Analog Input | TIT_217 out of range | °C | 0 .. 120
TIT.310 | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | 2.1.05 | MCC-TRN-01 | Analog Input | TIT_310 out of range | °C | 0 .. 120
TIT.404 | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | 2.1.07 | PNL-PRC-01 | Analog Input | TIT_404 out of range | °C | 0 .. 120
TIT.510 | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | 2.1.03 | PNL-BAG-01 | Analog Input | TIT_510 out of range | °C | 0 .. 250
TIT.604 | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | 2.1.04 | PNL-UTL-01 | Analog Input | TIT_604 out of range | °C | 0 .. 30
UV.415.ENABLE | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | 1.2.04 | PNL-PRC-01 | Discrete Output | UV_415_ENABLE command mismatch
UV.415.HEALTHY | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | 1.1.07 | PNL-PRC-01 | Discrete Input | UV_415_HEALTHY status change
WIT.308 | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | 2.1.06 | MCC-TRN-01 | Analog Input | WIT_308 out of range | t/h | 0 .. 150
WIT.503 | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | 2.1.04 | PNL-BAG-01 | Analog Input | WIT_503 out of range | kg | 0 .. 50
XV.101.CMD | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | 1.2.04 | PNL-RCV-01 | Discrete Output | XV_101_CMD command mismatch
XV.101.FB | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | 1.1.07 | PNL-RCV-01 | Discrete Input | XV_101_FB status change
XV.214.CMD | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | 1.2.05 | PNL-MOG-01 | Discrete Output | XV_214_CMD command mismatch
XV.214.FB | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | 1.1.07 | PNL-MOG-01 | Discrete Input | XV_214_FB status change
XV.304.CMD | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | 1.2.07 | MCC-TRN-01 | Discrete Output | XV_304_CMD command mismatch
XV.304.FB | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | 1.1.07 | MCC-TRN-01 | Discrete Input | XV_304_FB status change
XV.413.CMD | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | 1.2.05 | PNL-PRC-01 | Discrete Output | XV_413_CMD command mismatch
XV.413.FB | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | 1.1.08 | PNL-PRC-01 | Discrete Input | XV_413_FB status change
XV.414.CMD | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | 1.2.06 | PNL-PRC-01 | Discrete Output | XV_414_CMD command mismatch
XV.414.FB | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | 1.1.09 | PNL-PRC-01 | Discrete Input | XV_414_FB status change
XV.507.CMD | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | 1.2.06 | PNL-BAG-01 | Discrete Output | XV_507_CMD command mismatch
XV.605.CMD | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | 1.2.03 | PNL-UTL-01 | Discrete Output | XV_605_CMD command mismatch
XV.605.FB | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | 1.1.04 | PNL-UTL-01 | Discrete Input | XV_605_FB status change
YV.115.CMD | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | 1.2.05 | PNL-RCV-01 | Discrete Output | YV_115_CMD command mismatch
YV.115.FB | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | 1.1.08 | PNL-RCV-01 | Discrete Input | YV_115_FB status change
YV.213.CMD | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | 1.2.06 | PNL-MOG-01 | Discrete Output | YV_213_CMD command mismatch
YV.305.CMD | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | 1.2.08 | MCC-TRN-01 | Discrete Output | YV_305_CMD command mismatch
YV.305.FB | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | 1.1.08 | MCC-TRN-01 | Discrete Input | YV_305_FB status change
ZS.213.OPEN | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | 1.1.08 | PNL-MOG-01 | Discrete Input | ZS_213_OPEN status change

## Alarms
Tag | Alarm Text | Type | Panel
AIT_407 | AIT_407 out of range | AI | PNL-PRC-01
ALM_220_HORN | ALM_220_HORN command mismatch | DO | PNL-MOG-01
ALM_314_BEACON | ALM_314_BEACON command mismatch | DO | MCC-TRN-01
ALM_418_HORN | ALM_418_HORN command mismatch | DO | PNL-PRC-01
ALM_508_BEACON | ALM_508_BEACON command mismatch | DO | PNL-BAG-01
BE_303_FLT | BE_303_FLT status change | DI | MCC-TRN-01
BE_303_RUN | BE_303_RUN status change | DI | MCC-TRN-01
BE_303_START | BE_303_START command mismatch | DO | MCC-TRN-01
COMP_601_FLT | COMP_601_FLT status change | DI | PNL-UTL-01
COMP_601_RUN | COMP_601_RUN status change | DI | PNL-UTL-01
COMP_601_START | COMP_601_START command mismatch | DO | PNL-UTL-01
CV_111_FLT | CV_111_FLT status change | DI | PNL-RCV-01
CV_111_RUN | CV_111_RUN status change | DI | PNL-RCV-01
CV_111_SPD_FBK | CV_111_SPD_FBK out of range | AI | PNL-RCV-01
CV_111_SPD_REF | CV_111_SPD_REF output deviation | AO | PNL-RCV-01
CV_111_START | CV_111_START command mismatch | DO | PNL-RCV-01
CV_211_FLT | CV_211_FLT status change | DI | PNL-MOG-01
CV_211_RUN | CV_211_RUN status change | DI | PNL-MOG-01
CV_211_SPD_FBK | CV_211_SPD_FBK out of range | AI | PNL-MOG-01
CV_211_SPD_REF | CV_211_SPD_REF output deviation | AO | PNL-MOG-01
CV_211_START | CV_211_START command mismatch | DO | PNL-MOG-01
CV_212_RUN | CV_212_RUN status change | DI | PNL-MOG-01
CV_212_START | CV_212_START command mismatch | DO | PNL-MOG-01
CV_301_FLT | CV_301_FLT status change | DI | MCC-TRN-01
CV_301_RUN | CV_301_RUN status change | DI | MCC-TRN-01
CV_301_SPD_FBK | CV_301_SPD_FBK out of range | AI | MCC-TRN-01
CV_301_SPD_REF | CV_301_SPD_REF output deviation | AO | MCC-TRN-01
CV_301_START | CV_301_START command mismatch | DO | MCC-TRN-01
CV_302_FLT | CV_302_FLT status change | DI | MCC-TRN-01
CV_302_RUN | CV_302_RUN status change | DI | MCC-TRN-01
CV_302_START | CV_302_START command mismatch | DO | MCC-TRN-01
CV_501_RUN | CV_501_RUN status change | DI | PNL-BAG-01
CV_501_START | CV_501_START command mismatch | DO | PNL-BAG-01
CV_511_SPD_REF | CV_511_SPD_REF output deviation | AO | PNL-BAG-01
DMPR_313_POS_REF | DMPR_313_POS_REF output deviation | AO | MCC-TRN-01
FCV_116_OUT | FCV_116_OUT output deviation | AO | PNL-RCV-01
FCV_219_OUT | FCV_219_OUT output deviation | AO | PNL-MOG-01
FCV_312_OUT | FCV_312_OUT output deviation | AO | MCC-TRN-01
FCV_416_OUT | FCV_416_OUT output deviation | AO | PNL-PRC-01
FIT_114 | FIT_114 out of range | AI | PNL-RCV-01
FIT_203 | FIT_203 out of range | AI | PNL-MOG-01
FIT_307 | FIT_307 out of range | AI | MCC-TRN-01
FIT_406 | FIT_406 out of range | AI | PNL-PRC-01
FIT_603 | FIT_603 out of range | AI | PNL-UTL-01
LIT_101 | LIT_101 out of range | AI | PNL-RCV-01
LIT_202 | LIT_202 out of range | AI | PNL-MOG-01
LIT_402 | LIT_402 out of range | AI | PNL-PRC-01
LIT_505 | LIT_505 out of range | AI | PNL-BAG-01
LSH_101 | LSH_101 status change | DI | PNL-RCV-01
LSH_201 | LSH_201 status change | DI | PNL-MOG-01
LSH_401 | LSH_401 status change | DI | PNL-PRC-01
LSH_504 | LSH_504 status change | DI | PNL-BAG-01
LSL_101 | LSL_101 status change | DI | PNL-RCV-01
LSL_201 | LSL_201 status change | DI | PNL-MOG-01
LSL_401 | LSL_401 status change | DI | PNL-PRC-01
LSL_504 | LSL_504 status change | DI | PNL-BAG-01
MTR_112_RUN | MTR_112_RUN status change | DI | PNL-RCV-01
MTR_112_START | MTR_112_START command mismatch | DO | PNL-RCV-01
MTR_215_RUN | MTR_215_RUN status change | DI | PNL-MOG-01
MTR_215_START | MTR_215_START command mismatch | DO | PNL-MOG-01
MTR_411_FLT | MTR_411_FLT status change | DI | PNL-PRC-01
MTR_411_RUN | MTR_411_RUN status change | DI | PNL-PRC-01
MTR_411_SPD_FBK | MTR_411_SPD_FBK out of range | AI | PNL-PRC-01
MTR_411_SPD_REF | MTR_411_SPD_REF output deviation | AO | PNL-PRC-01
MTR_411_START | MTR_411_START command mismatch | DO | PNL-PRC-01
MTR_502_RUN | MTR_502_RUN status change | DI | PNL-BAG-01
MTR_502_START | MTR_502_START command mismatch | DO | PNL-BAG-01
MTR_506_RUN | MTR_506_RUN status change | DI | PNL-BAG-01
MTR_506_START | MTR_506_START command mismatch | DO | PNL-BAG-01
PCV_417_OUT | PCV_417_OUT output deviation | AO | PNL-PRC-01
PCV_607_OUT | PCV_607_OUT output deviation | AO | PNL-UTL-01
PHIT_405 | PHIT_405 out of range | AI | PNL-PRC-01
PIT_113 | PIT_113 out of range | AI | PNL-RCV-01
PIT_216 | PIT_216 out of range | AI | PNL-MOG-01
PIT_309 | PIT_309 out of range | AI | MCC-TRN-01
PIT_403 | PIT_403 out of range | AI | PNL-PRC-01
PIT_509 | PIT_509 out of range | AI | PNL-BAG-01
PIT_602 | PIT_602 out of range | AI | PNL-UTL-01
PMP_117_START | PMP_117_START command mismatch | DO | PNL-RCV-01
PMP_412_RUN | PMP_412_RUN status change | DI | PNL-PRC-01
PMP_412_START | PMP_412_START command mismatch | DO | PNL-PRC-01
PMP_606_RUN | PMP_606_RUN status change | DI | PNL-UTL-01
PMP_606_START | PMP_606_START command mismatch | DO | PNL-UTL-01
SPARE_AI_MOG_01 | SPARE_AI_MOG_01 reserved | SPARE | PNL-MOG-01
SPARE_AI_TRN_02 | SPARE_AI_TRN_02 reserved | SPARE | MCC-TRN-01
SPARE_AI_UTL_01 | SPARE_AI_UTL_01 reserved | SPARE | PNL-UTL-01
SPARE_AO_PRC_02 | SPARE_AO_PRC_02 reserved | SPARE | PNL-PRC-01
SPARE_DI_PRC_01 | SPARE_DI_PRC_01 reserved | SPARE | PNL-PRC-01
SPARE_DI_RCV_01 | SPARE_DI_RCV_01 reserved | SPARE | PNL-RCV-01
SPARE_DO_BAG_01 | SPARE_DO_BAG_01 reserved | SPARE | PNL-BAG-01
SPARE_DO_TRN_01 | SPARE_DO_TRN_01 reserved | SPARE | MCC-TRN-01
SV_315_CMD | SV_315_CMD command mismatch | DO | MCC-TRN-01
TIT_217 | TIT_217 out of range | AI | PNL-MOG-01
TIT_310 | TIT_310 out of range | AI | MCC-TRN-01
TIT_404 | TIT_404 out of range | AI | PNL-PRC-01
TIT_510 | TIT_510 out of range | AI | PNL-BAG-01
TIT_604 | TIT_604 out of range | AI | PNL-UTL-01
UV_415_ENABLE | UV_415_ENABLE command mismatch | DO | PNL-PRC-01
UV_415_HEALTHY | UV_415_HEALTHY status change | DI | PNL-PRC-01
WIT_308 | WIT_308 out of range | AI | MCC-TRN-01
WIT_503 | WIT_503 out of range | AI | PNL-BAG-01
XV_101_CMD | XV_101_CMD command mismatch | DO | PNL-RCV-01
XV_101_FB | XV_101_FB status change | DI | PNL-RCV-01
XV_214_CMD | XV_214_CMD command mismatch | DO | PNL-MOG-01
XV_214_FB | XV_214_FB status change | DI | PNL-MOG-01
XV_304_CMD | XV_304_CMD command mismatch | DO | MCC-TRN-01
XV_304_FB | XV_304_FB status change | DI | MCC-TRN-01
XV_413_CMD | XV_413_CMD command mismatch | DO | PNL-PRC-01
XV_413_FB | XV_413_FB status change | DI | PNL-PRC-01
XV_414_CMD | XV_414_CMD command mismatch | DO | PNL-PRC-01
XV_414_FB | XV_414_FB status change | DI | PNL-PRC-01
XV_507_CMD | XV_507_CMD command mismatch | DO | PNL-BAG-01
XV_605_CMD | XV_605_CMD command mismatch | DO | PNL-UTL-01
XV_605_FB | XV_605_FB status change | DI | PNL-UTL-01
YV_115_CMD | YV_115_CMD command mismatch | DO | PNL-RCV-01
YV_115_FB | YV_115_FB status change | DI | PNL-RCV-01
YV_213_CMD | YV_213_CMD command mismatch | DO | PNL-MOG-01
YV_305_CMD | YV_305_CMD command mismatch | DO | MCC-TRN-01
YV_305_FB | YV_305_FB status change | DI | MCC-TRN-01
ZS_213_OPEN | ZS_213_OPEN status change | DI | PNL-MOG-01