## AddressTbl
SCADA Address Table
Object | Driver | Address | Scan | Alarm | Service | Area | Fieldbus
AIT.407 | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.0 | ANALOG | AIT_407 out of range | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | Process | FB-PRC-01-R02
ALM.220.HORN | ET200-MOG-01 | Local:O.Slot2.Data.0 | DISCRETE | ALM_220_HORN command mismatch | Comando da buzina de alarme da moega | Hopper | FB-MOG-01-R01
ALM.314.BEACON | ET200-TRN-01 | Local:O.Slot2.Data.0 | DISCRETE | ALM_314_BEACON command mismatch | Comando do sinaleiro do transporte | Conveying | FB-TRN-01-R01
ALM.418.HORN | ET200-PRC-01 | Local:O.Slot2.Data.0 | DISCRETE | ALM_418_HORN command mismatch | Comando da buzina de alarme do processo | Process | FB-PRC-01-R01
ALM.508.BEACON | ET200-BAG-01 | Local:O.Slot2.Data.0 | DISCRETE | ALM_508_BEACON command mismatch | Comando do sinaleiro da ensacadeira | Bagging | FB-BAG-01-R01
BE.303.FLT | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot1.Data.0 | DISCRETE | BE_303_FLT status change | Falha do elevador de canecas | Conveying | FB-TRN-01-R01
BE.303.RUN | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot1.Data.1 | DISCRETE | BE_303_RUN status change | Retorno em operacao do elevador de canecas | Conveying | FB-TRN-01-R01
BE.303.START | ET200-TRN-01 | Local:O.Slot2.Data.1 | DISCRETE | BE_303_START command mismatch | Comando de partida do elevador de canecas | Conveying | FB-TRN-01-R01
COMP.601.FLT | ET200-UTL-01 | Local:I.Slot1.Data.0 | DISCRETE | COMP_601_FLT status change | Falha do compressor principal | Utilities | FB-UTL-01-R01
COMP.601.RUN | ET200-UTL-01 | Local:I.Slot1.Data.1 | DISCRETE | COMP_601_RUN status change | Retorno em operacao do compressor principal | Utilities | FB-UTL-01-R01
COMP.601.START | ET200-UTL-01 | Local:O.Slot2.Data.0 | DISCRETE | COMP_601_START command mismatch | Comando de partida do compressor principal | Utilities | FB-UTL-01-R01
CV.111.FLT | ET200-RCV-01 | Local:I.Slot1.Data.0 | DISCRETE | CV_111_FLT status change | Falha do rosca de descarga do recebimento | Receiving | FB-RCV-01-R01
CV.111.RUN | ET200-RCV-01 | Local:I.Slot1.Data.1 | DISCRETE | CV_111_RUN status change | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | Receiving | FB-RCV-01-R01
CV.111.SPD.FBK | ET200-RCV-01 | Local:I.Slot1.Data.0 | ANALOG | CV_111_SPD_FBK out of range | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | Receiving | FB-RCV-01-R02
CV.111.SPD.REF | ET200-RCV-01 | Local:O.Slot1.Data.0 | ANALOG | CV_111_SPD_REF output deviation | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | Receiving | FB-RCV-01-R03
CV.111.START | ET200-RCV-01 | Local:O.Slot2.Data.0 | DISCRETE | CV_111_START command mismatch | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | Receiving | FB-RCV-01-R01
CV.211.FLT | ET200-MOG-01 | Local:I.Slot1.Data.0 | DISCRETE | CV_211_FLT status change | Falha do transportador principal da moega | Hopper | FB-MOG-01-R01
CV.211.RUN | ET200-MOG-01 | Local:I.Slot1.Data.1 | DISCRETE | CV_211_RUN status change | Retorno em operacao do transportador principal da moega | Hopper | FB-MOG-01-R01
CV.211.SPD.FBK | ET200-MOG-01 | Local:I.Slot1.Data.0 | ANALOG | CV_211_SPD_FBK out of range | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | Hopper | FB-MOG-01-R02
CV.211.SPD.REF | ET200-MOG-01 | Local:O.Slot1.Data.0 | ANALOG | CV_211_SPD_REF output deviation | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | Hopper | FB-MOG-01-R03
CV.211.START | ET200-MOG-01 | Local:O.Slot2.Data.1 | DISCRETE | CV_211_START command mismatch | Comando de partida do transportador principal da moega | Hopper | FB-MOG-01-R01
CV.212.RUN | ET200-MOG-01 | Local:I.Slot1.Data.2 | DISCRETE | CV_212_RUN status change | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | Hopper | FB-MOG-01-R01
CV.212.START | ET200-MOG-01 | Local:O.Slot2.Data.2 | DISCRETE | CV_212_START command mismatch | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | Hopper | FB-MOG-01-R01
CV.301.FLT | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot1.Data.2 | DISCRETE | CV_301_FLT status change | Falha do transportador de correia principal | Conveying | FB-TRN-01-R01
CV.301.RUN | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot1.Data.3 | DISCRETE | CV_301_RUN status change | Retorno em operacao do transportador de correia principal | Conveying | FB-TRN-01-R01
CV.301.SPD.FBK | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot1.Data.0 | ANALOG | CV_301_SPD_FBK out of range | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | Conveying | FB-TRN-01-R02
CV.301.SPD.REF | ET200-TRN-01 | Local:O.Slot1.Data.0 | ANALOG | CV_301_SPD_REF output deviation | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | Conveying | FB-TRN-01-R03
CV.301.START | ET200-TRN-01 | Local:O.Slot2.Data.2 | DISCRETE | CV_301_START command mismatch | Comando de partida do transportador de correia principal | Conveying | FB-TRN-01-R01
CV.302.FLT | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot1.Data.4 | DISCRETE | CV_302_FLT status change | Falha do transportador de correia secundario | Conveying | FB-TRN-01-R01
CV.302.RUN | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot1.Data.5 | DISCRETE | CV_302_RUN status change | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | Conveying | FB-TRN-01-R01
CV.302.START | ET200-TRN-01 | Local:O.Slot2.Data.3 | DISCRETE | CV_302_START command mismatch | Comando de partida do transportador de correia secundario | Conveying | FB-TRN-01-R01
CV.501.RUN | ET200-BAG-01 | Local:I.Slot1.Data.0 | DISCRETE | CV_501_RUN status change | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | Bagging | FB-BAG-01-R01
CV.501.START | ET200-BAG-01 | Local:O.Slot2.Data.1 | DISCRETE | CV_501_START command mismatch | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | Bagging | FB-BAG-01-R01
CV.511.SPD.REF | ET200-BAG-01 | Local:O.Slot1.Data.0 | ANALOG | CV_511_SPD_REF output deviation | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | Bagging | FB-BAG-01-R03
DMPR.313.POS.REF | ET200-TRN-01 | Local:O.Slot1.Data.1 | ANALOG | DMPR_313_POS_REF output deviation | Setpoint do damper da exaustao do transporte | Conveying | FB-TRN-01-R03
FCV.116.OUT | ET200-RCV-01 | Local:O.Slot1.Data.1 | ANALOG | FCV_116_OUT output deviation | Setpoint da valvula de dosagem de agua | Receiving | FB-RCV-01-R03
FCV.219.OUT | ET200-MOG-01 | Local:O.Slot1.Data.1 | ANALOG | FCV_219_OUT output deviation | Setpoint da valvula de recirculacao de po | Hopper | FB-MOG-01-R03
FCV.312.OUT | ET200-TRN-01 | Local:O.Slot1.Data.2 | ANALOG | FCV_312_OUT output deviation | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | Conveying | FB-TRN-01-R03
FCV.416.OUT | ET200-PRC-01 | Local:O.Slot1.Data.0 | ANALOG | FCV_416_OUT output deviation | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | Process | FB-PRC-01-R03
FIT.114 | ET200-RCV-01 | Local:I.Slot1.Data.1 | ANALOG | FIT_114 out of range | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | Receiving | FB-RCV-01-R02
FIT.203 | ET200-MOG-01 | Local:I.Slot1.Data.1 | ANALOG | FIT_203 out of range | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | Hopper | FB-MOG-01-R02
FIT.307 | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot1.Data.1 | ANALOG | FIT_307 out of range | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | Conveying | FB-TRN-01-R02
FIT.406 | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.1 | ANALOG | FIT_406 out of range | Transmissor de vazao da linha de dosagem | Process | FB-PRC-01-R02
FIT.603 | ET200-UTL-01 | Local:I.Slot1.Data.0 | ANALOG | FIT_603 out of range | Transmissor de vazao de agua industrial | Utilities | FB-UTL-01-R02
LIT.101 | ET200-RCV-01 | Local:I.Slot1.Data.2 | ANALOG | LIT_101 out of range | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | Receiving | FB-RCV-01-R02
LIT.202 | ET200-MOG-01 | Local:I.Slot1.Data.2 | ANALOG | LIT_202 out of range | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | Hopper | FB-MOG-01-R02
LIT.402 | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.2 | ANALOG | LIT_402 out of range | Transmissor de nivel do tanque de mistura | Process | FB-PRC-01-R02
LIT.505 | ET200-BAG-01 | Local:I.Slot1.Data.0 | ANALOG | LIT_505 out of range | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | Bagging | FB-BAG-01-R02
LSH.101 | ET200-RCV-01 | Local:I.Slot1.Data.2 | DISCRETE | LSH_101 status change | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | Receiving | FB-RCV-01-R01
LSH.201 | ET200-MOG-01 | Local:I.Slot1.Data.3 | DISCRETE | LSH_201 status change | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | Hopper | FB-MOG-01-R01
LSH.401 | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.0 | DISCRETE | LSH_401 status change | Chave de nivel alto do tanque de mistura | Process | FB-PRC-01-R01
LSH.504 | ET200-BAG-01 | Local:I.Slot1.Data.1 | DISCRETE | LSH_504 status change | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | Bagging | FB-BAG-01-R01
LSL.101 | ET200-RCV-01 | Local:I.Slot1.Data.3 | DISCRETE | LSL_101 status change | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | Receiving | FB-RCV-01-R01
LSL.201 | ET200-MOG-01 | Local:I.Slot1.Data.4 | DISCRETE | LSL_201 status change | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | Hopper | FB-MOG-01-R01
LSL.401 | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.1 | DISCRETE | LSL_401 status change | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | Process | FB-PRC-01-R01
LSL.504 | ET200-BAG-01 | Local:I.Slot1.Data.2 | DISCRETE | LSL_504 status change | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | Bagging | FB-BAG-01-R01
MTR.112.RUN | ET200-RCV-01 | Local:I.Slot1.Data.4 | DISCRETE | MTR_112_RUN status change | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | Receiving | FB-RCV-01-R01
MTR.112.START | ET200-RCV-01 | Local:O.Slot2.Data.1 | DISCRETE | MTR_112_START command mismatch | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | Receiving | FB-RCV-01-R01
MTR.215.RUN | ET200-MOG-01 | Local:I.Slot1.Data.5 | DISCRETE | MTR_215_RUN status change | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | Hopper | FB-MOG-01-R01
MTR.215.START | ET200-MOG-01 | Local:O.Slot2.Data.3 | DISCRETE | MTR_215_START command mismatch | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | Hopper | FB-MOG-01-R01
MTR.411.FLT | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.2 | DISCRETE | MTR_411_FLT status change | Falha do agitador principal do tanque de mistura | Process | FB-PRC-01-R01
MTR.411.RUN | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.3 | DISCRETE | MTR_411_RUN status change | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | Process | FB-PRC-01-R01
MTR.411.SPD.FBK | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.3 | ANALOG | MTR_411_SPD_FBK out of range | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | Process | FB-PRC-01-R02
MTR.411.SPD.REF | ET200-PRC-01 | Local:O.Slot1.Data.1 | ANALOG | MTR_411_SPD_REF output deviation | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | Process | FB-PRC-01-R03
MTR.411.START | ET200-PRC-01 | Local:O.Slot2.Data.1 | DISCRETE | MTR_411_START command mismatch | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | Process | FB-PRC-01-R01
MTR.502.RUN | ET200-BAG-01 | Local:I.Slot1.Data.3 | DISCRETE | MTR_502_RUN status change | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | Bagging | FB-BAG-01-R01
MTR.502.START | ET200-BAG-01 | Local:O.Slot2.Data.2 | DISCRETE | MTR_502_START command mismatch | Comando de partida do motor da maquina de costura | Bagging | FB-BAG-01-R01
MTR.506.RUN | ET200-BAG-01 | Local:I.Slot1.Data.4 | DISCRETE | MTR_506_RUN status change | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | Bagging | FB-BAG-01-R01
MTR.506.START | ET200-BAG-01 | Local:O.Slot2.Data.3 | DISCRETE | MTR_506_START command mismatch | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | Bagging | FB-BAG-01-R01
PCV.417.OUT | ET200-PRC-01 | Local:O.Slot1.Data.2 | ANALOG | PCV_417_OUT output deviation | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | Process | FB-PRC-01-R03
PCV.607.OUT | ET200-UTL-01 | Local:O.Slot1.Data.0 | ANALOG | PCV_607_OUT output deviation | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | Utilities | FB-UTL-01-R03
PHIT.405 | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.4 | ANALOG | PHIT_405 out of range | Transmissor de pH da linha de preparo | Process | FB-PRC-01-R02
PIT.113 | ET200-RCV-01 | Local:I.Slot1.Data.3 | ANALOG | PIT_113 out of range | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | Receiving | FB-RCV-01-R02
PIT.216 | ET200-MOG-01 | Local:I.Slot1.Data.3 | ANALOG | PIT_216 out of range | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | Hopper | FB-MOG-01-R02
PIT.309 | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot1.Data.2 | ANALOG | PIT_309 out of range | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | Conveying | FB-TRN-01-R02
PIT.403 | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.5 | ANALOG | PIT_403 out of range | Transmissor de pressao do manifold de processo | Process | FB-PRC-01-R02
PIT.509 | ET200-BAG-01 | Local:I.Slot1.Data.1 | ANALOG | PIT_509 out of range | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | Bagging | FB-BAG-01-R02
PIT.602 | ET200-UTL-01 | Local:I.Slot1.Data.1 | ANALOG | PIT_602 out of range | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | Utilities | FB-UTL-01-R02
PMP.117.START | ET200-RCV-01 | Local:O.Slot2.Data.2 | DISCRETE | PMP_117_START command mismatch | Comando de partida da bomba de lavagem | Receiving | FB-RCV-01-R01
PMP.412.RUN | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.4 | DISCRETE | PMP_412_RUN status change | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | Process | FB-PRC-01-R01
PMP.412.START | ET200-PRC-01 | Local:O.Slot2.Data.2 | DISCRETE | PMP_412_START command mismatch | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | Process | FB-PRC-01-R01
PMP.606.RUN | ET200-UTL-01 | Local:I.Slot1.Data.2 | DISCRETE | PMP_606_RUN status change | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | Utilities | FB-UTL-01-R01
PMP.606.START | ET200-UTL-01 | Local:O.Slot2.Data.1 | DISCRETE | PMP_606_START command mismatch | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | Utilities | FB-UTL-01-R01
SPARE.AI.MOG.01 | ET200-MOG-01 | Local:I.Slot1.Data.4 | SPARE | SPARE_AI_MOG_01 reserved | Reserva analogica no rack de moega | Hopper | FB-MOG-01-R02
SPARE.AI.TRN.02 | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot1.Data.3 | SPARE | SPARE_AI_TRN_02 reserved | Reserva analogica do transporte | Conveying | FB-TRN-01-R02
SPARE.AI.UTL.01 | ET200-UTL-01 | Local:I.Slot1.Data.2 | SPARE | SPARE_AI_UTL_01 reserved | Reserva analogica de utilidades | Utilities | FB-UTL-01-R02
SPARE.AO.PRC.02 | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.3 | SPARE | SPARE_AO_PRC_02 reserved | Reserva analogica de saida do processo | Process | FB-PRC-01-R03
SPARE.DI.PRC.01 | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.5 | SPARE | SPARE_DI_PRC_01 reserved | Reserva de entrada digital do processo | Process | FB-PRC-01-R01
SPARE.DI.RCV.01 | ET200-RCV-01 | Local:I.Slot1.Data.5 | SPARE | SPARE_DI_RCV_01 reserved | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | Receiving | FB-RCV-01-R01
SPARE.DO.BAG.01 | ET200-BAG-01 | Local:I.Slot2.Data.4 | SPARE | SPARE_DO_BAG_01 reserved | Reserva de saida digital da ensacadeira | Bagging | FB-BAG-01-R01
SPARE.DO.TRN.01 | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot2.Data.4 | SPARE | SPARE_DO_TRN_01 reserved | Reserva de saida digital do transporte | Conveying | FB-TRN-01-R01
SV.315.CMD | ET200-TRN-01 | Local:O.Slot2.Data.5 | DISCRETE | SV_315_CMD command mismatch | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | Conveying | FB-TRN-01-R01
TIT.217 | ET200-MOG-01 | Local:I.Slot1.Data.5 | ANALOG | TIT_217 out of range | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | Hopper | FB-MOG-01-R02
TIT.310 | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot1.Data.4 | ANALOG | TIT_310 out of range | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | Conveying | FB-TRN-01-R02
TIT.404 | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.6 | ANALOG | TIT_404 out of range | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | Process | FB-PRC-01-R02
TIT.510 | ET200-BAG-01 | Local:I.Slot1.Data.2 | ANALOG | TIT_510 out of range | Transmissor de temperatura da seladora | Bagging | FB-BAG-01-R02
TIT.604 | ET200-UTL-01 | Local:I.Slot1.Data.3 | ANALOG | TIT_604 out of range | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | Utilities | FB-UTL-01-R02
UV.415.ENABLE | ET200-PRC-01 | Local:O.Slot2.Data.3 | DISCRETE | UV_415_ENABLE command mismatch | Comando de habilitacao do modulo UV | Process | FB-PRC-01-R01
UV.415.HEALTHY | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.6 | DISCRETE | UV_415_HEALTHY status change | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | Process | FB-PRC-01-R01
WIT.308 | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot1.Data.5 | ANALOG | WIT_308 out of range | Transmissor de carga da balanca integradora | Conveying | FB-TRN-01-R02
WIT.503 | ET200-BAG-01 | Local:I.Slot1.Data.3 | ANALOG | WIT_503 out of range | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | Bagging | FB-BAG-01-R02
XV.101.CMD | ET200-RCV-01 | Local:O.Slot2.Data.3 | DISCRETE | XV_101_CMD command mismatch | Comando da comporta de descarga do fosso | Receiving | FB-RCV-01-R01
XV.101.FB | ET200-RCV-01 | Local:I.Slot1.Data.6 | DISCRETE | XV_101_FB status change | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | Receiving | FB-RCV-01-R01
XV.214.CMD | ET200-MOG-01 | Local:O.Slot2.Data.4 | DISCRETE | XV_214_CMD command mismatch | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | Hopper | FB-MOG-01-R01
XV.214.FB | ET200-MOG-01 | Local:I.Slot1.Data.6 | DISCRETE | XV_214_FB status change | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | Hopper | FB-MOG-01-R01
XV.304.CMD | ET200-TRN-01 | Local:O.Slot2.Data.6 | DISCRETE | XV_304_CMD command mismatch | Comando da valvula guilhotina do chute A | Conveying | FB-TRN-01-R01
XV.304.FB | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot1.Data.6 | DISCRETE | XV_304_FB status change | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | Conveying | FB-TRN-01-R01
XV.413.CMD | ET200-PRC-01 | Local:O.Slot2.Data.4 | DISCRETE | XV_413_CMD command mismatch | Comando da valvula de entrada de agua de processo | Process | FB-PRC-01-R01
XV.413.FB | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.7 | DISCRETE | XV_413_FB status change | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | Process | FB-PRC-01-R01
XV.414.CMD | ET200-PRC-01 | Local:O.Slot2.Data.5 | DISCRETE | XV_414_CMD command mismatch | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | Process | FB-PRC-01-R01
XV.414.FB | ET200-PRC-01 | Local:I.Slot1.Data.8 | DISCRETE | XV_414_FB status change | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | Process | FB-PRC-01-R01
XV.507.CMD | ET200-BAG-01 | Local:O.Slot2.Data.5 | DISCRETE | XV_507_CMD command mismatch | Comando da valvula de corte da ensacadeira | Bagging | FB-BAG-01-R01
XV.605.CMD | ET200-UTL-01 | Local:O.Slot2.Data.2 | DISCRETE | XV_605_CMD command mismatch | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | Utilities | FB-UTL-01-R01
XV.605.FB | ET200-UTL-01 | Local:I.Slot1.Data.3 | DISCRETE | XV_605_FB status change | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | Utilities | FB-UTL-01-R01
YV.115.CMD | ET200-RCV-01 | Local:O.Slot2.Data.4 | DISCRETE | YV_115_CMD command mismatch | Comando da valvula desviadora de amostragem | Receiving | FB-RCV-01-R01
YV.115.FB | ET200-RCV-01 | Local:I.Slot1.Data.7 | DISCRETE | YV_115_FB status change | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | Receiving | FB-RCV-01-R01
YV.213.CMD | ET200-MOG-01 | Local:O.Slot2.Data.5 | DISCRETE | YV_213_CMD command mismatch | Comando da comporta desviadora da moega | Hopper | FB-MOG-01-R01
YV.305.CMD | ET200-TRN-01 | Local:O.Slot2.Data.7 | DISCRETE | YV_305_CMD command mismatch | Comando da valvula desviadora do chute B | Conveying | FB-TRN-01-R01
YV.305.FB | ET200-TRN-01 | Local:I.Slot1.Data.7 | DISCRETE | YV_305_FB status change | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | Conveying | FB-TRN-01-R01
ZS.213.OPEN | ET200-MOG-01 | Local:I.Slot1.Data.7 | DISCRETE | ZS_213_OPEN status change | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | Hopper | FB-MOG-01-R01