## IGSS
IGSS Import Style
Generated from control database export
Object Name | Description | PLC | Address | Area | Alarm Text | Unit | Range
AIT.407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | PLC-PRC-01 | %IW2.1.0 | Process | AIT_407 out of range | mS/cm | 0 .. 20
ALM.220.HORN | Comando da buzina de alarme da moega | PLC-MOG-01 | %Q1.2.0 | Hopper | ALM_220_HORN command mismatch
ALM.314.BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | PLC-TRN-01 | %Q1.2.0 | Conveying | ALM_314_BEACON command mismatch
ALM.418.HORN | Comando da buzina de alarme do processo | PLC-PRC-01 | %Q1.2.0 | Process | ALM_418_HORN command mismatch
ALM.508.BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | PLC-BAG-01 | %Q1.2.0 | Bagging | ALM_508_BEACON command mismatch
BE.303.FLT | Falha do elevador de canecas | PLC-TRN-01 | %I1.1.0 | Conveying | BE_303_FLT status change
BE.303.RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | PLC-TRN-01 | %I1.1.1 | Conveying | BE_303_RUN status change
BE.303.START | Comando de partida do elevador de canecas | PLC-TRN-01 | %Q1.2.1 | Conveying | BE_303_START command mismatch
COMP.601.FLT | Falha do compressor principal | PLC-UTL-01 | %I1.1.0 | Utilities | COMP_601_FLT status change
COMP.601.RUN | Retorno em operacao do compressor principal | PLC-UTL-01 | %I1.1.1 | Utilities | COMP_601_RUN status change
COMP.601.START | Comando de partida do compressor principal | PLC-UTL-01 | %Q1.2.0 | Utilities | COMP_601_START command mismatch
CV.111.FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | PLC-RCV-01 | %I1.1.0 | Receiving | CV_111_FLT status change
CV.111.RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | PLC-RCV-01 | %I1.1.1 | Receiving | CV_111_RUN status change
CV.111.SPD.FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | PLC-RCV-01 | %IW2.1.0 | Receiving | CV_111_SPD_FBK out of range | % | 0 .. 100
CV.111.SPD.REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | PLC-RCV-01 | %QW3.1.0 | Receiving | CV_111_SPD_REF output deviation | % | 0 .. 100
CV.111.START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | PLC-RCV-01 | %Q1.2.0 | Receiving | CV_111_START command mismatch
CV.211.FLT | Falha do transportador principal da moega | PLC-MOG-01 | %I1.1.0 | Hopper | CV_211_FLT status change
CV.211.RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | PLC-MOG-01 | %I1.1.1 | Hopper | CV_211_RUN status change
CV.211.SPD.FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | PLC-MOG-01 | %IW2.1.0 | Hopper | CV_211_SPD_FBK out of range | Hz | 0 .. 60
CV.211.SPD.REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | PLC-MOG-01 | %QW3.1.0 | Hopper | CV_211_SPD_REF output deviation | Hz | 0 .. 60
CV.211.START | Comando de partida do transportador principal da moega | PLC-MOG-01 | %Q1.2.1 | Hopper | CV_211_START command mismatch
CV.212.RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | PLC-MOG-01 | %I1.1.2 | Hopper | CV_212_RUN status change
CV.212.START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | PLC-MOG-01 | %Q1.2.2 | Hopper | CV_212_START command mismatch
CV.301.FLT | Falha do transportador de correia principal | PLC-TRN-01 | %I1.1.2 | Conveying | CV_301_FLT status change
CV.301.RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | PLC-TRN-01 | %I1.1.3 | Conveying | CV_301_RUN status change
CV.301.SPD.FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | PLC-TRN-01 | %IW2.1.0 | Conveying | CV_301_SPD_FBK out of range | Hz | 0 .. 60
CV.301.SPD.REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | PLC-TRN-01 | %QW3.1.0 | Conveying | CV_301_SPD_REF output deviation | Hz | 0 .. 60
CV.301.START | Comando de partida do transportador de correia principal | PLC-TRN-01 | %Q1.2.2 | Conveying | CV_301_START command mismatch
CV.302.FLT | Falha do transportador de correia secundario | PLC-TRN-01 | %I1.1.4 | Conveying | CV_302_FLT status change
CV.302.RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | PLC-TRN-01 | %I1.1.5 | Conveying | CV_302_RUN status change
CV.302.START | Comando de partida do transportador de correia secundario | PLC-TRN-01 | %Q1.2.3 | Conveying | CV_302_START command mismatch
CV.501.RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | PLC-BAG-01 | %I1.1.0 | Bagging | CV_501_RUN status change
CV.501.START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | PLC-BAG-01 | %Q1.2.1 | Bagging | CV_501_START command mismatch
CV.511.SPD.REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | PLC-BAG-01 | %QW3.1.0 | Bagging | CV_511_SPD_REF output deviation | % | 0 .. 100
DMPR.313.POS.REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | PLC-TRN-01 | %QW3.1.1 | Conveying | DMPR_313_POS_REF output deviation | % | 0 .. 100
FCV.116.OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | PLC-RCV-01 | %QW3.1.1 | Receiving | FCV_116_OUT output deviation | % | 0 .. 100
FCV.219.OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | PLC-MOG-01 | %QW3.1.1 | Hopper | FCV_219_OUT output deviation | % | 0 .. 100
FCV.312.OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | PLC-TRN-01 | %QW3.1.2 | Conveying | FCV_312_OUT output deviation | % | 0 .. 100
FCV.416.OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | PLC-PRC-01 | %QW3.1.0 | Process | FCV_416_OUT output deviation | % | 0 .. 100
FIT.114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | PLC-RCV-01 | %IW2.1.1 | Receiving | FIT_114 out of range | t/h | 0 .. 60
FIT.203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | PLC-MOG-01 | %IW2.1.1 | Hopper | FIT_203 out of range | t/h | 0 .. 80
FIT.307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | PLC-TRN-01 | %IW2.1.1 | Conveying | FIT_307 out of range | t/h | 0 .. 120
FIT.406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | PLC-PRC-01 | %IW2.1.1 | Process | FIT_406 out of range | m3/h | 0 .. 25
FIT.603 | Transmissor de vazao de agua industrial | PLC-UTL-01 | %IW2.1.0 | Utilities | FIT_603 out of range | m3/h | 0 .. 40
LIT.101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | PLC-RCV-01 | %IW2.1.2 | Receiving | LIT_101 out of range | % | 0 .. 100
LIT.202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | PLC-MOG-01 | %IW2.1.2 | Hopper | LIT_202 out of range | % | 0 .. 100
LIT.402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | PLC-PRC-01 | %IW2.1.2 | Process | LIT_402 out of range | % | 0 .. 100
LIT.505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | PLC-BAG-01 | %IW2.1.0 | Bagging | LIT_505 out of range | % | 0 .. 100
LSH.101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | PLC-RCV-01 | %I1.1.2 | Receiving | LSH_101 status change
LSH.201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | PLC-MOG-01 | %I1.1.3 | Hopper | LSH_201 status change
LSH.401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | PLC-PRC-01 | %I1.1.0 | Process | LSH_401 status change
LSH.504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | PLC-BAG-01 | %I1.1.1 | Bagging | LSH_504 status change
LSL.101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | PLC-RCV-01 | %I1.1.3 | Receiving | LSL_101 status change
LSL.201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | PLC-MOG-01 | %I1.1.4 | Hopper | LSL_201 status change
LSL.401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | PLC-PRC-01 | %I1.1.1 | Process | LSL_401 status change
LSL.504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | PLC-BAG-01 | %I1.1.2 | Bagging | LSL_504 status change
MTR.112.RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | PLC-RCV-01 | %I1.1.4 | Receiving | MTR_112_RUN status change
MTR.112.START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | PLC-RCV-01 | %Q1.2.1 | Receiving | MTR_112_START command mismatch
MTR.215.RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | PLC-MOG-01 | %I1.1.5 | Hopper | MTR_215_RUN status change
MTR.215.START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | PLC-MOG-01 | %Q1.2.3 | Hopper | MTR_215_START command mismatch
MTR.411.FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | PLC-PRC-01 | %I1.1.2 | Process | MTR_411_FLT status change
MTR.411.RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | PLC-PRC-01 | %I1.1.3 | Process | MTR_411_RUN status change
MTR.411.SPD.FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | PLC-PRC-01 | %IW2.1.3 | Process | MTR_411_SPD_FBK out of range | % | 0 .. 100
MTR.411.SPD.REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | PLC-PRC-01 | %QW3.1.1 | Process | MTR_411_SPD_REF output deviation | % | 0 .. 100
MTR.411.START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | PLC-PRC-01 | %Q1.2.1 | Process | MTR_411_START command mismatch
MTR.502.RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | PLC-BAG-01 | %I1.1.3 | Bagging | MTR_502_RUN status change
MTR.502.START | Comando de partida do motor da maquina de costura | PLC-BAG-01 | %Q1.2.2 | Bagging | MTR_502_START command mismatch
MTR.506.RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | PLC-BAG-01 | %I1.1.4 | Bagging | MTR_506_RUN status change
MTR.506.START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | PLC-BAG-01 | %Q1.2.3 | Bagging | MTR_506_START command mismatch
PCV.417.OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | PLC-PRC-01 | %QW3.1.2 | Process | PCV_417_OUT output deviation | % | 0 .. 100
PCV.607.OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | PLC-UTL-01 | %QW3.1.0 | Utilities | PCV_607_OUT output deviation | % | 0 .. 100
PHIT.405 | Transmissor de pH da linha de preparo | PLC-PRC-01 | %IW2.1.4 | Process | PHIT_405 out of range | pH | 0 .. 14
PIT.113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | PLC-RCV-01 | %IW2.1.3 | Receiving | PIT_113 out of range | bar | 0 .. 6
PIT.216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | PLC-MOG-01 | %IW2.1.3 | Hopper | PIT_216 out of range | mbar | -50 .. 50
PIT.309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | PLC-TRN-01 | %IW2.1.2 | Conveying | PIT_309 out of range | bar | 0 .. 2.5
PIT.403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | PLC-PRC-01 | %IW2.1.5 | Process | PIT_403 out of range | bar | 0 .. 10
PIT.509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | PLC-BAG-01 | %IW2.1.1 | Bagging | PIT_509 out of range | bar | 0 .. 8
PIT.602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | PLC-UTL-01 | %IW2.1.1 | Utilities | PIT_602 out of range | bar | 0 .. 10
PMP.117.START | Comando de partida da bomba de lavagem | PLC-RCV-01 | %Q1.2.2 | Receiving | PMP_117_START command mismatch
PMP.412.RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | PLC-PRC-01 | %I1.1.4 | Process | PMP_412_RUN status change
PMP.412.START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | PLC-PRC-01 | %Q1.2.2 | Process | PMP_412_START command mismatch
PMP.606.RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | PLC-UTL-01 | %I1.1.2 | Utilities | PMP_606_RUN status change
PMP.606.START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | PLC-UTL-01 | %Q1.2.1 | Utilities | PMP_606_START command mismatch
SPARE.AI.MOG.01 | Reserva analogica no rack de moega | PLC-MOG-01 | %I2.1.4 | Hopper | SPARE_AI_MOG_01 reserved
SPARE.AI.TRN.02 | Reserva analogica do transporte | PLC-TRN-01 | %I2.1.3 | Conveying | SPARE_AI_TRN_02 reserved
SPARE.AI.UTL.01 | Reserva analogica de utilidades | PLC-UTL-01 | %I2.1.2 | Utilities | SPARE_AI_UTL_01 reserved
SPARE.AO.PRC.02 | Reserva analogica de saida do processo | PLC-PRC-01 | %I3.1.3 | Process | SPARE_AO_PRC_02 reserved
SPARE.DI.PRC.01 | Reserva de entrada digital do processo | PLC-PRC-01 | %I1.1.5 | Process | SPARE_DI_PRC_01 reserved
SPARE.DI.RCV.01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | PLC-RCV-01 | %I1.1.5 | Receiving | SPARE_DI_RCV_01 reserved
SPARE.DO.BAG.01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | PLC-BAG-01 | %I1.2.4 | Bagging | SPARE_DO_BAG_01 reserved
SPARE.DO.TRN.01 | Reserva de saida digital do transporte | PLC-TRN-01 | %I1.2.4 | Conveying | SPARE_DO_TRN_01 reserved
SV.315.CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | PLC-TRN-01 | %Q1.2.5 | Conveying | SV_315_CMD command mismatch
TIT.217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | PLC-MOG-01 | %IW2.1.5 | Hopper | TIT_217 out of range | °C | 0 .. 120
TIT.310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | PLC-TRN-01 | %IW2.1.4 | Conveying | TIT_310 out of range | °C | 0 .. 120
TIT.404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | PLC-PRC-01 | %IW2.1.6 | Process | TIT_404 out of range | °C | 0 .. 120
TIT.510 | Transmissor de temperatura da seladora | PLC-BAG-01 | %IW2.1.2 | Bagging | TIT_510 out of range | °C | 0 .. 250
TIT.604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | PLC-UTL-01 | %IW2.1.3 | Utilities | TIT_604 out of range | °C | 0 .. 30
UV.415.ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | PLC-PRC-01 | %Q1.2.3 | Process | UV_415_ENABLE command mismatch
UV.415.HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | PLC-PRC-01 | %I1.1.6 | Process | UV_415_HEALTHY status change
WIT.308 | Transmissor de carga da balanca integradora | PLC-TRN-01 | %IW2.1.5 | Conveying | WIT_308 out of range | t/h | 0 .. 150
WIT.503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | PLC-BAG-01 | %IW2.1.3 | Bagging | WIT_503 out of range | kg | 0 .. 50
XV.101.CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | PLC-RCV-01 | %Q1.2.3 | Receiving | XV_101_CMD command mismatch
XV.101.FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | PLC-RCV-01 | %I1.1.6 | Receiving | XV_101_FB status change
XV.214.CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | PLC-MOG-01 | %Q1.2.4 | Hopper | XV_214_CMD command mismatch
XV.214.FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | PLC-MOG-01 | %I1.1.6 | Hopper | XV_214_FB status change
XV.304.CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | PLC-TRN-01 | %Q1.2.6 | Conveying | XV_304_CMD command mismatch
XV.304.FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | PLC-TRN-01 | %I1.1.6 | Conveying | XV_304_FB status change
XV.413.CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | PLC-PRC-01 | %Q1.2.4 | Process | XV_413_CMD command mismatch
XV.413.FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | PLC-PRC-01 | %I1.1.7 | Process | XV_413_FB status change
XV.414.CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | PLC-PRC-01 | %Q1.2.5 | Process | XV_414_CMD command mismatch
XV.414.FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | PLC-PRC-01 | %I1.1.8 | Process | XV_414_FB status change
XV.507.CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | PLC-BAG-01 | %Q1.2.5 | Bagging | XV_507_CMD command mismatch
XV.605.CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | PLC-UTL-01 | %Q1.2.2 | Utilities | XV_605_CMD command mismatch
XV.605.FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | PLC-UTL-01 | %I1.1.3 | Utilities | XV_605_FB status change
YV.115.CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | PLC-RCV-01 | %Q1.2.4 | Receiving | YV_115_CMD command mismatch
YV.115.FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | PLC-RCV-01 | %I1.1.7 | Receiving | YV_115_FB status change
YV.213.CMD | Comando da comporta desviadora da moega | PLC-MOG-01 | %Q1.2.5 | Hopper | YV_213_CMD command mismatch
YV.305.CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | PLC-TRN-01 | %Q1.2.7 | Conveying | YV_305_CMD command mismatch
YV.305.FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | PLC-TRN-01 | %I1.1.7 | Conveying | YV_305_FB status change
ZS.213.OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | PLC-MOG-01 | %I1.1.7 | Hopper | ZS_213_OPEN status change