## AlarmTags
Alarm / Tag Register
Tag | Alarm Text | Class | Area | Panel | Address | Comment
AIT_407 | AIT_407 out of range | Analog Input | Processo | PNL-PRC-01 | 2.1.01
ALM_220_HORN | ALM_220_HORN command mismatch | Discrete Output | Moega | PNL-MOG-01 | 1.2.01
ALM_314_BEACON | ALM_314_BEACON command mismatch | Discrete Output | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.2.01
ALM_418_HORN | ALM_418_HORN command mismatch | Discrete Output | Processo | PNL-PRC-01 | 1.2.01
ALM_508_BEACON | ALM_508_BEACON command mismatch | Discrete Output | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.2.01
BE_303_FLT | BE_303_FLT status change | Discrete Input | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.1.01
BE_303_RUN | BE_303_RUN status change | Discrete Input | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.1.02
BE_303_START | BE_303_START command mismatch | Discrete Output | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.2.02
COMP_601_FLT | COMP_601_FLT status change | Discrete Input | Utilidades | PNL-UTL-01 | 1.1.01
COMP_601_RUN | COMP_601_RUN status change | Discrete Input | Utilidades | PNL-UTL-01 | 1.1.02
COMP_601_START | COMP_601_START command mismatch | Discrete Output | Utilidades | PNL-UTL-01 | 1.2.01
CV_111_FLT | CV_111_FLT status change | Discrete Input | Recebimento | PNL-RCV-01 | 1.1.01 | Sinal proveniente do inversor.
CV_111_RUN | CV_111_RUN status change | Discrete Input | Recebimento | PNL-RCV-01 | 1.1.02
CV_111_SPD_FBK | CV_111_SPD_FBK out of range | Analog Input | Recebimento | PNL-RCV-01 | 2.1.01
CV_111_SPD_REF | CV_111_SPD_REF output deviation | Analog Output | Recebimento | PNL-RCV-01 | 3.1.01
CV_111_START | CV_111_START command mismatch | Discrete Output | Recebimento | PNL-RCV-01 | 1.2.01 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
CV_211_FLT | CV_211_FLT status change | Discrete Input | Moega | PNL-MOG-01 | 1.1.01 | Sinal proveniente do inversor.
CV_211_RUN | CV_211_RUN status change | Discrete Input | Moega | PNL-MOG-01 | 1.1.02
CV_211_SPD_FBK | CV_211_SPD_FBK out of range | Analog Input | Moega | PNL-MOG-01 | 2.1.01
CV_211_SPD_REF | CV_211_SPD_REF output deviation | Analog Output | Moega | PNL-MOG-01 | 3.1.01
CV_211_START | CV_211_START command mismatch | Discrete Output | Moega | PNL-MOG-01 | 1.2.02 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
CV_212_RUN | CV_212_RUN status change | Discrete Input | Moega | PNL-MOG-01 | 1.1.03
CV_212_START | CV_212_START command mismatch | Discrete Output | Moega | PNL-MOG-01 | 1.2.03
CV_301_FLT | CV_301_FLT status change | Discrete Input | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.1.03 | Sinal proveniente do inversor.
CV_301_RUN | CV_301_RUN status change | Discrete Input | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.1.04
CV_301_SPD_FBK | CV_301_SPD_FBK out of range | Analog Input | Transporte | MCC-TRN-01 | 2.1.01
CV_301_SPD_REF | CV_301_SPD_REF output deviation | Analog Output | Transporte | MCC-TRN-01 | 3.1.01
CV_301_START | CV_301_START command mismatch | Discrete Output | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.2.03 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
CV_302_FLT | CV_302_FLT status change | Discrete Input | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.1.05
CV_302_RUN | CV_302_RUN status change | Discrete Input | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.1.06
CV_302_START | CV_302_START command mismatch | Discrete Output | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.2.04
CV_501_RUN | CV_501_RUN status change | Discrete Input | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.1.01
CV_501_START | CV_501_START command mismatch | Discrete Output | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.2.02
CV_511_SPD_REF | CV_511_SPD_REF output deviation | Analog Output | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 3.1.01
DMPR_313_POS_REF | DMPR_313_POS_REF output deviation | Analog Output | Transporte | MCC-TRN-01 | 3.1.02
FCV_116_OUT | FCV_116_OUT output deviation | Analog Output | Recebimento | PNL-RCV-01 | 3.1.02
FCV_219_OUT | FCV_219_OUT output deviation | Analog Output | Moega | PNL-MOG-01 | 3.1.02
FCV_312_OUT | FCV_312_OUT output deviation | Analog Output | Transporte | MCC-TRN-01 | 3.1.03
FCV_416_OUT | FCV_416_OUT output deviation | Analog Output | Processo | PNL-PRC-01 | 3.1.01
FIT_114 | FIT_114 out of range | Analog Input | Recebimento | PNL-RCV-01 | 2.1.02
FIT_203 | FIT_203 out of range | Analog Input | Moega | PNL-MOG-01 | 2.1.02
FIT_307 | FIT_307 out of range | Analog Input | Transporte | MCC-TRN-01 | 2.1.02
FIT_406 | FIT_406 out of range | Analog Input | Processo | PNL-PRC-01 | 2.1.02
FIT_603 | FIT_603 out of range | Analog Input | Utilidades | PNL-UTL-01 | 2.1.01
LIT_101 | LIT_101 out of range | Analog Input | Recebimento | PNL-RCV-01 | 2.1.03 | Escala ajustada para operacao entre 10% e 90%.
LIT_202 | LIT_202 out of range | Analog Input | Moega | PNL-MOG-01 | 2.1.03
LIT_402 | LIT_402 out of range | Analog Input | Processo | PNL-PRC-01 | 2.1.03
LIT_505 | LIT_505 out of range | Analog Input | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 2.1.01
LSH_101 | LSH_101 status change | Discrete Input | Recebimento | PNL-RCV-01 | 1.1.03 | Ajuste de campo em 85%.
LSH_201 | LSH_201 status change | Discrete Input | Moega | PNL-MOG-01 | 1.1.04
LSH_401 | LSH_401 status change | Discrete Input | Processo | PNL-PRC-01 | 1.1.01
LSH_504 | LSH_504 status change | Discrete Input | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.1.02
LSL_101 | LSL_101 status change | Discrete Input | Recebimento | PNL-RCV-01 | 1.1.04
LSL_201 | LSL_201 status change | Discrete Input | Moega | PNL-MOG-01 | 1.1.05
LSL_401 | LSL_401 status change | Discrete Input | Processo | PNL-PRC-01 | 1.1.02
LSL_504 | LSL_504 status change | Discrete Input | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.1.03
MTR_112_RUN | MTR_112_RUN status change | Discrete Input | Recebimento | PNL-RCV-01 | 1.1.05
MTR_112_START | MTR_112_START command mismatch | Discrete Output | Recebimento | PNL-RCV-01 | 1.2.02
MTR_215_RUN | MTR_215_RUN status change | Discrete Input | Moega | PNL-MOG-01 | 1.1.06
MTR_215_START | MTR_215_START command mismatch | Discrete Output | Moega | PNL-MOG-01 | 1.2.04
MTR_411_FLT | MTR_411_FLT status change | Discrete Input | Processo | PNL-PRC-01 | 1.1.03 | Sinal proveniente do inversor.
MTR_411_RUN | MTR_411_RUN status change | Discrete Input | Processo | PNL-PRC-01 | 1.1.04
MTR_411_SPD_FBK | MTR_411_SPD_FBK out of range | Analog Input | Processo | PNL-PRC-01 | 2.1.04
MTR_411_SPD_REF | MTR_411_SPD_REF output deviation | Analog Output | Processo | PNL-PRC-01 | 3.1.02
MTR_411_START | MTR_411_START command mismatch | Discrete Output | Processo | PNL-PRC-01 | 1.2.02 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
MTR_502_RUN | MTR_502_RUN status change | Discrete Input | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.1.04
MTR_502_START | MTR_502_START command mismatch | Discrete Output | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.2.03
MTR_506_RUN | MTR_506_RUN status change | Discrete Input | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.1.05
MTR_506_START | MTR_506_START command mismatch | Discrete Output | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.2.04
PCV_417_OUT | PCV_417_OUT output deviation | Analog Output | Processo | PNL-PRC-01 | 3.1.03
PCV_607_OUT | PCV_607_OUT output deviation | Analog Output | Utilidades | PNL-UTL-01 | 3.1.01
PHIT_405 | PHIT_405 out of range | Analog Input | Processo | PNL-PRC-01 | 2.1.05
PIT_113 | PIT_113 out of range | Analog Input | Recebimento | PNL-RCV-01 | 2.1.04
PIT_216 | PIT_216 out of range | Analog Input | Moega | PNL-MOG-01 | 2.1.04
PIT_309 | PIT_309 out of range | Analog Input | Transporte | MCC-TRN-01 | 2.1.03
PIT_403 | PIT_403 out of range | Analog Input | Processo | PNL-PRC-01 | 2.1.06
PIT_509 | PIT_509 out of range | Analog Input | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 2.1.02
PIT_602 | PIT_602 out of range | Analog Input | Utilidades | PNL-UTL-01 | 2.1.02
PMP_117_START | PMP_117_START command mismatch | Discrete Output | Recebimento | PNL-RCV-01 | 1.2.03
PMP_412_RUN | PMP_412_RUN status change | Discrete Input | Processo | PNL-PRC-01 | 1.1.05
PMP_412_START | PMP_412_START command mismatch | Discrete Output | Processo | PNL-PRC-01 | 1.2.03
PMP_606_RUN | PMP_606_RUN status change | Discrete Input | Utilidades | PNL-UTL-01 | 1.1.03
PMP_606_START | PMP_606_START command mismatch | Discrete Output | Utilidades | PNL-UTL-01 | 1.2.02
SPARE_AI_MOG_01 | SPARE_AI_MOG_01 reserved | Spare | Moega | PNL-MOG-01 | 2.1.05 | Previsto para transmissor de vibracao.
SPARE_AI_TRN_02 | SPARE_AI_TRN_02 reserved | Spare | Transporte | MCC-TRN-01 | 2.1.04 | Canal reservado para monitor de vibracao.
SPARE_AI_UTL_01 | SPARE_AI_UTL_01 reserved | Spare | Utilidades | PNL-UTL-01 | 2.1.03 | Reservado para transmissor de ponto de orvalho.
SPARE_AO_PRC_02 | SPARE_AO_PRC_02 reserved | Spare | Processo | PNL-PRC-01 | 3.1.04 | Previsto para malha de dosagem adicional.
SPARE_DI_PRC_01 | SPARE_DI_PRC_01 reserved | Spare | Processo | PNL-PRC-01 | 1.1.06 | Reservado para pressostato futuro.
SPARE_DI_RCV_01 | SPARE_DI_RCV_01 reserved | Spare | Recebimento | PNL-RCV-01 | 1.1.06 | Reservado para futura chave de nivel.
SPARE_DO_BAG_01 | SPARE_DO_BAG_01 reserved | Spare | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.2.05 | Canal livre para luz de stack adicional.
SPARE_DO_TRN_01 | SPARE_DO_TRN_01 reserved | Spare | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.2.05 | Disponivel para sirene adicional.
SV_315_CMD | SV_315_CMD command mismatch | Discrete Output | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.2.06
TIT_217 | TIT_217 out of range | Analog Input | Moega | PNL-MOG-01 | 2.1.06
TIT_310 | TIT_310 out of range | Analog Input | Transporte | MCC-TRN-01 | 2.1.05
TIT_404 | TIT_404 out of range | Analog Input | Processo | PNL-PRC-01 | 2.1.07
TIT_510 | TIT_510 out of range | Analog Input | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 2.1.03
TIT_604 | TIT_604 out of range | Analog Input | Utilidades | PNL-UTL-01 | 2.1.04
UV_415_ENABLE | UV_415_ENABLE command mismatch | Discrete Output | Processo | PNL-PRC-01 | 1.2.04
UV_415_HEALTHY | UV_415_HEALTHY status change | Discrete Input | Processo | PNL-PRC-01 | 1.1.07
WIT_308 | WIT_308 out of range | Analog Input | Transporte | MCC-TRN-01 | 2.1.06
WIT_503 | WIT_503 out of range | Analog Input | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 2.1.04
XV_101_CMD | XV_101_CMD command mismatch | Discrete Output | Recebimento | PNL-RCV-01 | 1.2.04
XV_101_FB | XV_101_FB status change | Discrete Input | Recebimento | PNL-RCV-01 | 1.1.07
XV_214_CMD | XV_214_CMD command mismatch | Discrete Output | Moega | PNL-MOG-01 | 1.2.05
XV_214_FB | XV_214_FB status change | Discrete Input | Moega | PNL-MOG-01 | 1.1.07
XV_304_CMD | XV_304_CMD command mismatch | Discrete Output | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.2.07
XV_304_FB | XV_304_FB status change | Discrete Input | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.1.07
XV_413_CMD | XV_413_CMD command mismatch | Discrete Output | Processo | PNL-PRC-01 | 1.2.05
XV_413_FB | XV_413_FB status change | Discrete Input | Processo | PNL-PRC-01 | 1.1.08
XV_414_CMD | XV_414_CMD command mismatch | Discrete Output | Processo | PNL-PRC-01 | 1.2.06
XV_414_FB | XV_414_FB status change | Discrete Input | Processo | PNL-PRC-01 | 1.1.09
XV_507_CMD | XV_507_CMD command mismatch | Discrete Output | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.2.06
XV_605_CMD | XV_605_CMD command mismatch | Discrete Output | Utilidades | PNL-UTL-01 | 1.2.03
XV_605_FB | XV_605_FB status change | Discrete Input | Utilidades | PNL-UTL-01 | 1.1.04
YV_115_CMD | YV_115_CMD command mismatch | Discrete Output | Recebimento | PNL-RCV-01 | 1.2.05
YV_115_FB | YV_115_FB status change | Discrete Input | Recebimento | PNL-RCV-01 | 1.1.08
YV_213_CMD | YV_213_CMD command mismatch | Discrete Output | Moega | PNL-MOG-01 | 1.2.06
YV_305_CMD | YV_305_CMD command mismatch | Discrete Output | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.2.08
YV_305_FB | YV_305_FB status change | Discrete Input | Transporte | MCC-TRN-01 | 1.1.08
ZS_213_OPEN | ZS_213_OPEN status change | Discrete Input | Moega | PNL-MOG-01 | 1.1.08

## Alarms
Tag | Alarm Text | Type | Panel
AIT_407 | AIT_407 out of range | AI | PNL-PRC-01
ALM_220_HORN | ALM_220_HORN command mismatch | DO | PNL-MOG-01
ALM_314_BEACON | ALM_314_BEACON command mismatch | DO | MCC-TRN-01
ALM_418_HORN | ALM_418_HORN command mismatch | DO | PNL-PRC-01
ALM_508_BEACON | ALM_508_BEACON command mismatch | DO | PNL-BAG-01
BE_303_FLT | BE_303_FLT status change | DI | MCC-TRN-01
BE_303_RUN | BE_303_RUN status change | DI | MCC-TRN-01
BE_303_START | BE_303_START command mismatch | DO | MCC-TRN-01
COMP_601_FLT | COMP_601_FLT status change | DI | PNL-UTL-01
COMP_601_RUN | COMP_601_RUN status change | DI | PNL-UTL-01
COMP_601_START | COMP_601_START command mismatch | DO | PNL-UTL-01
CV_111_FLT | CV_111_FLT status change | DI | PNL-RCV-01
CV_111_RUN | CV_111_RUN status change | DI | PNL-RCV-01
CV_111_SPD_FBK | CV_111_SPD_FBK out of range | AI | PNL-RCV-01
CV_111_SPD_REF | CV_111_SPD_REF output deviation | AO | PNL-RCV-01
CV_111_START | CV_111_START command mismatch | DO | PNL-RCV-01
CV_211_FLT | CV_211_FLT status change | DI | PNL-MOG-01
CV_211_RUN | CV_211_RUN status change | DI | PNL-MOG-01
CV_211_SPD_FBK | CV_211_SPD_FBK out of range | AI | PNL-MOG-01
CV_211_SPD_REF | CV_211_SPD_REF output deviation | AO | PNL-MOG-01
CV_211_START | CV_211_START command mismatch | DO | PNL-MOG-01
CV_212_RUN | CV_212_RUN status change | DI | PNL-MOG-01
CV_212_START | CV_212_START command mismatch | DO | PNL-MOG-01
CV_301_FLT | CV_301_FLT status change | DI | MCC-TRN-01
CV_301_RUN | CV_301_RUN status change | DI | MCC-TRN-01
CV_301_SPD_FBK | CV_301_SPD_FBK out of range | AI | MCC-TRN-01
CV_301_SPD_REF | CV_301_SPD_REF output deviation | AO | MCC-TRN-01
CV_301_START | CV_301_START command mismatch | DO | MCC-TRN-01
CV_302_FLT | CV_302_FLT status change | DI | MCC-TRN-01
CV_302_RUN | CV_302_RUN status change | DI | MCC-TRN-01
CV_302_START | CV_302_START command mismatch | DO | MCC-TRN-01
CV_501_RUN | CV_501_RUN status change | DI | PNL-BAG-01
CV_501_START | CV_501_START command mismatch | DO | PNL-BAG-01
CV_511_SPD_REF | CV_511_SPD_REF output deviation | AO | PNL-BAG-01
DMPR_313_POS_REF | DMPR_313_POS_REF output deviation | AO | MCC-TRN-01
FCV_116_OUT | FCV_116_OUT output deviation | AO | PNL-RCV-01
FCV_219_OUT | FCV_219_OUT output deviation | AO | PNL-MOG-01
FCV_312_OUT | FCV_312_OUT output deviation | AO | MCC-TRN-01
FCV_416_OUT | FCV_416_OUT output deviation | AO | PNL-PRC-01
FIT_114 | FIT_114 out of range | AI | PNL-RCV-01
FIT_203 | FIT_203 out of range | AI | PNL-MOG-01
FIT_307 | FIT_307 out of range | AI | MCC-TRN-01
FIT_406 | FIT_406 out of range | AI | PNL-PRC-01
FIT_603 | FIT_603 out of range | AI | PNL-UTL-01
LIT_101 | LIT_101 out of range | AI | PNL-RCV-01
LIT_202 | LIT_202 out of range | AI | PNL-MOG-01
LIT_402 | LIT_402 out of range | AI | PNL-PRC-01
LIT_505 | LIT_505 out of range | AI | PNL-BAG-01
LSH_101 | LSH_101 status change | DI | PNL-RCV-01
LSH_201 | LSH_201 status change | DI | PNL-MOG-01
LSH_401 | LSH_401 status change | DI | PNL-PRC-01
LSH_504 | LSH_504 status change | DI | PNL-BAG-01
LSL_101 | LSL_101 status change | DI | PNL-RCV-01
LSL_201 | LSL_201 status change | DI | PNL-MOG-01
LSL_401 | LSL_401 status change | DI | PNL-PRC-01
LSL_504 | LSL_504 status change | DI | PNL-BAG-01
MTR_112_RUN | MTR_112_RUN status change | DI | PNL-RCV-01
MTR_112_START | MTR_112_START command mismatch | DO | PNL-RCV-01
MTR_215_RUN | MTR_215_RUN status change | DI | PNL-MOG-01
MTR_215_START | MTR_215_START command mismatch | DO | PNL-MOG-01
MTR_411_FLT | MTR_411_FLT status change | DI | PNL-PRC-01
MTR_411_RUN | MTR_411_RUN status change | DI | PNL-PRC-01
MTR_411_SPD_FBK | MTR_411_SPD_FBK out of range | AI | PNL-PRC-01
MTR_411_SPD_REF | MTR_411_SPD_REF output deviation | AO | PNL-PRC-01
MTR_411_START | MTR_411_START command mismatch | DO | PNL-PRC-01
MTR_502_RUN | MTR_502_RUN status change | DI | PNL-BAG-01
MTR_502_START | MTR_502_START command mismatch | DO | PNL-BAG-01
MTR_506_RUN | MTR_506_RUN status change | DI | PNL-BAG-01
MTR_506_START | MTR_506_START command mismatch | DO | PNL-BAG-01
PCV_417_OUT | PCV_417_OUT output deviation | AO | PNL-PRC-01
PCV_607_OUT | PCV_607_OUT output deviation | AO | PNL-UTL-01
PHIT_405 | PHIT_405 out of range | AI | PNL-PRC-01
PIT_113 | PIT_113 out of range | AI | PNL-RCV-01
PIT_216 | PIT_216 out of range | AI | PNL-MOG-01
PIT_309 | PIT_309 out of range | AI | MCC-TRN-01
PIT_403 | PIT_403 out of range | AI | PNL-PRC-01
PIT_509 | PIT_509 out of range | AI | PNL-BAG-01
PIT_602 | PIT_602 out of range | AI | PNL-UTL-01
PMP_117_START | PMP_117_START command mismatch | DO | PNL-RCV-01
PMP_412_RUN | PMP_412_RUN status change | DI | PNL-PRC-01
PMP_412_START | PMP_412_START command mismatch | DO | PNL-PRC-01
PMP_606_RUN | PMP_606_RUN status change | DI | PNL-UTL-01
PMP_606_START | PMP_606_START command mismatch | DO | PNL-UTL-01
SPARE_AI_MOG_01 | SPARE_AI_MOG_01 reserved | SPARE | PNL-MOG-01
SPARE_AI_TRN_02 | SPARE_AI_TRN_02 reserved | SPARE | MCC-TRN-01
SPARE_AI_UTL_01 | SPARE_AI_UTL_01 reserved | SPARE | PNL-UTL-01
SPARE_AO_PRC_02 | SPARE_AO_PRC_02 reserved | SPARE | PNL-PRC-01
SPARE_DI_PRC_01 | SPARE_DI_PRC_01 reserved | SPARE | PNL-PRC-01
SPARE_DI_RCV_01 | SPARE_DI_RCV_01 reserved | SPARE | PNL-RCV-01
SPARE_DO_BAG_01 | SPARE_DO_BAG_01 reserved | SPARE | PNL-BAG-01
SPARE_DO_TRN_01 | SPARE_DO_TRN_01 reserved | SPARE | MCC-TRN-01
SV_315_CMD | SV_315_CMD command mismatch | DO | MCC-TRN-01
TIT_217 | TIT_217 out of range | AI | PNL-MOG-01
TIT_310 | TIT_310 out of range | AI | MCC-TRN-01
TIT_404 | TIT_404 out of range | AI | PNL-PRC-01
TIT_510 | TIT_510 out of range | AI | PNL-BAG-01
TIT_604 | TIT_604 out of range | AI | PNL-UTL-01
UV_415_ENABLE | UV_415_ENABLE command mismatch | DO | PNL-PRC-01
UV_415_HEALTHY | UV_415_HEALTHY status change | DI | PNL-PRC-01
WIT_308 | WIT_308 out of range | AI | MCC-TRN-01
WIT_503 | WIT_503 out of range | AI | PNL-BAG-01
XV_101_CMD | XV_101_CMD command mismatch | DO | PNL-RCV-01
XV_101_FB | XV_101_FB status change | DI | PNL-RCV-01
XV_214_CMD | XV_214_CMD command mismatch | DO | PNL-MOG-01
XV_214_FB | XV_214_FB status change | DI | PNL-MOG-01
XV_304_CMD | XV_304_CMD command mismatch | DO | MCC-TRN-01
XV_304_FB | XV_304_FB status change | DI | MCC-TRN-01
XV_413_CMD | XV_413_CMD command mismatch | DO | PNL-PRC-01
XV_413_FB | XV_413_FB status change | DI | PNL-PRC-01
XV_414_CMD | XV_414_CMD command mismatch | DO | PNL-PRC-01
XV_414_FB | XV_414_FB status change | DI | PNL-PRC-01
XV_507_CMD | XV_507_CMD command mismatch | DO | PNL-BAG-01
XV_605_CMD | XV_605_CMD command mismatch | DO | PNL-UTL-01
XV_605_FB | XV_605_FB status change | DI | PNL-UTL-01
YV_115_CMD | YV_115_CMD command mismatch | DO | PNL-RCV-01
YV_115_FB | YV_115_FB status change | DI | PNL-RCV-01
YV_213_CMD | YV_213_CMD command mismatch | DO | PNL-MOG-01
YV_305_CMD | YV_305_CMD command mismatch | DO | MCC-TRN-01
YV_305_FB | YV_305_FB status change | DI | MCC-TRN-01
ZS_213_OPEN | ZS_213_OPEN status change | DI | PNL-MOG-01