## RevHist
Sheet | Purpose
Revision | A
Date | 2026-04-12
Comment | Legacy export reissued

## ANALOG
Revision History Export
signal_group: ANALOG
Group | Tag | Desc | Panel | Addr | Term | Comment
ANALOG | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | MCC-TRN-01 | 2.1.01 | JB-TRN-04 / X1-04
ANALOG | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | MCC-TRN-01 | 2.1.02 | JB-TRN-04 / X1-16
ANALOG | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | MCC-TRN-01 | 2.1.03 | JB-TRN-02 / X3-02
ANALOG | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | MCC-TRN-01 | 2.1.05 | JB-TRN-03 / X1-03
ANALOG | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | MCC-TRN-01 | 2.1.06 | JB-TRN-01 / X2-01
ANALOG | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | MCC-TRN-01 | 3.1.01 | JB-TRN-01 / X2-05
ANALOG | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | MCC-TRN-01 | 3.1.02 | JB-TRN-03 / X2-07
ANALOG | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | MCC-TRN-01 | 3.1.03 | JB-TRN-02 / X1-06
ANALOG | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | PNL-BAG-01 | 2.1.01 | JB-BAG-04 / X2-08
ANALOG | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | PNL-BAG-01 | 2.1.02 | JB-BAG-01 / X1-13
ANALOG | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | PNL-BAG-01 | 2.1.03 | JB-BAG-02 / X2-14
ANALOG | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | PNL-BAG-01 | 2.1.04 | JB-BAG-01 / X2-05
ANALOG | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | PNL-BAG-01 | 3.1.01 | JB-BAG-03 / X3-15
ANALOG | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | PNL-MOG-01 | 2.1.01 | JB-MOG-04 / X2-08
ANALOG | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | PNL-MOG-01 | 2.1.02 | JB-MOG-04 / X1-04
ANALOG | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | PNL-MOG-01 | 2.1.03 | JB-MOG-03 / X3-03
ANALOG | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | PNL-MOG-01 | 2.1.04 | JB-MOG-02 / X3-02
ANALOG | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | PNL-MOG-01 | 2.1.06 | JB-MOG-03 / X1-03
ANALOG | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | PNL-MOG-01 | 3.1.01 | JB-MOG-01 / X3-09
ANALOG | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | PNL-MOG-01 | 3.1.02 | JB-MOG-01 / X3-05
ANALOG | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | PNL-PRC-01 | 2.1.01 | JB-PRC-04 / X2-08
ANALOG | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | PNL-PRC-01 | 2.1.02 | JB-PRC-03 / X1-07
ANALOG | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | 2.1.03 | JB-PRC-03 / X3-03
ANALOG | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | 2.1.04 | JB-PRC-04 / X3-12
ANALOG | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | PNL-PRC-01 | 2.1.05 | JB-PRC-02 / X3-06
ANALOG | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | PNL-PRC-01 | 2.1.06 | JB-PRC-04 / X1-04
ANALOG | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | 2.1.07 | JB-PRC-01 / X2-05
ANALOG | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | PNL-PRC-01 | 3.1.01 | JB-PRC-02 / X1-06
ANALOG | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | 3.1.02 | JB-PRC-01 / X1-13
ANALOG | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | PNL-PRC-01 | 3.1.03 | JB-PRC-03 / X2-07
ANALOG | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | PNL-RCV-01 | 2.1.01 | JB-RCV-01 / X3-09
ANALOG | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | PNL-RCV-01 | 2.1.02 | JB-RCV-02 / X2-14
ANALOG | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | PNL-RCV-01 | 2.1.03 | JB-RCV-01 / X2-05 | Escala ajustada para operacao entre 10% e 90%.
ANALOG | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | PNL-RCV-01 | 2.1.04 | JB-RCV-01 / X1-13
ANALOG | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | PNL-RCV-01 | 3.1.01 | JB-RCV-02 / X1-10
ANALOG | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | PNL-RCV-01 | 3.1.02 | JB-RCV-01 / X2-01
ANALOG | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | PNL-UTL-01 | 2.1.01 | JB-UTL-01 / X2-05
ANALOG | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | PNL-UTL-01 | 2.1.02 | JB-UTL-04 / X1-04
ANALOG | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | PNL-UTL-01 | 2.1.04 | JB-UTL-02 / X3-06
ANALOG | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | PNL-UTL-01 | 3.1.01 | JB-UTL-03 / X2-11

## DISCRETE
Revision History Export
signal_group: DISCRETE
Group | Tag | Desc | Panel | Addr | Term | Comment
DISCRETE | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | MCC-TRN-01 | 1.1.01 | JB-TRN-02 / X1-10
DISCRETE | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | MCC-TRN-01 | 1.1.02 | JB-TRN-01 / X3-09
DISCRETE | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | MCC-TRN-01 | 1.1.03 | JB-TRN-02 / X2-02 | Sinal proveniente do inversor.
DISCRETE | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | MCC-TRN-01 | 1.1.04 | JB-TRN-01 / X1-01
DISCRETE | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | MCC-TRN-01 | 1.1.05 | JB-TRN-03 / X1-07
DISCRETE | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | MCC-TRN-01 | 1.1.06 | JB-TRN-02 / X3-06
DISCRETE | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | MCC-TRN-01 | 1.1.07 | JB-TRN-01 / X1-13
DISCRETE | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | MCC-TRN-01 | 1.1.08 | JB-TRN-03 / X3-15
DISCRETE | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | MCC-TRN-01 | 1.2.01 | JB-TRN-04 / X2-04
DISCRETE | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | MCC-TRN-01 | 1.2.02 | JB-TRN-03 / X2-11
DISCRETE | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | MCC-TRN-01 | 1.2.03 | JB-TRN-03 / X3-03 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
DISCRETE | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | MCC-TRN-01 | 1.2.04 | JB-TRN-04 / X2-08
DISCRETE | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | MCC-TRN-01 | 1.2.06 | JB-TRN-01 / X3-05
DISCRETE | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | MCC-TRN-01 | 1.2.07 | JB-TRN-04 / X3-12
DISCRETE | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | MCC-TRN-01 | 1.2.08 | JB-TRN-02 / X2-14
DISCRETE | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.1.01 | JB-BAG-01 / X1-01
DISCRETE | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.1.02 | JB-BAG-02 / X3-06
DISCRETE | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.1.03 | JB-BAG-03 / X1-07
DISCRETE | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | PNL-BAG-01 | 1.1.04 | JB-BAG-03 / X3-03
DISCRETE | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.1.05 | JB-BAG-01 / X3-09
DISCRETE | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.2.01 | JB-BAG-04 / X3-12
DISCRETE | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.2.02 | JB-BAG-02 / X2-02
DISCRETE | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | PNL-BAG-01 | 1.2.03 | JB-BAG-04 / X1-04
DISCRETE | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.2.04 | JB-BAG-02 / X1-10
DISCRETE | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.2.06 | JB-BAG-03 / X2-11
DISCRETE | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | PNL-MOG-01 | 1.1.01 | JB-MOG-02 / X3-06 | Sinal proveniente do inversor.
DISCRETE | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | PNL-MOG-01 | 1.1.02 | JB-MOG-01 / X2-05
DISCRETE | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | PNL-MOG-01 | 1.1.03 | JB-MOG-02 / X1-10
DISCRETE | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | PNL-MOG-01 | 1.1.04 | JB-MOG-01 / X1-01
DISCRETE | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | PNL-MOG-01 | 1.1.05 | JB-MOG-02 / X2-02
DISCRETE | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | PNL-MOG-01 | 1.1.06 | JB-MOG-04 / X1-16
DISCRETE | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | PNL-MOG-01 | 1.1.07 | JB-MOG-03 / X3-15
DISCRETE | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | PNL-MOG-01 | 1.1.08 | JB-MOG-01 / X1-13
DISCRETE | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | PNL-MOG-01 | 1.2.01 | JB-MOG-04 / X2-04
DISCRETE | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | PNL-MOG-01 | 1.2.02 | JB-MOG-03 / X1-07 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
DISCRETE | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | PNL-MOG-01 | 1.2.03 | JB-MOG-03 / X2-11
DISCRETE | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | PNL-MOG-01 | 1.2.04 | JB-MOG-01 / X2-01
DISCRETE | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | PNL-MOG-01 | 1.2.05 | JB-MOG-02 / X2-14
DISCRETE | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | PNL-MOG-01 | 1.2.06 | JB-MOG-04 / X3-12
DISCRETE | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | 1.1.01 | JB-PRC-01 / X1-01
DISCRETE | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | 1.1.02 | JB-PRC-02 / X2-02
DISCRETE | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | 1.1.03 | JB-PRC-02 / X1-10 | Sinal proveniente do inversor.
DISCRETE | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | 1.1.04 | JB-PRC-01 / X3-09
DISCRETE | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | PNL-PRC-01 | 1.1.05 | JB-PRC-02 / X2-14
DISCRETE | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | PNL-PRC-01 | 1.1.07 | JB-PRC-04 / X2-04
DISCRETE | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | PNL-PRC-01 | 1.1.08 | JB-PRC-01 / X2-01
DISCRETE | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | 1.1.09 | JB-PRC-03 / X1-03
DISCRETE | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | PNL-PRC-01 | 1.2.01 | JB-PRC-04 / X3-08
DISCRETE | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | 1.2.02 | JB-PRC-03 / X2-11 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
DISCRETE | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | PNL-PRC-01 | 1.2.03 | JB-PRC-03 / X3-15
DISCRETE | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | PNL-PRC-01 | 1.2.04 | JB-PRC-01 / X3-05
DISCRETE | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | PNL-PRC-01 | 1.2.05 | JB-PRC-04 / X1-16
DISCRETE | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | 1.2.06 | JB-PRC-02 / X3-02
DISCRETE | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | PNL-RCV-01 | 1.1.01 | JB-RCV-03 / X1-07 | Sinal proveniente do inversor.
DISCRETE | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | PNL-RCV-01 | 1.1.02 | JB-RCV-02 / X3-06
DISCRETE | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | PNL-RCV-01 | 1.1.03 | JB-RCV-03 / X3-03 | Ajuste de campo em 85%.
DISCRETE | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | PNL-RCV-01 | 1.1.04 | JB-RCV-04 / X1-04
DISCRETE | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | PNL-RCV-01 | 1.1.05 | JB-RCV-03 / X2-11
DISCRETE | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | PNL-RCV-01 | 1.1.07 | JB-RCV-02 / X2-02
DISCRETE | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | PNL-RCV-01 | 1.1.08 | JB-RCV-04 / X1-16
DISCRETE | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | PNL-RCV-01 | 1.2.01 | JB-RCV-04 / X2-08 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
DISCRETE | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | PNL-RCV-01 | 1.2.02 | JB-RCV-04 / X3-12
DISCRETE | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | PNL-RCV-01 | 1.2.03 | JB-RCV-02 / X3-02
DISCRETE | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | PNL-RCV-01 | 1.2.04 | JB-RCV-01 / X1-01
DISCRETE | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | PNL-RCV-01 | 1.2.05 | JB-RCV-03 / X3-15
DISCRETE | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | PNL-UTL-01 | 1.1.01 | JB-UTL-02 / X2-02
DISCRETE | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | PNL-UTL-01 | 1.1.02 | JB-UTL-01 / X1-01
DISCRETE | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | PNL-UTL-01 | 1.1.03 | JB-UTL-01 / X3-09
DISCRETE | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | PNL-UTL-01 | 1.1.04 | JB-UTL-04 / X2-08
DISCRETE | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | PNL-UTL-01 | 1.2.01 | JB-UTL-03 / X3-03
DISCRETE | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | PNL-UTL-01 | 1.2.02 | JB-UTL-02 / X1-10
DISCRETE | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | PNL-UTL-01 | 1.2.03 | JB-UTL-03 / X1-07

## SPARE
Revision History Export
signal_group: SPARE
Group | Tag | Desc | Panel | Addr | Term | Comment
SPARE | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | MCC-TRN-01 | 1.2.05 | JB-TRN-04 / X3-08 | Disponivel para sirene adicional.
SPARE | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | MCC-TRN-01 | 2.1.04 | JB-TRN-01 / X1-09 | Canal reservado para monitor de vibracao.
SPARE | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | PNL-BAG-01 | 1.2.05 | JB-BAG-04 / X1-16 | Canal livre para luz de stack adicional.
SPARE | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | PNL-MOG-01 | 2.1.05 | JB-MOG-02 / X1-06 | Previsto para transmissor de vibracao.
SPARE | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | PNL-PRC-01 | 1.1.06 | JB-PRC-01 / X1-09 | Reservado para pressostato futuro.
SPARE | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | PNL-PRC-01 | 3.1.04 | JB-PRC-02 / X2-10 | Previsto para malha de dosagem adicional.
SPARE | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | PNL-RCV-01 | 1.1.06 | JB-RCV-03 / X1-03 | Reservado para futura chave de nivel.
SPARE | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | PNL-UTL-01 | 2.1.03 | JB-UTL-04 / X3-12 | Reservado para transmissor de ponto de orvalho.

## panel Summary
panel | Points | DI | DO | AI | AO | SPARE
MCC-TRN-01 | 25 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2
PNL-BAG-01 | 16 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1
PNL-MOG-01 | 22 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1
PNL-PRC-01 | 26 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2
PNL-RCV-01 | 19 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1
PNL-UTL-01 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1