## AsBuilt
As-Built Field Notes
Area | Panel | Card | Tag | Description | Signal | Field Note | Cable | Terminal | Location
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S01-DI16 | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | Aux Contact |  | CBL-BAG-001 | JB-BAG-01 / X1-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Entrada da ensacadeira
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S01-DI16 | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | Dry Contact |  | CBL-BAG-006 | JB-BAG-02 / X3-06 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Funil da ensacadeira
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S01-DI16 | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | Dry Contact |  | CBL-BAG-007 | JB-BAG-03 / X1-07 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Funil da ensacadeira
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S01-DI16 | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | Aux Contact |  | CBL-BAG-003 | JB-BAG-03 / X3-03 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Cabecote da costura
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S01-DI16 | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | Aux Contact |  | CBL-BAG-009 | JB-BAG-01 / X3-09 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Filtro de mangas da ensacadeira
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S02-DO16 | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | 24 Vdc Alarm |  | CBL-BAG-012 | JB-BAG-04 / X3-12 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Coluna de sinaleiro da ensacadeira
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S02-DO16 | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | 24 Vdc Run Command |  | CBL-BAG-002 | JB-BAG-02 / X2-02 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Entrada da ensacadeira
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S02-DO16 | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | 24 Vdc Run Command |  | CBL-BAG-004 | JB-BAG-04 / X1-04 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Cabecote da costura
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S02-DO16 | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | 24 Vdc Run Command |  | CBL-BAG-010 | JB-BAG-02 / X1-10 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Filtro de mangas da ensacadeira
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S02-DO16 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | Reserved DO16 | Canal livre para luz de stack adicional. | CBL-BAG-016 | JB-BAG-04 / X1-16 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de ensaque / corredor de maquinas
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S02-DO16 | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | 24 Vdc Solenoid |  | CBL-BAG-011 | JB-BAG-03 / X2-11 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Linha de enchimento
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R02-S01-AI8 | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | 4-20 mA |  | CBL-BAG-008 | JB-BAG-04 / X2-08 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Funil da ensacadeira
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R02-S01-AI8 | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | 4-20 mA |  | CBL-BAG-013 | JB-BAG-01 / X1-13 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de ar comprimido da ensacadeira
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R02-S01-AI8 | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | 4-20 mA / temp |  | CBL-BAG-014 | JB-BAG-02 / X2-14 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Cabecote da seladora
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R02-S01-AI8 | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | 4-20 mA |  | CBL-BAG-005 | JB-BAG-01 / X2-05 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Balanca da ensacadeira
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R03-S01-AO8 | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | 4-20 mA |  | CBL-BAG-015 | JB-BAG-03 / X3-15 | PNL-BAG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Dosador de rosca da ensacadeira
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-DI16 | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | Aux Contact | Sinal proveniente do inversor. | CBL-MOG-006 | JB-MOG-02 / X3-06 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-DI16 | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | Aux Contact |  | CBL-MOG-005 | JB-MOG-01 / X2-05 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-DI16 | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | Aux Contact |  | CBL-MOG-010 | JB-MOG-02 / X1-10 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-DI16 | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | Dry Contact |  | CBL-MOG-001 | JB-MOG-01 / X1-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Silo pulmão da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-DI16 | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | Dry Contact |  | CBL-MOG-002 | JB-MOG-02 / X2-02 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Silo pulmão da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-DI16 | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | Aux Contact |  | CBL-MOG-016 | JB-MOG-04 / X1-16 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Cone inferior do silo de transicao
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-DI16 | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | Dry Contact |  | CBL-MOG-015 | JB-MOG-03 / X3-15 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Silo de transicao da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-DI16 | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | Dry Contact |  | CBL-MOG-013 | JB-MOG-01 / X1-13 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bifurcacao de descarga da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S02-DO16 | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | 24 Vdc Alarm |  | CBL-MOG-020 | JB-MOG-04 / X2-04 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S02-DO16 | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | 24 Vdc Run Command | Comando habilitado por intertravamento de processo. | CBL-MOG-007 | JB-MOG-03 / X1-07 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S02-DO16 | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | 24 Vdc Run Command |  | CBL-MOG-011 | JB-MOG-03 / X2-11 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S02-DO16 | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | 24 Vdc Run Command |  | CBL-MOG-017 | JB-MOG-01 / X2-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Cone inferior do silo de transicao
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S02-DO16 | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | 24 Vdc Solenoid |  | CBL-MOG-014 | JB-MOG-02 / X2-14 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Silo de transicao da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S02-DO16 | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | 24 Vdc Solenoid |  | CBL-MOG-012 | JB-MOG-04 / X3-12 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bifurcacao de descarga da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R02-S01-AI8 | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | 4-20 mA |  | CBL-MOG-008 | JB-MOG-04 / X2-08 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R02-S01-AI8 | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | 4-20 mA |  | CBL-MOG-004 | JB-MOG-04 / X1-04 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha vibratoria da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R02-S01-AI8 | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | 4-20 mA |  | CBL-MOG-003 | JB-MOG-03 / X3-03 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Silo pulmão da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R02-S01-AI8 | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | 4-20 mA |  | CBL-MOG-018 | JB-MOG-02 / X3-02 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Coletor de despoeiramento da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R02-S01-AI8 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | Reserved AI8 | Previsto para transmissor de vibracao. | CBL-MOG-022 | JB-MOG-02 / X1-06 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Predio da moega / nivel operacional
Moega | PNL-MOG-01 | R02-S01-AI8 | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | 4-20 mA / temp |  | CBL-MOG-019 | JB-MOG-03 / X1-03 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Mancal motriz do CV_211
Moega | PNL-MOG-01 | R03-S01-AO8 | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | 4-20 mA |  | CBL-MOG-009 | JB-MOG-01 / X3-09 | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
Moega | PNL-MOG-01 | R03-S01-AO8 | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | 4-20 mA |  | CBL-MOG-021 | JB-MOG-01 / X3-05 | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de recirculacao de po
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-DI16 | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | Dry Contact |  | CBL-PRC-001 | JB-PRC-01 / X1-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Tanque de mistura TQ_401
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-DI16 | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | Dry Contact |  | CBL-PRC-002 | JB-PRC-02 / X2-02 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Tanque de mistura TQ_401
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-DI16 | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | Aux Contact | Sinal proveniente do inversor. | CBL-PRC-010 | JB-PRC-02 / X1-10 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Topo do tanque de mistura
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-DI16 | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | Aux Contact |  | CBL-PRC-009 | JB-PRC-01 / X3-09 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-DI16 | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | Aux Contact |  | CBL-PRC-014 | JB-PRC-02 / X2-14 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Skid de recirculacao do processo
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-DI16 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | Reserved DI16 | Reservado para pressostato futuro. | CBL-PRC-025 | JB-PRC-01 / X1-09 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Sala de processo / plataforma principal
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-DI16 | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | Dry Contact |  | CBL-PRC-020 | JB-PRC-04 / X2-04 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Skid de sanitizacao
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-DI16 | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | Dry Contact |  | CBL-PRC-017 | JB-PRC-01 / X2-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Linha de agua de processo
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-DI16 | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | Dry Contact |  | CBL-PRC-019 | JB-PRC-03 / X1-03 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 09 / Bocal inferior do tanque de mistura
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S02-DO16 | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | 24 Vdc Alarm |  | CBL-PRC-024 | JB-PRC-04 / X3-08 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Sala de processo
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S02-DO16 | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | 24 Vdc Run Command | Comando habilitado por intertravamento de processo. | CBL-PRC-011 | JB-PRC-03 / X2-11 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S02-DO16 | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | 24 Vdc Run Command |  | CBL-PRC-015 | JB-PRC-03 / X3-15 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de recirculacao do processo
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S02-DO16 | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | 24 Vdc Enable |  | CBL-PRC-021 | JB-PRC-01 / X3-05 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Skid de sanitizacao
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S02-DO16 | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | 24 Vdc Solenoid |  | CBL-PRC-016 | JB-PRC-04 / X1-16 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de agua de processo
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S02-DO16 | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | 24 Vdc Solenoid |  | CBL-PRC-018 | JB-PRC-02 / X3-02 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bocal inferior do tanque de mistura
Processo | PNL-PRC-01 | R02-S01-AI8 | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | 4-20 mA |  | CBL-PRC-008 | JB-PRC-04 / X2-08 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha CIP do processo
Processo | PNL-PRC-01 | R02-S01-AI8 | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | 4-20 mA |  | CBL-PRC-007 | JB-PRC-03 / X1-07 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de dosagem do processo
Processo | PNL-PRC-01 | R02-S01-AI8 | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | 4-20 mA |  | CBL-PRC-003 | JB-PRC-03 / X3-03 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Tanque de mistura TQ_401
Processo | PNL-PRC-01 | R02-S01-AI8 | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | 4-20 mA |  | CBL-PRC-012 | JB-PRC-04 / X3-12 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura
Processo | PNL-PRC-01 | R02-S01-AI8 | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | 4-20 mA |  | CBL-PRC-006 | JB-PRC-02 / X3-06 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Linha de preparo do processo
Processo | PNL-PRC-01 | R02-S01-AI8 | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | 4-20 mA |  | CBL-PRC-004 | JB-PRC-04 / X1-04 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Manifold de processo
Processo | PNL-PRC-01 | R02-S01-AI8 | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | 4-20 mA / temp |  | CBL-PRC-005 | JB-PRC-01 / X2-05 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 07 / Tanque de mistura TQ_401
Processo | PNL-PRC-01 | R03-S01-AO8 | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | 4-20 mA |  | CBL-PRC-022 | JB-PRC-02 / X1-06 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Linha principal de processo
Processo | PNL-PRC-01 | R03-S01-AO8 | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | 4-20 mA |  | CBL-PRC-013 | JB-PRC-01 / X1-13 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura
Processo | PNL-PRC-01 | R03-S01-AO8 | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | 4-20 mA |  | CBL-PRC-023 | JB-PRC-03 / X2-07 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha principal de processo
Processo | PNL-PRC-01 | R03-S01-AO8 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | Reserved AO8 | Previsto para malha de dosagem adicional. | CBL-PRC-026 | JB-PRC-02 / X2-10 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 04 / Sala de processo / plataforma principal
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-DI16 | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | Aux Contact | Sinal proveniente do inversor. | CBL-RCV-007 | JB-RCV-03 / X1-07 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-DI16 | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | Aux Contact |  | CBL-RCV-006 | JB-RCV-02 / X3-06 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Base da moega rodoviaria
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-DI16 | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | Dry Contact | Ajuste de campo em 85%. | CBL-RCV-003 | JB-RCV-03 / X3-03 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-DI16 | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | Dry Contact |  | CBL-RCV-004 | JB-RCV-04 / X1-04 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Moega rodoviaria
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-DI16 | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | Aux Contact |  | CBL-RCV-011 | JB-RCV-03 / X2-11 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Cobertura do filtro de mangas
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-DI16 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | Reserved DI16 | Reservado para futura chave de nivel. | CBL-RCV-019 | JB-RCV-03 / X1-03 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Recebimento norte / moega rodoviaria
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-DI16 | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | Dry Contact |  | CBL-RCV-002 | JB-RCV-02 / X2-02 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Fosso rodoviario / extremidade norte
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-DI16 | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | Dry Contact |  | CBL-RCV-016 | JB-RCV-04 / X1-16 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bica de amostragem do recebimento
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S02-DO16 | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | 24 Vdc Run Command | Comando habilitado por intertravamento de processo. | CBL-RCV-008 | JB-RCV-04 / X2-08 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S02-DO16 | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | 24 Vdc Run Command |  | CBL-RCV-012 | JB-RCV-04 / X3-12 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Cobertura do filtro de mangas
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S02-DO16 | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | 24 Vdc Run Command |  | CBL-RCV-018 | JB-RCV-02 / X3-02 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de lavagem do piso
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S02-DO16 | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | 24 Vdc Solenoid |  | CBL-RCV-001 | JB-RCV-01 / X1-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Fosso rodoviario / extremidade norte
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S02-DO16 | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | 24 Vdc Solenoid |  | CBL-RCV-015 | JB-RCV-03 / X3-15 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Bica de amostragem do recebimento
Recebimento | PNL-RCV-01 | R02-S01-AI8 | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | 4-20 mA |  | CBL-RCV-009 | JB-RCV-01 / X3-09 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
Recebimento | PNL-RCV-01 | R02-S01-AI8 | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | 4-20 mA |  | CBL-RCV-014 | JB-RCV-02 / X2-14 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha de descarga do recebimento
Recebimento | PNL-RCV-01 | R02-S01-AI8 | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | 4-20 mA | Escala ajustada para operacao entre 10% e 90%. | CBL-RCV-005 | JB-RCV-01 / X2-05 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria
Recebimento | PNL-RCV-01 | R02-S01-AI8 | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | 4-20 mA |  | CBL-RCV-013 | JB-RCV-01 / X1-13 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de ar de fluidizacao
Recebimento | PNL-RCV-01 | R03-S01-AO8 | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | 4-20 mA |  | CBL-RCV-010 | JB-RCV-02 / X1-10 | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
Recebimento | PNL-RCV-01 | R03-S01-AO8 | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | 4-20 mA |  | CBL-RCV-017 | JB-RCV-01 / X2-01 | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de umectacao do recebimento
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-DI16 | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | Aux Contact |  | CBL-TRN-010 | JB-TRN-02 / X1-10 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Torre do elevador
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-DI16 | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | Aux Contact |  | CBL-TRN-009 | JB-TRN-01 / X3-09 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Torre do elevador
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-DI16 | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | Aux Contact | Sinal proveniente do inversor. | CBL-TRN-002 | JB-TRN-02 / X2-02 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria principal de transporte
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-DI16 | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | Aux Contact |  | CBL-TRN-001 | JB-TRN-01 / X1-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria principal de transporte
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-DI16 | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | Aux Contact |  | CBL-TRN-007 | JB-TRN-03 / X1-07 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Galeria secundaria de transporte
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-DI16 | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | Aux Contact |  | CBL-TRN-006 | JB-TRN-02 / X3-06 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Galeria secundaria de transporte
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-DI16 | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | Dry Contact |  | CBL-TRN-013 | JB-TRN-01 / X1-13 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Chute de transferencia A
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-DI16 | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | Dry Contact |  | CBL-TRN-015 | JB-TRN-03 / X3-15 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Chute de transferencia B
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-DO16 | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | 24 Vdc Alarm |  | CBL-TRN-020 | JB-TRN-04 / X2-04 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela principal de transporte
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-DO16 | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | 24 Vdc Run Command |  | CBL-TRN-011 | JB-TRN-03 / X2-11 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Torre do elevador
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-DO16 | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | 24 Vdc Run Command | Comando habilitado por intertravamento de processo. | CBL-TRN-003 | JB-TRN-03 / X3-03 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria principal de transporte
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-DO16 | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | 24 Vdc Run Command |  | CBL-TRN-008 | JB-TRN-04 / X2-08 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Galeria secundaria de transporte
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-DO16 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | Reserved DO16 | Disponivel para sirene adicional. | CBL-TRN-024 | JB-TRN-04 / X3-08 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Galeria de transporte / trecho principal
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-DO16 | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | 24 Vdc Solenoid |  | CBL-TRN-021 | JB-TRN-01 / X3-05 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Chute de transferencia principal
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-DO16 | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | 24 Vdc Solenoid |  | CBL-TRN-012 | JB-TRN-04 / X3-12 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 07 / Chute de transferencia A
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-DO16 | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | 24 Vdc Solenoid |  | CBL-TRN-014 | JB-TRN-02 / X2-14 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 08 / Chute de transferencia B
Transporte | MCC-TRN-01 | R02-S01-AI8 | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | 4-20 mA |  | CBL-TRN-004 | JB-TRN-04 / X1-04 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte
Transporte | MCC-TRN-01 | R02-S01-AI8 | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | 4-20 mA |  | CBL-TRN-016 | JB-TRN-04 / X1-16 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Chute de transferencia principal
Transporte | MCC-TRN-01 | R02-S01-AI8 | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | 4-20 mA |  | CBL-TRN-018 | JB-TRN-02 / X3-02 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Coletor da linha pneumática
Transporte | MCC-TRN-01 | R02-S01-AI8 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | Reserved AI8 | Canal reservado para monitor de vibracao. | CBL-TRN-025 | JB-TRN-01 / X1-09 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria de transporte / trecho principal
Transporte | MCC-TRN-01 | R02-S01-AI8 | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | 4-20 mA / temp |  | CBL-TRN-019 | JB-TRN-03 / X1-03 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Mancal superior do elevador
Transporte | MCC-TRN-01 | R02-S01-AI8 | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | 4-20 mA |  | CBL-TRN-017 | JB-TRN-01 / X2-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Balanca integradora do CV_301
Transporte | MCC-TRN-01 | R03-S01-AO8 | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | 4-20 mA |  | CBL-TRN-005 | JB-TRN-01 / X2-05 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte
Transporte | MCC-TRN-01 | R03-S01-AO8 | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | 4-20 mA |  | CBL-TRN-023 | JB-TRN-03 / X2-07 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Duto de exaustao do transporte
Transporte | MCC-TRN-01 | R03-S01-AO8 | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | 4-20 mA |  | CBL-TRN-022 | JB-TRN-02 / X1-06 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha de bypass do transporte
Utilidades | PNL-UTL-01 | R01-S01-DI16 | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | Aux Contact |  | CBL-UTL-002 | JB-UTL-02 / X2-02 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor
Utilidades | PNL-UTL-01 | R01-S01-DI16 | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | Aux Contact |  | CBL-UTL-001 | JB-UTL-01 / X1-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Casa de utilidades / skid do compressor
Utilidades | PNL-UTL-01 | R01-S01-DI16 | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | Aux Contact |  | CBL-UTL-009 | JB-UTL-01 / X3-09 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Skid da torre de resfriamento
Utilidades | PNL-UTL-01 | R01-S01-DI16 | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | Dry Contact |  | CBL-UTL-008 | JB-UTL-04 / X2-08 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Header de ar comprimido
Utilidades | PNL-UTL-01 | R01-S02-DO16 | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | 24 Vdc Run Command |  | CBL-UTL-003 | JB-UTL-03 / X3-03 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor
Utilidades | PNL-UTL-01 | R01-S02-DO16 | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | 24 Vdc Run Command |  | CBL-UTL-010 | JB-UTL-02 / X1-10 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Skid da torre de resfriamento
Utilidades | PNL-UTL-01 | R01-S02-DO16 | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | 24 Vdc Solenoid |  | CBL-UTL-007 | JB-UTL-03 / X1-07 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Header de ar comprimido
Utilidades | PNL-UTL-01 | R02-S01-AI8 | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | 4-20 mA |  | CBL-UTL-005 | JB-UTL-01 / X2-05 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha de agua industrial
Utilidades | PNL-UTL-01 | R02-S01-AI8 | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | 4-20 mA |  | CBL-UTL-004 | JB-UTL-04 / X1-04 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Header principal de ar comprimido
Utilidades | PNL-UTL-01 | R02-S01-AI8 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | Reserved AI8 | Reservado para transmissor de ponto de orvalho. | CBL-UTL-012 | JB-UTL-04 / X3-12 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Casa de utilidades / skid de servicos
Utilidades | PNL-UTL-01 | R02-S01-AI8 | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | 4-20 mA / temp |  | CBL-UTL-006 | JB-UTL-02 / X3-06 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de agua gelada
Utilidades | PNL-UTL-01 | R03-S01-AO8 | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | 4-20 mA |  | CBL-UTL-011 | JB-UTL-03 / X2-11 | PNL-UTL-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Header de ar comprimido