## CardFace
Card Face Schedule
MCC-TRN-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
01 | 01 | 01 | DI | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | Aux Contact |  | X1-10 | MCC-TRN-01
01 | 01 | 02 | DI | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | Aux Contact |  | X3-09 | MCC-TRN-01
01 | 01 | 03 | DI | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | Aux Contact |  | X2-02 | MCC-TRN-01
01 | 01 | 04 | DI | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | Aux Contact |  | X1-01 | MCC-TRN-01
01 | 01 | 05 | DI | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | Aux Contact |  | X1-07 | MCC-TRN-01
01 | 01 | 06 | DI | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | Aux Contact |  | X3-06 | MCC-TRN-01
01 | 01 | 07 | DI | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | Dry Contact |  | X1-13 | MCC-TRN-01
01 | 01 | 08 | DI | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | Dry Contact |  | X3-15 | MCC-TRN-01
MCC-TRN-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
01 | 02 | 01 | DO | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | 24 Vdc Alarm |  | X2-04 | MCC-TRN-01
01 | 02 | 02 | DO | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | 24 Vdc Run Command |  | X2-11 | MCC-TRN-01
01 | 02 | 03 | DO | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | 24 Vdc Run Command |  | X3-03 | MCC-TRN-01
01 | 02 | 04 | DO | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | 24 Vdc Run Command |  | X2-08 | MCC-TRN-01
01 | 02 | 05 | SPARE | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | Reserved DO16 |  | X3-08 | MCC-TRN-01
01 | 02 | 06 | DO | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | 24 Vdc Solenoid |  | X3-05 | MCC-TRN-01
01 | 02 | 07 | DO | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | 24 Vdc Solenoid |  | X3-12 | MCC-TRN-01
01 | 02 | 08 | DO | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | 24 Vdc Solenoid |  | X2-14 | MCC-TRN-01
MCC-TRN-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
02 | 01 | 01 | AI | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | 4-20 mA | 0 .. 60 | X1-04 | MCC-TRN-01
02 | 01 | 02 | AI | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | 4-20 mA | 0 .. 120 | X1-16 | MCC-TRN-01
02 | 01 | 03 | AI | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | 4-20 mA | 0 .. 2.5 | X3-02 | MCC-TRN-01
02 | 01 | 04 | SPARE | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | Reserved AI8 |  | X1-09 | MCC-TRN-01
02 | 01 | 05 | AI | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | 4-20 mA / temp | 0 .. 120 | X1-03 | MCC-TRN-01
02 | 01 | 06 | AI | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | 4-20 mA | 0 .. 150 | X2-01 | MCC-TRN-01
MCC-TRN-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
03 | 01 | 01 | AO | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | 4-20 mA | 0 .. 60 | X2-05 | MCC-TRN-01
03 | 01 | 02 | AO | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | 4-20 mA | 0 .. 100 | X2-07 | MCC-TRN-01
03 | 01 | 03 | AO | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | 4-20 mA | 0 .. 100 | X1-06 | MCC-TRN-01
PNL-BAG-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
01 | 01 | 01 | DI | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | Aux Contact |  | X1-01 | PNL-BAG-01
01 | 01 | 02 | DI | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | Dry Contact |  | X3-06 | PNL-BAG-01
01 | 01 | 03 | DI | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | Dry Contact |  | X1-07 | PNL-BAG-01
01 | 01 | 04 | DI | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | Aux Contact |  | X3-03 | PNL-BAG-01
01 | 01 | 05 | DI | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | Aux Contact |  | X3-09 | PNL-BAG-01
PNL-BAG-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
01 | 02 | 01 | DO | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | 24 Vdc Alarm |  | X3-12 | PNL-BAG-01
01 | 02 | 02 | DO | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | 24 Vdc Run Command |  | X2-02 | PNL-BAG-01
01 | 02 | 03 | DO | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | 24 Vdc Run Command |  | X1-04 | PNL-BAG-01
01 | 02 | 04 | DO | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | 24 Vdc Run Command |  | X1-10 | PNL-BAG-01
01 | 02 | 05 | SPARE | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | Reserved DO16 |  | X1-16 | PNL-BAG-01
01 | 02 | 06 | DO | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | 24 Vdc Solenoid |  | X2-11 | PNL-BAG-01
PNL-BAG-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
02 | 01 | 01 | AI | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | 4-20 mA | 0 .. 100 | X2-08 | PNL-BAG-01
02 | 01 | 02 | AI | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | 4-20 mA | 0 .. 8 | X1-13 | PNL-BAG-01
02 | 01 | 03 | AI | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | 4-20 mA / temp | 0 .. 250 | X2-14 | PNL-BAG-01
02 | 01 | 04 | AI | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | 4-20 mA | 0 .. 50 | X2-05 | PNL-BAG-01
PNL-BAG-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
03 | 01 | 01 | AO | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | 4-20 mA | 0 .. 100 | X3-15 | PNL-BAG-01
PNL-MOG-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
01 | 01 | 01 | DI | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | Aux Contact |  | X3-06 | PNL-MOG-01
01 | 01 | 02 | DI | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | Aux Contact |  | X2-05 | PNL-MOG-01
01 | 01 | 03 | DI | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | Aux Contact |  | X1-10 | PNL-MOG-01
01 | 01 | 04 | DI | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | Dry Contact |  | X1-01 | PNL-MOG-01
01 | 01 | 05 | DI | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | Dry Contact |  | X2-02 | PNL-MOG-01
01 | 01 | 06 | DI | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | Aux Contact |  | X1-16 | PNL-MOG-01
01 | 01 | 07 | DI | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | Dry Contact |  | X3-15 | PNL-MOG-01
01 | 01 | 08 | DI | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | Dry Contact |  | X1-13 | PNL-MOG-01
PNL-MOG-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
01 | 02 | 01 | DO | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | 24 Vdc Alarm |  | X2-04 | PNL-MOG-01
01 | 02 | 02 | DO | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | 24 Vdc Run Command |  | X1-07 | PNL-MOG-01
01 | 02 | 03 | DO | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | 24 Vdc Run Command |  | X2-11 | PNL-MOG-01
01 | 02 | 04 | DO | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | 24 Vdc Run Command |  | X2-01 | PNL-MOG-01
01 | 02 | 05 | DO | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | 24 Vdc Solenoid |  | X2-14 | PNL-MOG-01
01 | 02 | 06 | DO | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | 24 Vdc Solenoid |  | X3-12 | PNL-MOG-01
PNL-MOG-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
02 | 01 | 01 | AI | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | 4-20 mA | 0 .. 60 | X2-08 | PNL-MOG-01
02 | 01 | 02 | AI | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | 4-20 mA | 0 .. 80 | X1-04 | PNL-MOG-01
02 | 01 | 03 | AI | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | 4-20 mA | 0 .. 100 | X3-03 | PNL-MOG-01
02 | 01 | 04 | AI | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | 4-20 mA | -50 .. 50 | X3-02 | PNL-MOG-01
02 | 01 | 05 | SPARE | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | Reserved AI8 |  | X1-06 | PNL-MOG-01
02 | 01 | 06 | AI | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | 4-20 mA / temp | 0 .. 120 | X1-03 | PNL-MOG-01
PNL-MOG-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
03 | 01 | 01 | AO | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | 4-20 mA | 0 .. 60 | X3-09 | PNL-MOG-01
03 | 01 | 02 | AO | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | 4-20 mA | 0 .. 100 | X3-05 | PNL-MOG-01
PNL-PRC-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
01 | 01 | 01 | DI | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | Dry Contact |  | X1-01 | PNL-PRC-01
01 | 01 | 02 | DI | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | Dry Contact |  | X2-02 | PNL-PRC-01
01 | 01 | 03 | DI | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | Aux Contact |  | X1-10 | PNL-PRC-01
01 | 01 | 04 | DI | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | Aux Contact |  | X3-09 | PNL-PRC-01
01 | 01 | 05 | DI | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | Aux Contact |  | X2-14 | PNL-PRC-01
01 | 01 | 06 | SPARE | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | Reserved DI16 |  | X1-09 | PNL-PRC-01
01 | 01 | 07 | DI | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | Dry Contact |  | X2-04 | PNL-PRC-01
01 | 01 | 08 | DI | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | Dry Contact |  | X2-01 | PNL-PRC-01
01 | 01 | 09 | DI | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | Dry Contact |  | X1-03 | PNL-PRC-01
PNL-PRC-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
01 | 02 | 01 | DO | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | 24 Vdc Alarm |  | X3-08 | PNL-PRC-01
01 | 02 | 02 | DO | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | 24 Vdc Run Command |  | X2-11 | PNL-PRC-01
01 | 02 | 03 | DO | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | 24 Vdc Run Command |  | X3-15 | PNL-PRC-01
01 | 02 | 04 | DO | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | 24 Vdc Enable |  | X3-05 | PNL-PRC-01
01 | 02 | 05 | DO | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | 24 Vdc Solenoid |  | X1-16 | PNL-PRC-01
01 | 02 | 06 | DO | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | 24 Vdc Solenoid |  | X3-02 | PNL-PRC-01
PNL-PRC-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
02 | 01 | 01 | AI | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | 4-20 mA | 0 .. 20 | X2-08 | PNL-PRC-01
02 | 01 | 02 | AI | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | 4-20 mA | 0 .. 25 | X1-07 | PNL-PRC-01
02 | 01 | 03 | AI | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | 4-20 mA | 0 .. 100 | X3-03 | PNL-PRC-01
02 | 01 | 04 | AI | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | 4-20 mA | 0 .. 100 | X3-12 | PNL-PRC-01
02 | 01 | 05 | AI | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | 4-20 mA | 0 .. 14 | X3-06 | PNL-PRC-01
02 | 01 | 06 | AI | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | 4-20 mA | 0 .. 10 | X1-04 | PNL-PRC-01
02 | 01 | 07 | AI | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | 4-20 mA / temp | 0 .. 120 | X2-05 | PNL-PRC-01
PNL-PRC-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
03 | 01 | 01 | AO | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | 4-20 mA | 0 .. 100 | X1-06 | PNL-PRC-01
03 | 01 | 02 | AO | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | 4-20 mA | 0 .. 100 | X1-13 | PNL-PRC-01
03 | 01 | 03 | AO | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | 4-20 mA | 0 .. 100 | X2-07 | PNL-PRC-01
03 | 01 | 04 | SPARE | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | Reserved AO8 |  | X2-10 | PNL-PRC-01
PNL-RCV-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
01 | 01 | 01 | DI | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | Aux Contact |  | X1-07 | PNL-RCV-01
01 | 01 | 02 | DI | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | Aux Contact |  | X3-06 | PNL-RCV-01
01 | 01 | 03 | DI | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | Dry Contact |  | X3-03 | PNL-RCV-01
01 | 01 | 04 | DI | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | Dry Contact |  | X1-04 | PNL-RCV-01
01 | 01 | 05 | DI | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | Aux Contact |  | X2-11 | PNL-RCV-01
01 | 01 | 06 | SPARE | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | Reserved DI16 |  | X1-03 | PNL-RCV-01
01 | 01 | 07 | DI | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | Dry Contact |  | X2-02 | PNL-RCV-01
01 | 01 | 08 | DI | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | Dry Contact |  | X1-16 | PNL-RCV-01
PNL-RCV-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
01 | 02 | 01 | DO | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | 24 Vdc Run Command |  | X2-08 | PNL-RCV-01
01 | 02 | 02 | DO | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | 24 Vdc Run Command |  | X3-12 | PNL-RCV-01
01 | 02 | 03 | DO | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | 24 Vdc Run Command |  | X3-02 | PNL-RCV-01
01 | 02 | 04 | DO | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | 24 Vdc Solenoid |  | X1-01 | PNL-RCV-01
01 | 02 | 05 | DO | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | 24 Vdc Solenoid |  | X3-15 | PNL-RCV-01
PNL-RCV-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
02 | 01 | 01 | AI | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | 4-20 mA | 0 .. 100 | X3-09 | PNL-RCV-01
02 | 01 | 02 | AI | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | 4-20 mA | 0 .. 60 | X2-14 | PNL-RCV-01
02 | 01 | 03 | AI | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | 4-20 mA | 0 .. 100 | X2-05 | PNL-RCV-01
02 | 01 | 04 | AI | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | 4-20 mA | 0 .. 6 | X1-13 | PNL-RCV-01
PNL-RCV-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
03 | 01 | 01 | AO | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | 4-20 mA | 0 .. 100 | X1-10 | PNL-RCV-01
03 | 01 | 02 | AO | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | 4-20 mA | 0 .. 100 | X2-01 | PNL-RCV-01
PNL-UTL-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
01 | 01 | 01 | DI | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | Aux Contact |  | X2-02 | PNL-UTL-01
01 | 01 | 02 | DI | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | Aux Contact |  | X1-01 | PNL-UTL-01
01 | 01 | 03 | DI | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | Aux Contact |  | X3-09 | PNL-UTL-01
01 | 01 | 04 | DI | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | Dry Contact |  | X2-08 | PNL-UTL-01
PNL-UTL-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
01 | 02 | 01 | DO | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | 24 Vdc Run Command |  | X3-03 | PNL-UTL-01
01 | 02 | 02 | DO | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | 24 Vdc Run Command |  | X1-10 | PNL-UTL-01
01 | 02 | 03 | DO | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | 24 Vdc Solenoid |  | X1-07 | PNL-UTL-01
PNL-UTL-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
02 | 01 | 01 | AI | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | 4-20 mA | 0 .. 40 | X2-05 | PNL-UTL-01
02 | 01 | 02 | AI | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | 4-20 mA | 0 .. 10 | X1-04 | PNL-UTL-01
02 | 01 | 03 | SPARE | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | Reserved AI8 |  | X3-12 | PNL-UTL-01
02 | 01 | 04 | AI | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | 4-20 mA / temp | 0 .. 30 | X3-06 | PNL-UTL-01
PNL-UTL-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Rack | Slot | Ch | Type | Tag | Description | Signal | Range | TB | Panel
03 | 01 | 01 | AO | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | 4-20 mA | 0 .. 100 | X2-11 | PNL-UTL-01

## Slot Summary
rack_slot | Points | DI | DO | AI | AO | SPARE
R01/S01 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
R01/S02 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2
R02/S01 | 31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3
R03/S01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1