## SlotCh
Slot Channel Register
MCC-TRN-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
1 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | BE_303_FLT | DI | 1.1.01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Torre do elevador
1 | 1 | 2 | ET200SP DI 16x24VDC HF | BE_303_RUN | DI | 1.1.02 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Torre do elevador
1 | 1 | 3 | ET200SP DI 16x24VDC HF | CV_301_FLT | DI | 1.1.03 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria principal de transporte
1 | 1 | 4 | ET200SP DI 16x24VDC HF | CV_301_RUN | DI | 1.1.04 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria principal de transporte
1 | 1 | 5 | ET200SP DI 16x24VDC HF | CV_302_FLT | DI | 1.1.05 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Galeria secundaria de transporte
1 | 1 | 6 | ET200SP DI 16x24VDC HF | CV_302_RUN | DI | 1.1.06 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Galeria secundaria de transporte
1 | 1 | 7 | ET200SP DI 16x24VDC HF | XV_304_FB | DI | 1.1.07 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Chute de transferencia A
1 | 1 | 8 | ET200SP DI 16x24VDC HF | YV_305_FB | DI | 1.1.08 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Chute de transferencia B
MCC-TRN-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
1 | 2 | 1 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | ALM_314_BEACON | DO | 1.2.01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela principal de transporte
1 | 2 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | BE_303_START | DO | 1.2.02 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Torre do elevador
1 | 2 | 3 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | CV_301_START | DO | 1.2.03 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria principal de transporte
1 | 2 | 4 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | CV_302_START | DO | 1.2.04 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Galeria secundaria de transporte
1 | 2 | 5 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | SPARE_DO_TRN_01 | SPARE | 1.2.05 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Galeria de transporte / trecho principal
1 | 2 | 6 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | SV_315_CMD | DO | 1.2.06 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Chute de transferencia principal
1 | 2 | 7 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | XV_304_CMD | DO | 1.2.07 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 07 / Chute de transferencia A
1 | 2 | 8 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | YV_305_CMD | DO | 1.2.08 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 08 / Chute de transferencia B
MCC-TRN-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
2 | 1 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | CV_301_SPD_FBK | AI | 2.1.01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte
2 | 1 | 2 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | FIT_307 | AI | 2.1.02 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Chute de transferencia principal
2 | 1 | 3 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | PIT_309 | AI | 2.1.03 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Coletor da linha pneumática
2 | 1 | 4 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | SPARE_AI_TRN_02 | SPARE | 2.1.04 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria de transporte / trecho principal
2 | 1 | 5 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | TIT_310 | AI | 2.1.05 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Mancal superior do elevador
2 | 1 | 6 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | WIT_308 | AI | 2.1.06 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Balanca integradora do CV_301
MCC-TRN-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
3 | 1 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | CV_301_SPD_REF | AO | 3.1.01 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte
3 | 1 | 2 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | DMPR_313_POS_REF | AO | 3.1.02 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Duto de exaustao do transporte
3 | 1 | 3 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | FCV_312_OUT | AO | 3.1.03 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha de bypass do transporte
PNL-BAG-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
1 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | CV_501_RUN | DI | 1.1.01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Entrada da ensacadeira
1 | 1 | 2 | ET200SP DI 16x24VDC HF | LSH_504 | DI | 1.1.02 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Funil da ensacadeira
1 | 1 | 3 | ET200SP DI 16x24VDC HF | LSL_504 | DI | 1.1.03 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Funil da ensacadeira
1 | 1 | 4 | ET200SP DI 16x24VDC HF | MTR_502_RUN | DI | 1.1.04 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Cabecote da costura
1 | 1 | 5 | ET200SP DI 16x24VDC HF | MTR_506_RUN | DI | 1.1.05 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Filtro de mangas da ensacadeira
PNL-BAG-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
1 | 2 | 1 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | ALM_508_BEACON | DO | 1.2.01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Coluna de sinaleiro da ensacadeira
1 | 2 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | CV_501_START | DO | 1.2.02 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Entrada da ensacadeira
1 | 2 | 3 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | MTR_502_START | DO | 1.2.03 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Cabecote da costura
1 | 2 | 4 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | MTR_506_START | DO | 1.2.04 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Filtro de mangas da ensacadeira
1 | 2 | 5 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | SPARE_DO_BAG_01 | SPARE | 1.2.05 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de ensaque / corredor de maquinas
1 | 2 | 6 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | XV_507_CMD | DO | 1.2.06 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Linha de enchimento
PNL-BAG-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
2 | 1 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | LIT_505 | AI | 2.1.01 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Funil da ensacadeira
2 | 1 | 2 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | PIT_509 | AI | 2.1.02 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de ar comprimido da ensacadeira
2 | 1 | 3 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | TIT_510 | AI | 2.1.03 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Cabecote da seladora
2 | 1 | 4 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | WIT_503 | AI | 2.1.04 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Balanca da ensacadeira
PNL-BAG-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
3 | 1 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | CV_511_SPD_REF | AO | 3.1.01 | PNL-BAG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Dosador de rosca da ensacadeira
PNL-MOG-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
1 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | CV_211_FLT | DI | 1.1.01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
1 | 1 | 2 | ET200SP DI 16x24VDC HF | CV_211_RUN | DI | 1.1.02 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega
1 | 1 | 3 | ET200SP DI 16x24VDC HF | CV_212_RUN | DI | 1.1.03 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega
1 | 1 | 4 | ET200SP DI 16x24VDC HF | LSH_201 | DI | 1.1.04 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Silo pulmão da moega
1 | 1 | 5 | ET200SP DI 16x24VDC HF | LSL_201 | DI | 1.1.05 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Silo pulmão da moega
1 | 1 | 6 | ET200SP DI 16x24VDC HF | MTR_215_RUN | DI | 1.1.06 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Cone inferior do silo de transicao
1 | 1 | 7 | ET200SP DI 16x24VDC HF | XV_214_FB | DI | 1.1.07 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Silo de transicao da moega
1 | 1 | 8 | ET200SP DI 16x24VDC HF | ZS_213_OPEN | DI | 1.1.08 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bifurcacao de descarga da moega
PNL-MOG-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
1 | 2 | 1 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | ALM_220_HORN | DO | 1.2.01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela da moega
1 | 2 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | CV_211_START | DO | 1.2.02 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega
1 | 2 | 3 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | CV_212_START | DO | 1.2.03 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega
1 | 2 | 4 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | MTR_215_START | DO | 1.2.04 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Cone inferior do silo de transicao
1 | 2 | 5 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | XV_214_CMD | DO | 1.2.05 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Silo de transicao da moega
1 | 2 | 6 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | YV_213_CMD | DO | 1.2.06 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bifurcacao de descarga da moega
PNL-MOG-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
2 | 1 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | CV_211_SPD_FBK | AI | 2.1.01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
2 | 1 | 2 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | FIT_203 | AI | 2.1.02 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha vibratoria da moega
2 | 1 | 3 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | LIT_202 | AI | 2.1.03 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Silo pulmão da moega
2 | 1 | 4 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | PIT_216 | AI | 2.1.04 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Coletor de despoeiramento da moega
2 | 1 | 5 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | SPARE_AI_MOG_01 | SPARE | 2.1.05 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Predio da moega / nivel operacional
2 | 1 | 6 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | TIT_217 | AI | 2.1.06 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Mancal motriz do CV_211
PNL-MOG-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
3 | 1 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | CV_211_SPD_REF | AO | 3.1.01 | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
3 | 1 | 2 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | FCV_219_OUT | AO | 3.1.02 | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de recirculacao de po
PNL-PRC-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
1 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | LSH_401 | DI | 1.1.01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Tanque de mistura TQ_401
1 | 1 | 2 | ET200SP DI 16x24VDC HF | LSL_401 | DI | 1.1.02 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Tanque de mistura TQ_401
1 | 1 | 3 | ET200SP DI 16x24VDC HF | MTR_411_FLT | DI | 1.1.03 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Topo do tanque de mistura
1 | 1 | 4 | ET200SP DI 16x24VDC HF | MTR_411_RUN | DI | 1.1.04 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura
1 | 1 | 5 | ET200SP DI 16x24VDC HF | PMP_412_RUN | DI | 1.1.05 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Skid de recirculacao do processo
1 | 1 | 6 | ET200SP DI 16x24VDC HF | SPARE_DI_PRC_01 | SPARE | 1.1.06 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Sala de processo / plataforma principal
1 | 1 | 7 | ET200SP DI 16x24VDC HF | UV_415_HEALTHY | DI | 1.1.07 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Skid de sanitizacao
1 | 1 | 8 | ET200SP DI 16x24VDC HF | XV_413_FB | DI | 1.1.08 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Linha de agua de processo
1 | 1 | 9 | ET200SP DI 16x24VDC HF | XV_414_FB | DI | 1.1.09 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 09 / Bocal inferior do tanque de mistura
PNL-PRC-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
1 | 2 | 1 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | ALM_418_HORN | DO | 1.2.01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Sala de processo
1 | 2 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | MTR_411_START | DO | 1.2.02 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura
1 | 2 | 3 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | PMP_412_START | DO | 1.2.03 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de recirculacao do processo
1 | 2 | 4 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | UV_415_ENABLE | DO | 1.2.04 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Skid de sanitizacao
1 | 2 | 5 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | XV_413_CMD | DO | 1.2.05 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de agua de processo
1 | 2 | 6 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | XV_414_CMD | DO | 1.2.06 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bocal inferior do tanque de mistura
PNL-PRC-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
2 | 1 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AIT_407 | AI | 2.1.01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha CIP do processo
2 | 1 | 2 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | FIT_406 | AI | 2.1.02 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de dosagem do processo
2 | 1 | 3 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | LIT_402 | AI | 2.1.03 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Tanque de mistura TQ_401
2 | 1 | 4 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | MTR_411_SPD_FBK | AI | 2.1.04 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura
2 | 1 | 5 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | PHIT_405 | AI | 2.1.05 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Linha de preparo do processo
2 | 1 | 6 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | PIT_403 | AI | 2.1.06 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Manifold de processo
2 | 1 | 7 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | TIT_404 | AI | 2.1.07 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 07 / Tanque de mistura TQ_401
PNL-PRC-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
3 | 1 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | FCV_416_OUT | AO | 3.1.01 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Linha principal de processo
3 | 1 | 2 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | MTR_411_SPD_REF | AO | 3.1.02 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura
3 | 1 | 3 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | PCV_417_OUT | AO | 3.1.03 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha principal de processo
3 | 1 | 4 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | SPARE_AO_PRC_02 | SPARE | 3.1.04 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 04 / Sala de processo / plataforma principal
PNL-RCV-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
1 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | CV_111_FLT | DI | 1.1.01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
1 | 1 | 2 | ET200SP DI 16x24VDC HF | CV_111_RUN | DI | 1.1.02 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Base da moega rodoviaria
1 | 1 | 3 | ET200SP DI 16x24VDC HF | LSH_101 | DI | 1.1.03 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria
1 | 1 | 4 | ET200SP DI 16x24VDC HF | LSL_101 | DI | 1.1.04 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Moega rodoviaria
1 | 1 | 5 | ET200SP DI 16x24VDC HF | MTR_112_RUN | DI | 1.1.05 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Cobertura do filtro de mangas
1 | 1 | 6 | ET200SP DI 16x24VDC HF | SPARE_DI_RCV_01 | SPARE | 1.1.06 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Recebimento norte / moega rodoviaria
1 | 1 | 7 | ET200SP DI 16x24VDC HF | XV_101_FB | DI | 1.1.07 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Fosso rodoviario / extremidade norte
1 | 1 | 8 | ET200SP DI 16x24VDC HF | YV_115_FB | DI | 1.1.08 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bica de amostragem do recebimento
PNL-RCV-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
1 | 2 | 1 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | CV_111_START | DO | 1.2.01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
1 | 2 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | MTR_112_START | DO | 1.2.02 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Cobertura do filtro de mangas
1 | 2 | 3 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | PMP_117_START | DO | 1.2.03 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de lavagem do piso
1 | 2 | 4 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | XV_101_CMD | DO | 1.2.04 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Fosso rodoviario / extremidade norte
1 | 2 | 5 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | YV_115_CMD | DO | 1.2.05 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Bica de amostragem do recebimento
PNL-RCV-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
2 | 1 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | CV_111_SPD_FBK | AI | 2.1.01 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
2 | 1 | 2 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | FIT_114 | AI | 2.1.02 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha de descarga do recebimento
2 | 1 | 3 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | LIT_101 | AI | 2.1.03 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria
2 | 1 | 4 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | PIT_113 | AI | 2.1.04 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de ar de fluidizacao
PNL-RCV-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
3 | 1 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | CV_111_SPD_REF | AO | 3.1.01 | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
3 | 1 | 2 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | FCV_116_OUT | AO | 3.1.02 | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de umectacao do recebimento
PNL-UTL-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
1 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | COMP_601_FLT | DI | 1.1.01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor
1 | 1 | 2 | ET200SP DI 16x24VDC HF | COMP_601_RUN | DI | 1.1.02 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Casa de utilidades / skid do compressor
1 | 1 | 3 | ET200SP DI 16x24VDC HF | PMP_606_RUN | DI | 1.1.03 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Skid da torre de resfriamento
1 | 1 | 4 | ET200SP DI 16x24VDC HF | XV_605_FB | DI | 1.1.04 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Header de ar comprimido
PNL-UTL-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
1 | 2 | 1 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | COMP_601_START | DO | 1.2.01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor
1 | 2 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | PMP_606_START | DO | 1.2.02 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Skid da torre de resfriamento
1 | 2 | 3 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | XV_605_CMD | DO | 1.2.03 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Header de ar comprimido
PNL-UTL-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
2 | 1 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | FIT_603 | AI | 2.1.01 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha de agua industrial
2 | 1 | 2 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | PIT_602 | AI | 2.1.02 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Header principal de ar comprimido
2 | 1 | 3 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | SPARE_AI_UTL_01 | SPARE | 2.1.03 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Casa de utilidades / skid de servicos
2 | 1 | 4 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | TIT_604 | AI | 2.1.04 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de agua gelada
PNL-UTL-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Rack | Slot | Channel | Module | Point | Type | Addr | Location
3 | 1 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | PCV_607_OUT | AO | 3.1.01 | PNL-UTL-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Header de ar comprimido

## Slot Summary
rack_slot | Points | DI | DO | AI | AO | SPARE
R01/S01 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
R01/S02 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2
R02/S01 | 31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3
R03/S01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1