## Capacity
Module Capacity View
MCC-TRN-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH01 | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | Aux Contact | MCC-TRN-01 | JB-TRN-02 / X1-10
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH02 | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | Aux Contact | MCC-TRN-01 | JB-TRN-01 / X3-09
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH03 | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | Aux Contact | MCC-TRN-01 | JB-TRN-02 / X2-02
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH04 | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | Aux Contact | MCC-TRN-01 | JB-TRN-01 / X1-01
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH05 | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | Aux Contact | MCC-TRN-01 | JB-TRN-03 / X1-07
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH06 | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | Aux Contact | MCC-TRN-01 | JB-TRN-02 / X3-06
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH07 | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | Dry Contact | MCC-TRN-01 | JB-TRN-01 / X1-13
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH08 | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | Dry Contact | MCC-TRN-01 | JB-TRN-03 / X3-15
MCC-TRN-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH01 | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | 24 Vdc Alarm | MCC-TRN-01 | JB-TRN-04 / X2-04
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH02 | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | 24 Vdc Run Command | MCC-TRN-01 | JB-TRN-03 / X2-11
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH03 | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | 24 Vdc Run Command | MCC-TRN-01 | JB-TRN-03 / X3-03
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH04 | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | 24 Vdc Run Command | MCC-TRN-01 | JB-TRN-04 / X2-08
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH05 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | Reserved DO16 | MCC-TRN-01 | JB-TRN-04 / X3-08
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH06 | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | 24 Vdc Solenoid | MCC-TRN-01 | JB-TRN-01 / X3-05
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH07 | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | 24 Vdc Solenoid | MCC-TRN-01 | JB-TRN-04 / X3-12
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH08 | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | 24 Vdc Solenoid | MCC-TRN-01 | JB-TRN-02 / X2-14
MCC-TRN-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH01 | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | 4-20 mA | MCC-TRN-01 | JB-TRN-04 / X1-04
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH02 | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | 4-20 mA | MCC-TRN-01 | JB-TRN-04 / X1-16
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH03 | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | 4-20 mA | MCC-TRN-01 | JB-TRN-02 / X3-02
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH04 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | Reserved AI8 | MCC-TRN-01 | JB-TRN-01 / X1-09
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH05 | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | 4-20 mA / temp | MCC-TRN-01 | JB-TRN-03 / X1-03
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH06 | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | 4-20 mA | MCC-TRN-01 | JB-TRN-01 / X2-01
MCC-TRN-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
AO8 / Rack 3 / Slot 1 | R03-S01-CH01 | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | 4-20 mA | MCC-TRN-01 | JB-TRN-01 / X2-05
AO8 / Rack 3 / Slot 1 | R03-S01-CH02 | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | 4-20 mA | MCC-TRN-01 | JB-TRN-03 / X2-07
AO8 / Rack 3 / Slot 1 | R03-S01-CH03 | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | 4-20 mA | MCC-TRN-01 | JB-TRN-02 / X1-06
PNL-BAG-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH01 | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | Aux Contact | PNL-BAG-01 | JB-BAG-01 / X1-01
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH02 | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | Dry Contact | PNL-BAG-01 | JB-BAG-02 / X3-06
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH03 | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | Dry Contact | PNL-BAG-01 | JB-BAG-03 / X1-07
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH04 | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | Aux Contact | PNL-BAG-01 | JB-BAG-03 / X3-03
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH05 | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | Aux Contact | PNL-BAG-01 | JB-BAG-01 / X3-09
PNL-BAG-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH01 | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | 24 Vdc Alarm | PNL-BAG-01 | JB-BAG-04 / X3-12
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH02 | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | 24 Vdc Run Command | PNL-BAG-01 | JB-BAG-02 / X2-02
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH03 | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | 24 Vdc Run Command | PNL-BAG-01 | JB-BAG-04 / X1-04
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH04 | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | 24 Vdc Run Command | PNL-BAG-01 | JB-BAG-02 / X1-10
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH05 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | Reserved DO16 | PNL-BAG-01 | JB-BAG-04 / X1-16
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH06 | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | 24 Vdc Solenoid | PNL-BAG-01 | JB-BAG-03 / X2-11
PNL-BAG-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH01 | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | 4-20 mA | PNL-BAG-01 | JB-BAG-04 / X2-08
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH02 | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | 4-20 mA | PNL-BAG-01 | JB-BAG-01 / X1-13
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH03 | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | 4-20 mA / temp | PNL-BAG-01 | JB-BAG-02 / X2-14
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH04 | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | 4-20 mA | PNL-BAG-01 | JB-BAG-01 / X2-05
PNL-BAG-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
AO8 / Rack 3 / Slot 1 | R03-S01-CH01 | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | 4-20 mA | PNL-BAG-01 | JB-BAG-03 / X3-15
PNL-MOG-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH01 | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | Aux Contact | PNL-MOG-01 | JB-MOG-02 / X3-06
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH02 | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | Aux Contact | PNL-MOG-01 | JB-MOG-01 / X2-05
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH03 | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | Aux Contact | PNL-MOG-01 | JB-MOG-02 / X1-10
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH04 | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | Dry Contact | PNL-MOG-01 | JB-MOG-01 / X1-01
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH05 | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | Dry Contact | PNL-MOG-01 | JB-MOG-02 / X2-02
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH06 | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | Aux Contact | PNL-MOG-01 | JB-MOG-04 / X1-16
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH07 | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | Dry Contact | PNL-MOG-01 | JB-MOG-03 / X3-15
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH08 | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | Dry Contact | PNL-MOG-01 | JB-MOG-01 / X1-13
PNL-MOG-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH01 | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | 24 Vdc Alarm | PNL-MOG-01 | JB-MOG-04 / X2-04
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH02 | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | 24 Vdc Run Command | PNL-MOG-01 | JB-MOG-03 / X1-07
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH03 | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | 24 Vdc Run Command | PNL-MOG-01 | JB-MOG-03 / X2-11
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH04 | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | 24 Vdc Run Command | PNL-MOG-01 | JB-MOG-01 / X2-01
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH05 | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | 24 Vdc Solenoid | PNL-MOG-01 | JB-MOG-02 / X2-14
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH06 | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | 24 Vdc Solenoid | PNL-MOG-01 | JB-MOG-04 / X3-12
PNL-MOG-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH01 | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | 4-20 mA | PNL-MOG-01 | JB-MOG-04 / X2-08
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH02 | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | 4-20 mA | PNL-MOG-01 | JB-MOG-04 / X1-04
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH03 | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | 4-20 mA | PNL-MOG-01 | JB-MOG-03 / X3-03
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH04 | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | 4-20 mA | PNL-MOG-01 | JB-MOG-02 / X3-02
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH05 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | Reserved AI8 | PNL-MOG-01 | JB-MOG-02 / X1-06
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH06 | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | 4-20 mA / temp | PNL-MOG-01 | JB-MOG-03 / X1-03
PNL-MOG-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
AO8 / Rack 3 / Slot 1 | R03-S01-CH01 | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | 4-20 mA | PNL-MOG-01 | JB-MOG-01 / X3-09
AO8 / Rack 3 / Slot 1 | R03-S01-CH02 | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | 4-20 mA | PNL-MOG-01 | JB-MOG-01 / X3-05
PNL-PRC-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH01 | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | Dry Contact | PNL-PRC-01 | JB-PRC-01 / X1-01
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH02 | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | Dry Contact | PNL-PRC-01 | JB-PRC-02 / X2-02
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH03 | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | Aux Contact | PNL-PRC-01 | JB-PRC-02 / X1-10
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH04 | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | Aux Contact | PNL-PRC-01 | JB-PRC-01 / X3-09
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH05 | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | Aux Contact | PNL-PRC-01 | JB-PRC-02 / X2-14
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH06 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | Reserved DI16 | PNL-PRC-01 | JB-PRC-01 / X1-09
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH07 | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | Dry Contact | PNL-PRC-01 | JB-PRC-04 / X2-04
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH08 | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | Dry Contact | PNL-PRC-01 | JB-PRC-01 / X2-01
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH09 | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | Dry Contact | PNL-PRC-01 | JB-PRC-03 / X1-03
PNL-PRC-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH01 | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | 24 Vdc Alarm | PNL-PRC-01 | JB-PRC-04 / X3-08
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH02 | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | 24 Vdc Run Command | PNL-PRC-01 | JB-PRC-03 / X2-11
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH03 | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | 24 Vdc Run Command | PNL-PRC-01 | JB-PRC-03 / X3-15
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH04 | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | 24 Vdc Enable | PNL-PRC-01 | JB-PRC-01 / X3-05
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH05 | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | 24 Vdc Solenoid | PNL-PRC-01 | JB-PRC-04 / X1-16
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH06 | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | 24 Vdc Solenoid | PNL-PRC-01 | JB-PRC-02 / X3-02
PNL-PRC-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH01 | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | JB-PRC-04 / X2-08
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH02 | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | JB-PRC-03 / X1-07
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH03 | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | JB-PRC-03 / X3-03
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH04 | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | JB-PRC-04 / X3-12
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH05 | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | JB-PRC-02 / X3-06
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH06 | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | JB-PRC-04 / X1-04
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH07 | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | 4-20 mA / temp | PNL-PRC-01 | JB-PRC-01 / X2-05
PNL-PRC-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
AO8 / Rack 3 / Slot 1 | R03-S01-CH01 | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | JB-PRC-02 / X1-06
AO8 / Rack 3 / Slot 1 | R03-S01-CH02 | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | JB-PRC-01 / X1-13
AO8 / Rack 3 / Slot 1 | R03-S01-CH03 | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | 4-20 mA | PNL-PRC-01 | JB-PRC-03 / X2-07
AO8 / Rack 3 / Slot 1 | R03-S01-CH04 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | Reserved AO8 | PNL-PRC-01 | JB-PRC-02 / X2-10
PNL-RCV-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH01 | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | Aux Contact | PNL-RCV-01 | JB-RCV-03 / X1-07
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH02 | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | Aux Contact | PNL-RCV-01 | JB-RCV-02 / X3-06
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH03 | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | Dry Contact | PNL-RCV-01 | JB-RCV-03 / X3-03
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH04 | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | Dry Contact | PNL-RCV-01 | JB-RCV-04 / X1-04
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH05 | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | Aux Contact | PNL-RCV-01 | JB-RCV-03 / X2-11
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH06 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | Reserved DI16 | PNL-RCV-01 | JB-RCV-03 / X1-03
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH07 | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | Dry Contact | PNL-RCV-01 | JB-RCV-02 / X2-02
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH08 | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | Dry Contact | PNL-RCV-01 | JB-RCV-04 / X1-16
PNL-RCV-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH01 | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | 24 Vdc Run Command | PNL-RCV-01 | JB-RCV-04 / X2-08
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH02 | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | 24 Vdc Run Command | PNL-RCV-01 | JB-RCV-04 / X3-12
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH03 | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | 24 Vdc Run Command | PNL-RCV-01 | JB-RCV-02 / X3-02
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH04 | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | 24 Vdc Solenoid | PNL-RCV-01 | JB-RCV-01 / X1-01
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH05 | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | 24 Vdc Solenoid | PNL-RCV-01 | JB-RCV-03 / X3-15
PNL-RCV-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH01 | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | 4-20 mA | PNL-RCV-01 | JB-RCV-01 / X3-09
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH02 | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | 4-20 mA | PNL-RCV-01 | JB-RCV-02 / X2-14
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH03 | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | 4-20 mA | PNL-RCV-01 | JB-RCV-01 / X2-05
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH04 | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | 4-20 mA | PNL-RCV-01 | JB-RCV-01 / X1-13
PNL-RCV-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
AO8 / Rack 3 / Slot 1 | R03-S01-CH01 | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | 4-20 mA | PNL-RCV-01 | JB-RCV-02 / X1-10
AO8 / Rack 3 / Slot 1 | R03-S01-CH02 | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | 4-20 mA | PNL-RCV-01 | JB-RCV-01 / X2-01
PNL-UTL-01 / Rack 01 / Slot 01 / DI16
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH01 | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | Aux Contact | PNL-UTL-01 | JB-UTL-02 / X2-02
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH02 | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | Aux Contact | PNL-UTL-01 | JB-UTL-01 / X1-01
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH03 | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | Aux Contact | PNL-UTL-01 | JB-UTL-01 / X3-09
DI16 / Rack 1 / Slot 1 | R01-S01-CH04 | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | Dry Contact | PNL-UTL-01 | JB-UTL-04 / X2-08
PNL-UTL-01 / Rack 01 / Slot 02 / DO16
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH01 | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | 24 Vdc Run Command | PNL-UTL-01 | JB-UTL-03 / X3-03
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH02 | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | 24 Vdc Run Command | PNL-UTL-01 | JB-UTL-02 / X1-10
DO16 / Rack 1 / Slot 2 | R01-S02-CH03 | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | 24 Vdc Solenoid | PNL-UTL-01 | JB-UTL-03 / X1-07
PNL-UTL-01 / Rack 02 / Slot 01 / AI8
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH01 | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | 4-20 mA | PNL-UTL-01 | JB-UTL-01 / X2-05
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH02 | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | 4-20 mA | PNL-UTL-01 | JB-UTL-04 / X1-04
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH03 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | Reserved AI8 | PNL-UTL-01 | JB-UTL-04 / X3-12
AI8 / Rack 2 / Slot 1 | R02-S01-CH04 | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | 4-20 mA / temp | PNL-UTL-01 | JB-UTL-02 / X3-06
PNL-UTL-01 / Rack 03 / Slot 01 / AO8
Card Group | Card Pos | Tag | Description | Signal | Panel | JB/TB
AO8 / Rack 3 / Slot 1 | R03-S01-CH01 | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | 4-20 mA | PNL-UTL-01 | JB-UTL-03 / X2-11

## Slot Summary
rack_slot | Points | DI | DO | AI | AO | SPARE
R01/S01 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
R01/S02 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2
R02/S01 | 31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3
R03/S01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1