## START_HERE
Block | Value
Title | Obscure Header Export
Date | 2026-04-12
Hint | Importer should infer columns from short names.

## LEGEND
Field | Value
Pnl | Panel
Loc | Location
Svc | Service
Sig | Signal
Tm | Terminal

## EXP_A
Obscure Header Export
EXP_A
Pnl | Loc | Pt | Svc | I/O | Sig | JB | Tm | Cbl | Rm
TRN-01 | R01-S01-CH01 | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | DI | Aux Contact | JB-TRN-02 | X1-10 | CBL-TRN-010
TRN-01 | R01-S01-CH02 | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | DI | Aux Contact | JB-TRN-01 | X3-09 | CBL-TRN-009
TRN-01 | R01-S01-CH03 | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | DI | Aux Contact | JB-TRN-02 | X2-02 | CBL-TRN-002 | Sinal proveniente do inversor.
TRN-01 | R01-S01-CH04 | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | DI | Aux Contact | JB-TRN-01 | X1-01 | CBL-TRN-001
TRN-01 | R01-S01-CH05 | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | DI | Aux Contact | JB-TRN-03 | X1-07 | CBL-TRN-007
TRN-01 | R01-S01-CH06 | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | DI | Aux Contact | JB-TRN-02 | X3-06 | CBL-TRN-006
TRN-01 | R01-S01-CH07 | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | DI | Dry Contact | JB-TRN-01 | X1-13 | CBL-TRN-013
TRN-01 | R01-S01-CH08 | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | DI | Dry Contact | JB-TRN-03 | X3-15 | CBL-TRN-015
TRN-01 | R01-S02-CH01 | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | DO | 24 Vdc Alarm | JB-TRN-04 | X2-04 | CBL-TRN-020
TRN-01 | R01-S02-CH02 | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | DO | 24 Vdc Run Command | JB-TRN-03 | X2-11 | CBL-TRN-011
TRN-01 | R01-S02-CH03 | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | DO | 24 Vdc Run Command | JB-TRN-03 | X3-03 | CBL-TRN-003 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
TRN-01 | R01-S02-CH04 | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | DO | 24 Vdc Run Command | JB-TRN-04 | X2-08 | CBL-TRN-008
TRN-01 | R01-S02-CH05 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | SPARE | Reserved DO16 | JB-TRN-04 | X3-08 | CBL-TRN-024 | Disponivel para sirene adicional.
TRN-01 | R01-S02-CH06 | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-TRN-01 | X3-05 | CBL-TRN-021
TRN-01 | R01-S02-CH07 | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-TRN-04 | X3-12 | CBL-TRN-012
TRN-01 | R01-S02-CH08 | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-TRN-02 | X2-14 | CBL-TRN-014
TRN-01 | R02-S01-CH01 | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | AI | 4-20 mA | JB-TRN-04 | X1-04 | CBL-TRN-004
TRN-01 | R02-S01-CH02 | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | AI | 4-20 mA | JB-TRN-04 | X1-16 | CBL-TRN-016
TRN-01 | R02-S01-CH03 | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | AI | 4-20 mA | JB-TRN-02 | X3-02 | CBL-TRN-018
TRN-01 | R02-S01-CH04 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | SPARE | Reserved AI8 | JB-TRN-01 | X1-09 | CBL-TRN-025 | Canal reservado para monitor de vibracao.
TRN-01 | R02-S01-CH05 | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | AI | 4-20 mA / temp | JB-TRN-03 | X1-03 | CBL-TRN-019
TRN-01 | R02-S01-CH06 | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | AI | 4-20 mA | JB-TRN-01 | X2-01 | CBL-TRN-017
TRN-01 | R03-S01-CH01 | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | AO | 4-20 mA | JB-TRN-01 | X2-05 | CBL-TRN-005
TRN-01 | R03-S01-CH02 | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | AO | 4-20 mA | JB-TRN-03 | X2-07 | CBL-TRN-023
TRN-01 | R03-S01-CH03 | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | AO | 4-20 mA | JB-TRN-02 | X1-06 | CBL-TRN-022
BAG-01 | R01-S01-CH01 | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | DI | Aux Contact | JB-BAG-01 | X1-01 | CBL-BAG-001
BAG-01 | R01-S01-CH02 | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | DI | Dry Contact | JB-BAG-02 | X3-06 | CBL-BAG-006
BAG-01 | R01-S01-CH03 | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | DI | Dry Contact | JB-BAG-03 | X1-07 | CBL-BAG-007
BAG-01 | R01-S01-CH04 | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | DI | Aux Contact | JB-BAG-03 | X3-03 | CBL-BAG-003
BAG-01 | R01-S01-CH05 | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | DI | Aux Contact | JB-BAG-01 | X3-09 | CBL-BAG-009
BAG-01 | R01-S02-CH01 | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | DO | 24 Vdc Alarm | JB-BAG-04 | X3-12 | CBL-BAG-012
BAG-01 | R01-S02-CH02 | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | DO | 24 Vdc Run Command | JB-BAG-02 | X2-02 | CBL-BAG-002
BAG-01 | R01-S02-CH03 | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | DO | 24 Vdc Run Command | JB-BAG-04 | X1-04 | CBL-BAG-004
BAG-01 | R01-S02-CH04 | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | DO | 24 Vdc Run Command | JB-BAG-02 | X1-10 | CBL-BAG-010
BAG-01 | R01-S02-CH05 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | SPARE | Reserved DO16 | JB-BAG-04 | X1-16 | CBL-BAG-016 | Canal livre para luz de stack adicional.
BAG-01 | R01-S02-CH06 | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-BAG-03 | X2-11 | CBL-BAG-011
BAG-01 | R02-S01-CH01 | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | AI | 4-20 mA | JB-BAG-04 | X2-08 | CBL-BAG-008
BAG-01 | R02-S01-CH02 | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | AI | 4-20 mA | JB-BAG-01 | X1-13 | CBL-BAG-013
BAG-01 | R02-S01-CH03 | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | AI | 4-20 mA / temp | JB-BAG-02 | X2-14 | CBL-BAG-014
BAG-01 | R02-S01-CH04 | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | AI | 4-20 mA | JB-BAG-01 | X2-05 | CBL-BAG-005
BAG-01 | R03-S01-CH01 | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | AO | 4-20 mA | JB-BAG-03 | X3-15 | CBL-BAG-015
MOG-01 | R01-S01-CH01 | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | DI | Aux Contact | JB-MOG-02 | X3-06 | CBL-MOG-006 | Sinal proveniente do inversor.
MOG-01 | R01-S01-CH02 | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | DI | Aux Contact | JB-MOG-01 | X2-05 | CBL-MOG-005
MOG-01 | R01-S01-CH03 | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | DI | Aux Contact | JB-MOG-02 | X1-10 | CBL-MOG-010
MOG-01 | R01-S01-CH04 | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | DI | Dry Contact | JB-MOG-01 | X1-01 | CBL-MOG-001
MOG-01 | R01-S01-CH05 | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | DI | Dry Contact | JB-MOG-02 | X2-02 | CBL-MOG-002
MOG-01 | R01-S01-CH06 | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | DI | Aux Contact | JB-MOG-04 | X1-16 | CBL-MOG-016
MOG-01 | R01-S01-CH07 | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | DI | Dry Contact | JB-MOG-03 | X3-15 | CBL-MOG-015
MOG-01 | R01-S01-CH08 | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | DI | Dry Contact | JB-MOG-01 | X1-13 | CBL-MOG-013
MOG-01 | R01-S02-CH01 | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | DO | 24 Vdc Alarm | JB-MOG-04 | X2-04 | CBL-MOG-020
MOG-01 | R01-S02-CH02 | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | DO | 24 Vdc Run Command | JB-MOG-03 | X1-07 | CBL-MOG-007 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
MOG-01 | R01-S02-CH03 | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | DO | 24 Vdc Run Command | JB-MOG-03 | X2-11 | CBL-MOG-011
MOG-01 | R01-S02-CH04 | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | DO | 24 Vdc Run Command | JB-MOG-01 | X2-01 | CBL-MOG-017
MOG-01 | R01-S02-CH05 | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-MOG-02 | X2-14 | CBL-MOG-014
MOG-01 | R01-S02-CH06 | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-MOG-04 | X3-12 | CBL-MOG-012
MOG-01 | R02-S01-CH01 | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | AI | 4-20 mA | JB-MOG-04 | X2-08 | CBL-MOG-008
MOG-01 | R02-S01-CH02 | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | AI | 4-20 mA | JB-MOG-04 | X1-04 | CBL-MOG-004
MOG-01 | R02-S01-CH03 | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | AI | 4-20 mA | JB-MOG-03 | X3-03 | CBL-MOG-003
MOG-01 | R02-S01-CH04 | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | AI | 4-20 mA | JB-MOG-02 | X3-02 | CBL-MOG-018
MOG-01 | R02-S01-CH05 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | SPARE | Reserved AI8 | JB-MOG-02 | X1-06 | CBL-MOG-022 | Previsto para transmissor de vibracao.
MOG-01 | R02-S01-CH06 | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | AI | 4-20 mA / temp | JB-MOG-03 | X1-03 | CBL-MOG-019
MOG-01 | R03-S01-CH01 | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | AO | 4-20 mA | JB-MOG-01 | X3-09 | CBL-MOG-009
MOG-01 | R03-S01-CH02 | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | AO | 4-20 mA | JB-MOG-01 | X3-05 | CBL-MOG-021
PRC-01 | R01-S01-CH01 | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | DI | Dry Contact | JB-PRC-01 | X1-01 | CBL-PRC-001
PRC-01 | R01-S01-CH02 | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | DI | Dry Contact | JB-PRC-02 | X2-02 | CBL-PRC-002
PRC-01 | R01-S01-CH03 | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | DI | Aux Contact | JB-PRC-02 | X1-10 | CBL-PRC-010 | Sinal proveniente do inversor.
PRC-01 | R01-S01-CH04 | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | DI | Aux Contact | JB-PRC-01 | X3-09 | CBL-PRC-009
PRC-01 | R01-S01-CH05 | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | DI | Aux Contact | JB-PRC-02 | X2-14 | CBL-PRC-014
PRC-01 | R01-S01-CH06 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | SPARE | Reserved DI16 | JB-PRC-01 | X1-09 | CBL-PRC-025 | Reservado para pressostato futuro.
PRC-01 | R01-S01-CH07 | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | DI | Dry Contact | JB-PRC-04 | X2-04 | CBL-PRC-020
PRC-01 | R01-S01-CH08 | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | DI | Dry Contact | JB-PRC-01 | X2-01 | CBL-PRC-017
PRC-01 | R01-S01-CH09 | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | DI | Dry Contact | JB-PRC-03 | X1-03 | CBL-PRC-019
PRC-01 | R01-S02-CH01 | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | DO | 24 Vdc Alarm | JB-PRC-04 | X3-08 | CBL-PRC-024
PRC-01 | R01-S02-CH02 | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | DO | 24 Vdc Run Command | JB-PRC-03 | X2-11 | CBL-PRC-011 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
PRC-01 | R01-S02-CH03 | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | DO | 24 Vdc Run Command | JB-PRC-03 | X3-15 | CBL-PRC-015
PRC-01 | R01-S02-CH04 | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | DO | 24 Vdc Enable | JB-PRC-01 | X3-05 | CBL-PRC-021
PRC-01 | R01-S02-CH05 | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-PRC-04 | X1-16 | CBL-PRC-016
PRC-01 | R01-S02-CH06 | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-PRC-02 | X3-02 | CBL-PRC-018
PRC-01 | R02-S01-CH01 | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | AI | 4-20 mA | JB-PRC-04 | X2-08 | CBL-PRC-008
PRC-01 | R02-S01-CH02 | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | AI | 4-20 mA | JB-PRC-03 | X1-07 | CBL-PRC-007
PRC-01 | R02-S01-CH03 | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | AI | 4-20 mA | JB-PRC-03 | X3-03 | CBL-PRC-003
PRC-01 | R02-S01-CH04 | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AI | 4-20 mA | JB-PRC-04 | X3-12 | CBL-PRC-012
PRC-01 | R02-S01-CH05 | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | AI | 4-20 mA | JB-PRC-02 | X3-06 | CBL-PRC-006
PRC-01 | R02-S01-CH06 | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | AI | 4-20 mA | JB-PRC-04 | X1-04 | CBL-PRC-004
PRC-01 | R02-S01-CH07 | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | AI | 4-20 mA / temp | JB-PRC-01 | X2-05 | CBL-PRC-005
PRC-01 | R03-S01-CH01 | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | AO | 4-20 mA | JB-PRC-02 | X1-06 | CBL-PRC-022
PRC-01 | R03-S01-CH02 | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AO | 4-20 mA | JB-PRC-01 | X1-13 | CBL-PRC-013
PRC-01 | R03-S01-CH03 | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | AO | 4-20 mA | JB-PRC-03 | X2-07 | CBL-PRC-023
PRC-01 | R03-S01-CH04 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | SPARE | Reserved AO8 | JB-PRC-02 | X2-10 | CBL-PRC-026 | Previsto para malha de dosagem adicional.
RCV-01 | R01-S01-CH01 | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | DI | Aux Contact | JB-RCV-03 | X1-07 | CBL-RCV-007 | Sinal proveniente do inversor.
RCV-01 | R01-S01-CH02 | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | DI | Aux Contact | JB-RCV-02 | X3-06 | CBL-RCV-006
RCV-01 | R01-S01-CH03 | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | DI | Dry Contact | JB-RCV-03 | X3-03 | CBL-RCV-003 | Ajuste de campo em 85%.
RCV-01 | R01-S01-CH04 | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | DI | Dry Contact | JB-RCV-04 | X1-04 | CBL-RCV-004
RCV-01 | R01-S01-CH05 | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | DI | Aux Contact | JB-RCV-03 | X2-11 | CBL-RCV-011
RCV-01 | R01-S01-CH06 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | SPARE | Reserved DI16 | JB-RCV-03 | X1-03 | CBL-RCV-019 | Reservado para futura chave de nivel.
RCV-01 | R01-S01-CH07 | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | DI | Dry Contact | JB-RCV-02 | X2-02 | CBL-RCV-002
RCV-01 | R01-S01-CH08 | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | DI | Dry Contact | JB-RCV-04 | X1-16 | CBL-RCV-016
RCV-01 | R01-S02-CH01 | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | DO | 24 Vdc Run Command | JB-RCV-04 | X2-08 | CBL-RCV-008 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
RCV-01 | R01-S02-CH02 | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | DO | 24 Vdc Run Command | JB-RCV-04 | X3-12 | CBL-RCV-012
RCV-01 | R01-S02-CH03 | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | DO | 24 Vdc Run Command | JB-RCV-02 | X3-02 | CBL-RCV-018
RCV-01 | R01-S02-CH04 | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-RCV-01 | X1-01 | CBL-RCV-001
RCV-01 | R01-S02-CH05 | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-RCV-03 | X3-15 | CBL-RCV-015
RCV-01 | R02-S01-CH01 | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AI | 4-20 mA | JB-RCV-01 | X3-09 | CBL-RCV-009
RCV-01 | R02-S01-CH02 | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | AI | 4-20 mA | JB-RCV-02 | X2-14 | CBL-RCV-014
RCV-01 | R02-S01-CH03 | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | AI | 4-20 mA | JB-RCV-01 | X2-05 | CBL-RCV-005 | Escala ajustada para operacao entre 10% e 90%.
RCV-01 | R02-S01-CH04 | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | AI | 4-20 mA | JB-RCV-01 | X1-13 | CBL-RCV-013
RCV-01 | R03-S01-CH01 | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AO | 4-20 mA | JB-RCV-02 | X1-10 | CBL-RCV-010
RCV-01 | R03-S01-CH02 | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | AO | 4-20 mA | JB-RCV-01 | X2-01 | CBL-RCV-017
UTL-01 | R01-S01-CH01 | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | DI | Aux Contact | JB-UTL-02 | X2-02 | CBL-UTL-002
UTL-01 | R01-S01-CH02 | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | DI | Aux Contact | JB-UTL-01 | X1-01 | CBL-UTL-001
UTL-01 | R01-S01-CH03 | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DI | Aux Contact | JB-UTL-01 | X3-09 | CBL-UTL-009
UTL-01 | R01-S01-CH04 | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | DI | Dry Contact | JB-UTL-04 | X2-08 | CBL-UTL-008
UTL-01 | R01-S02-CH01 | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | DO | 24 Vdc Run Command | JB-UTL-03 | X3-03 | CBL-UTL-003
UTL-01 | R01-S02-CH02 | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DO | 24 Vdc Run Command | JB-UTL-02 | X1-10 | CBL-UTL-010
UTL-01 | R01-S02-CH03 | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-UTL-03 | X1-07 | CBL-UTL-007
UTL-01 | R02-S01-CH01 | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | AI | 4-20 mA | JB-UTL-01 | X2-05 | CBL-UTL-005
UTL-01 | R02-S01-CH02 | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | AI | 4-20 mA | JB-UTL-04 | X1-04 | CBL-UTL-004
UTL-01 | R02-S01-CH03 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | SPARE | Reserved AI8 | JB-UTL-04 | X3-12 | CBL-UTL-012 | Reservado para transmissor de ponto de orvalho.
UTL-01 | R02-S01-CH04 | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | AI | 4-20 mA / temp | JB-UTL-02 | X3-06 | CBL-UTL-006
UTL-01 | R03-S01-CH01 | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | AO | 4-20 mA | JB-UTL-03 | X2-11 | CBL-UTL-011