## START_HERE
Block | Value
Title | Staggered Section Export
Date | 2026-04-12
Hint | Sections are grouped by panel but remain in one workbook.

## LEGEND
Field | Value
Section | Panel grouping
Double Header | Present
Data | Starts below title block

## MCC-TRN-01
Staggered Section Export
MCC-TRN-01
Hardware |  |  |  | Point |  |  | Wiring
Panel | Rack | Slot | Ch | Tag | Desc | Type | Signal | TB | Loc
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 01 | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | DI | Aux Contact | X1-10 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Torre do elevador
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 02 | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | DI | Aux Contact | X3-09 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Torre do elevador
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 03 | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | DI | Aux Contact | X2-02 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria principal de transporte
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 04 | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | DI | Aux Contact | X1-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria principal de transporte
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 05 | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | DI | Aux Contact | X1-07 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Galeria secundaria de transporte
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 06 | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | DI | Aux Contact | X3-06 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Galeria secundaria de transporte
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 07 | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | DI | Dry Contact | X1-13 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Chute de transferencia A
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 08 | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | DI | Dry Contact | X3-15 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Chute de transferencia B
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 01 | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | DO | 24 Vdc Alarm | X2-04 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela principal de transporte
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 02 | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | DO | 24 Vdc Run Command | X2-11 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Torre do elevador
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 03 | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | DO | 24 Vdc Run Command | X3-03 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria principal de transporte
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 04 | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | DO | 24 Vdc Run Command | X2-08 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Galeria secundaria de transporte
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 05 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | SPARE | Reserved DO16 | X3-08 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Galeria de transporte / trecho principal
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 06 | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | DO | 24 Vdc Solenoid | X3-05 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Chute de transferencia principal
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 07 | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | DO | 24 Vdc Solenoid | X3-12 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 07 / Chute de transferencia A
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 08 | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | DO | 24 Vdc Solenoid | X2-14 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 08 / Chute de transferencia B
MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 01 | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | AI | 4-20 mA | X1-04 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte
MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 02 | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | AI | 4-20 mA | X1-16 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Chute de transferencia principal
MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 03 | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | AI | 4-20 mA | X3-02 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Coletor da linha pneumática
MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 04 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | SPARE | Reserved AI8 | X1-09 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria de transporte / trecho principal
MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 05 | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | AI | 4-20 mA / temp | X1-03 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Mancal superior do elevador
MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 06 | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | AI | 4-20 mA | X2-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Balanca integradora do CV_301
MCC-TRN-01 | 03 | 01 | 01 | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | AO | 4-20 mA | X2-05 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte
MCC-TRN-01 | 03 | 01 | 02 | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | AO | 4-20 mA | X2-07 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Duto de exaustao do transporte
MCC-TRN-01 | 03 | 01 | 03 | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | AO | 4-20 mA | X1-06 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha de bypass do transporte

## PNL-BAG-01
Staggered Section Export
PNL-BAG-01
Hardware |  |  |  | Point |  |  | Wiring
Panel | Rack | Slot | Ch | Tag | Desc | Type | Signal | TB | Loc
PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 01 | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | DI | Aux Contact | X1-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Entrada da ensacadeira
PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 02 | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | DI | Dry Contact | X3-06 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Funil da ensacadeira
PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 03 | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | DI | Dry Contact | X1-07 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Funil da ensacadeira
PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 04 | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | DI | Aux Contact | X3-03 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Cabecote da costura
PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 05 | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | DI | Aux Contact | X3-09 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Filtro de mangas da ensacadeira
PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 01 | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | DO | 24 Vdc Alarm | X3-12 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Coluna de sinaleiro da ensacadeira
PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 02 | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | DO | 24 Vdc Run Command | X2-02 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Entrada da ensacadeira
PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 03 | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | DO | 24 Vdc Run Command | X1-04 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Cabecote da costura
PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 04 | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | DO | 24 Vdc Run Command | X1-10 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Filtro de mangas da ensacadeira
PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 05 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | SPARE | Reserved DO16 | X1-16 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de ensaque / corredor de maquinas
PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 06 | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | DO | 24 Vdc Solenoid | X2-11 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Linha de enchimento
PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 01 | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | AI | 4-20 mA | X2-08 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Funil da ensacadeira
PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 02 | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | AI | 4-20 mA | X1-13 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de ar comprimido da ensacadeira
PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 03 | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | AI | 4-20 mA / temp | X2-14 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Cabecote da seladora
PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 04 | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | AI | 4-20 mA | X2-05 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Balanca da ensacadeira
PNL-BAG-01 | 03 | 01 | 01 | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | AO | 4-20 mA | X3-15 | PNL-BAG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Dosador de rosca da ensacadeira

## PNL-MOG-01
Staggered Section Export
PNL-MOG-01
Hardware |  |  |  | Point |  |  | Wiring
Panel | Rack | Slot | Ch | Tag | Desc | Type | Signal | TB | Loc
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 01 | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | DI | Aux Contact | X3-06 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 02 | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | DI | Aux Contact | X2-05 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 03 | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | DI | Aux Contact | X1-10 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 04 | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | DI | Dry Contact | X1-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Silo pulmão da moega
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 05 | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | DI | Dry Contact | X2-02 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Silo pulmão da moega
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 06 | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | DI | Aux Contact | X1-16 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Cone inferior do silo de transicao
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 07 | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | DI | Dry Contact | X3-15 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Silo de transicao da moega
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 08 | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | DI | Dry Contact | X1-13 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bifurcacao de descarga da moega
PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 01 | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | DO | 24 Vdc Alarm | X2-04 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela da moega
PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 02 | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | DO | 24 Vdc Run Command | X1-07 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega
PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 03 | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | DO | 24 Vdc Run Command | X2-11 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega
PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 04 | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | DO | 24 Vdc Run Command | X2-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Cone inferior do silo de transicao
PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 05 | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | DO | 24 Vdc Solenoid | X2-14 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Silo de transicao da moega
PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 06 | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | DO | 24 Vdc Solenoid | X3-12 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bifurcacao de descarga da moega
PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 01 | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | AI | 4-20 mA | X2-08 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 02 | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | AI | 4-20 mA | X1-04 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha vibratoria da moega
PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 03 | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | AI | 4-20 mA | X3-03 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Silo pulmão da moega
PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 04 | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | AI | 4-20 mA | X3-02 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Coletor de despoeiramento da moega
PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 05 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | SPARE | Reserved AI8 | X1-06 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Predio da moega / nivel operacional
PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 06 | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | AI | 4-20 mA / temp | X1-03 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Mancal motriz do CV_211
PNL-MOG-01 | 03 | 01 | 01 | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | AO | 4-20 mA | X3-09 | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
PNL-MOG-01 | 03 | 01 | 02 | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | AO | 4-20 mA | X3-05 | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de recirculacao de po

## PNL-PRC-01
Staggered Section Export
PNL-PRC-01
Hardware |  |  |  | Point |  |  | Wiring
Panel | Rack | Slot | Ch | Tag | Desc | Type | Signal | TB | Loc
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 01 | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | DI | Dry Contact | X1-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Tanque de mistura TQ_401
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 02 | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | DI | Dry Contact | X2-02 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Tanque de mistura TQ_401
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 03 | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | DI | Aux Contact | X1-10 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Topo do tanque de mistura
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 04 | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | DI | Aux Contact | X3-09 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 05 | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | DI | Aux Contact | X2-14 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Skid de recirculacao do processo
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 06 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | SPARE | Reserved DI16 | X1-09 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Sala de processo / plataforma principal
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 07 | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | DI | Dry Contact | X2-04 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Skid de sanitizacao
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 08 | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | DI | Dry Contact | X2-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Linha de agua de processo
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 09 | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | DI | Dry Contact | X1-03 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 09 / Bocal inferior do tanque de mistura
PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 01 | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | DO | 24 Vdc Alarm | X3-08 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Sala de processo
PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 02 | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | DO | 24 Vdc Run Command | X2-11 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura
PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 03 | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | DO | 24 Vdc Run Command | X3-15 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de recirculacao do processo
PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 04 | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | DO | 24 Vdc Enable | X3-05 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Skid de sanitizacao
PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 05 | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | DO | 24 Vdc Solenoid | X1-16 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de agua de processo
PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 06 | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | DO | 24 Vdc Solenoid | X3-02 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bocal inferior do tanque de mistura
PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 01 | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | AI | 4-20 mA | X2-08 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha CIP do processo
PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 02 | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | AI | 4-20 mA | X1-07 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de dosagem do processo
PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 03 | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | AI | 4-20 mA | X3-03 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Tanque de mistura TQ_401
PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 04 | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AI | 4-20 mA | X3-12 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura
PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 05 | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | AI | 4-20 mA | X3-06 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Linha de preparo do processo
PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 06 | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | AI | 4-20 mA | X1-04 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Manifold de processo
PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 07 | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | AI | 4-20 mA / temp | X2-05 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 07 / Tanque de mistura TQ_401
PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 01 | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | AO | 4-20 mA | X1-06 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Linha principal de processo
PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 02 | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AO | 4-20 mA | X1-13 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura
PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 03 | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | AO | 4-20 mA | X2-07 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha principal de processo
PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 04 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | SPARE | Reserved AO8 | X2-10 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 04 / Sala de processo / plataforma principal

## PNL-RCV-01
Staggered Section Export
PNL-RCV-01
Hardware |  |  |  | Point |  |  | Wiring
Panel | Rack | Slot | Ch | Tag | Desc | Type | Signal | TB | Loc
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 01 | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | DI | Aux Contact | X1-07 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 02 | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | DI | Aux Contact | X3-06 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Base da moega rodoviaria
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 03 | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | DI | Dry Contact | X3-03 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 04 | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | DI | Dry Contact | X1-04 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Moega rodoviaria
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 05 | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | DI | Aux Contact | X2-11 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Cobertura do filtro de mangas
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 06 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | SPARE | Reserved DI16 | X1-03 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Recebimento norte / moega rodoviaria
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 07 | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | DI | Dry Contact | X2-02 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Fosso rodoviario / extremidade norte
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 08 | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | DI | Dry Contact | X1-16 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bica de amostragem do recebimento
PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 01 | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | DO | 24 Vdc Run Command | X2-08 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 02 | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | DO | 24 Vdc Run Command | X3-12 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Cobertura do filtro de mangas
PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 03 | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | DO | 24 Vdc Run Command | X3-02 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de lavagem do piso
PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 04 | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | DO | 24 Vdc Solenoid | X1-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Fosso rodoviario / extremidade norte
PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 05 | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | DO | 24 Vdc Solenoid | X3-15 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Bica de amostragem do recebimento
PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 01 | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AI | 4-20 mA | X3-09 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 02 | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | AI | 4-20 mA | X2-14 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha de descarga do recebimento
PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 03 | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | AI | 4-20 mA | X2-05 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria
PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 04 | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | AI | 4-20 mA | X1-13 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de ar de fluidizacao
PNL-RCV-01 | 03 | 01 | 01 | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AO | 4-20 mA | X1-10 | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
PNL-RCV-01 | 03 | 01 | 02 | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | AO | 4-20 mA | X2-01 | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de umectacao do recebimento

## PNL-UTL-01
Staggered Section Export
PNL-UTL-01
Hardware |  |  |  | Point |  |  | Wiring
Panel | Rack | Slot | Ch | Tag | Desc | Type | Signal | TB | Loc
PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 01 | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | DI | Aux Contact | X2-02 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor
PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 02 | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | DI | Aux Contact | X1-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Casa de utilidades / skid do compressor
PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 03 | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DI | Aux Contact | X3-09 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Skid da torre de resfriamento
PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 04 | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | DI | Dry Contact | X2-08 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Header de ar comprimido
PNL-UTL-01 | 01 | 02 | 01 | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | DO | 24 Vdc Run Command | X3-03 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor
PNL-UTL-01 | 01 | 02 | 02 | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DO | 24 Vdc Run Command | X1-10 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Skid da torre de resfriamento
PNL-UTL-01 | 01 | 02 | 03 | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | DO | 24 Vdc Solenoid | X1-07 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Header de ar comprimido
PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 01 | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | AI | 4-20 mA | X2-05 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha de agua industrial
PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 02 | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | AI | 4-20 mA | X1-04 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Header principal de ar comprimido
PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 03 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | SPARE | Reserved AI8 | X3-12 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Casa de utilidades / skid de servicos
PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 04 | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | AI | 4-20 mA / temp | X3-06 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de agua gelada
PNL-UTL-01 | 03 | 01 | 01 | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | AO | 4-20 mA | X2-11 | PNL-UTL-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Header de ar comprimido