## IO RevB
Lista Geral de Entradas e Saidas
Revisao | B |  | Data | 2026-04-12 |  | Autor | Codex IO Dataset Generator
Hardware |  |  |  | Signal |  |  |  | Process |  |  | Installation
Rack | Slot | Modulo | Canal | Tag | Descricao | Tipo I/O | Sinal | Unidade | Faixa Min | Faixa Max | Painel | Area | JB | TB / Tm | Comentario
1 | 1 | DI16 | 1 | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | DI | Aux Contact |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-02 | X1 / 10
1 | 1 | DI16 | 2 | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | DI | Aux Contact |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-01 | X3 / 09
1 | 1 | DI16 | 3 | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | DI | Aux Contact |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-02 | X2 / 02 | Sinal proveniente do inversor.
1 | 1 | DI16 | 4 | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | DI | Aux Contact |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-01 | X1 / 01
1 | 1 | DI16 | 5 | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | DI | Aux Contact |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-03 | X1 / 07
1 | 1 | DI16 | 6 | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | DI | Aux Contact |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-02 | X3 / 06
1 | 1 | DI16 | 7 | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | DI | Dry Contact |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-01 | X1 / 13
1 | 1 | DI16 | 8 | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | DI | Dry Contact |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-03 | X3 / 15
1 | 2 | DO16 | 1 | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | DO | 24 Vdc Alarm |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-04 | X2 / 04
1 | 2 | DO16 | 2 | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-03 | X2 / 11
1 | 2 | DO16 | 3 | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-03 | X3 / 03 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
1 | 2 | DO16 | 4 | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-04 | X2 / 08
1 | 2 | DO16 | 5 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | SPARE | Reserved DO16 |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-04 | X3 / 08 | Disponivel para sirene adicional.
1 | 2 | DO16 | 6 | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-01 | X3 / 05
1 | 2 | DO16 | 7 | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-04 | X3 / 12
1 | 2 | DO16 | 8 | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-02 | X2 / 14
2 | 1 | AI8 | 1 | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | AI | 4-20 mA | Hz | 0 | 60 | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-04 | X1 / 04
2 | 1 | AI8 | 2 | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | AI | 4-20 mA | t/h | 0 | 120 | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-04 | X1 / 16
2 | 1 | AI8 | 3 | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | AI | 4-20 mA | bar | 0 | 2.5 | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-02 | X3 / 02
2 | 1 | AI8 | 4 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | SPARE | Reserved AI8 |  |  |  | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-01 | X1 / 09 | Canal reservado para monitor de vibracao.
2 | 1 | AI8 | 5 | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | AI | 4-20 mA / temp | °C | 0 | 120 | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-03 | X1 / 03
2 | 1 | AI8 | 6 | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | AI | 4-20 mA | t/h | 0 | 150 | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-01 | X2 / 01
3 | 1 | AO8 | 1 | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | AO | 4-20 mA | Hz | 0 | 60 | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-01 | X2 / 05
3 | 1 | AO8 | 2 | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | AO | 4-20 mA | % | 0 | 100 | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-03 | X2 / 07
3 | 1 | AO8 | 3 | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | AO | 4-20 mA | % | 0 | 100 | MCC-TRN-01 | Transporte | JB-TRN-02 | X1 / 06
1 | 1 | DI16 | 1 | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-01 | X1 / 01
1 | 1 | DI16 | 2 | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-02 | X3 / 06
1 | 1 | DI16 | 3 | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-03 | X1 / 07
1 | 1 | DI16 | 4 | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-03 | X3 / 03
1 | 1 | DI16 | 5 | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-01 | X3 / 09
1 | 2 | DO16 | 1 | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | DO | 24 Vdc Alarm |  |  |  | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-04 | X3 / 12
1 | 2 | DO16 | 2 | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-02 | X2 / 02
1 | 2 | DO16 | 3 | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-04 | X1 / 04
1 | 2 | DO16 | 4 | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-02 | X1 / 10
1 | 2 | DO16 | 5 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | SPARE | Reserved DO16 |  |  |  | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-04 | X1 / 16 | Canal livre para luz de stack adicional.
1 | 2 | DO16 | 6 | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-03 | X2 / 11
2 | 1 | AI8 | 1 | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | AI | 4-20 mA | % | 0 | 100 | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-04 | X2 / 08
2 | 1 | AI8 | 2 | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | AI | 4-20 mA | bar | 0 | 8 | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-01 | X1 / 13
2 | 1 | AI8 | 3 | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | AI | 4-20 mA / temp | °C | 0 | 250 | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-02 | X2 / 14
2 | 1 | AI8 | 4 | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | AI | 4-20 mA | kg | 0 | 50 | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-01 | X2 / 05
3 | 1 | AO8 | 1 | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | AO | 4-20 mA | % | 0 | 100 | PNL-BAG-01 | Ensacadeira | JB-BAG-03 | X3 / 15
1 | 1 | DI16 | 1 | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-02 | X3 / 06 | Sinal proveniente do inversor.
1 | 1 | DI16 | 2 | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-01 | X2 / 05
1 | 1 | DI16 | 3 | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-02 | X1 / 10
1 | 1 | DI16 | 4 | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-01 | X1 / 01
1 | 1 | DI16 | 5 | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-02 | X2 / 02
1 | 1 | DI16 | 6 | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-04 | X1 / 16
1 | 1 | DI16 | 7 | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-03 | X3 / 15
1 | 1 | DI16 | 8 | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-01 | X1 / 13
1 | 2 | DO16 | 1 | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | DO | 24 Vdc Alarm |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-04 | X2 / 04
1 | 2 | DO16 | 2 | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-03 | X1 / 07 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
1 | 2 | DO16 | 3 | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-03 | X2 / 11
1 | 2 | DO16 | 4 | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-01 | X2 / 01
1 | 2 | DO16 | 5 | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-02 | X2 / 14
1 | 2 | DO16 | 6 | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-04 | X3 / 12
2 | 1 | AI8 | 1 | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | AI | 4-20 mA | Hz | 0 | 60 | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-04 | X2 / 08
2 | 1 | AI8 | 2 | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | AI | 4-20 mA | t/h | 0 | 80 | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-04 | X1 / 04
2 | 1 | AI8 | 3 | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | AI | 4-20 mA | % | 0 | 100 | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-03 | X3 / 03
2 | 1 | AI8 | 4 | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | AI | 4-20 mA | mbar | -50 | 50 | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-02 | X3 / 02
2 | 1 | AI8 | 5 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | SPARE | Reserved AI8 |  |  |  | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-02 | X1 / 06 | Previsto para transmissor de vibracao.
2 | 1 | AI8 | 6 | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | AI | 4-20 mA / temp | °C | 0 | 120 | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-03 | X1 / 03
3 | 1 | AO8 | 1 | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | AO | 4-20 mA | Hz | 0 | 60 | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-01 | X3 / 09
3 | 1 | AO8 | 2 | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | AO | 4-20 mA | % | 0 | 100 | PNL-MOG-01 | Moega | JB-MOG-01 | X3 / 05
1 | 1 | DI16 | 1 | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-01 | X1 / 01
1 | 1 | DI16 | 2 | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-02 | X2 / 02
1 | 1 | DI16 | 3 | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-02 | X1 / 10 | Sinal proveniente do inversor.
1 | 1 | DI16 | 4 | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-01 | X3 / 09
1 | 1 | DI16 | 5 | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-02 | X2 / 14
1 | 1 | DI16 | 6 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | SPARE | Reserved DI16 |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-01 | X1 / 09 | Reservado para pressostato futuro.
1 | 1 | DI16 | 7 | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-04 | X2 / 04
1 | 1 | DI16 | 8 | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-01 | X2 / 01
1 | 1 | DI16 | 9 | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-03 | X1 / 03
1 | 2 | DO16 | 1 | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | DO | 24 Vdc Alarm |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-04 | X3 / 08
1 | 2 | DO16 | 2 | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-03 | X2 / 11 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
1 | 2 | DO16 | 3 | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-03 | X3 / 15
1 | 2 | DO16 | 4 | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | DO | 24 Vdc Enable |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-01 | X3 / 05
1 | 2 | DO16 | 5 | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-04 | X1 / 16
1 | 2 | DO16 | 6 | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-02 | X3 / 02
2 | 1 | AI8 | 1 | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | AI | 4-20 mA | mS/cm | 0 | 20 | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-04 | X2 / 08
2 | 1 | AI8 | 2 | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | AI | 4-20 mA | m3/h | 0 | 25 | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-03 | X1 / 07
2 | 1 | AI8 | 3 | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | AI | 4-20 mA | % | 0 | 100 | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-03 | X3 / 03
2 | 1 | AI8 | 4 | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AI | 4-20 mA | % | 0 | 100 | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-04 | X3 / 12
2 | 1 | AI8 | 5 | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | AI | 4-20 mA | pH | 0 | 14 | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-02 | X3 / 06
2 | 1 | AI8 | 6 | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | AI | 4-20 mA | bar | 0 | 10 | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-04 | X1 / 04
2 | 1 | AI8 | 7 | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | AI | 4-20 mA / temp | °C | 0 | 120 | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-01 | X2 / 05
3 | 1 | AO8 | 1 | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | AO | 4-20 mA | % | 0 | 100 | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-02 | X1 / 06
3 | 1 | AO8 | 2 | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AO | 4-20 mA | % | 0 | 100 | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-01 | X1 / 13
3 | 1 | AO8 | 3 | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | AO | 4-20 mA | % | 0 | 100 | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-03 | X2 / 07
3 | 1 | AO8 | 4 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | SPARE | Reserved AO8 |  |  |  | PNL-PRC-01 | Processo | JB-PRC-02 | X2 / 10 | Previsto para malha de dosagem adicional.
1 | 1 | DI16 | 1 | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-03 | X1 / 07 | Sinal proveniente do inversor.
1 | 1 | DI16 | 2 | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-02 | X3 / 06
1 | 1 | DI16 | 3 | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-03 | X3 / 03 | Ajuste de campo em 85%.
1 | 1 | DI16 | 4 | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-04 | X1 / 04
1 | 1 | DI16 | 5 | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-03 | X2 / 11
1 | 1 | DI16 | 6 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | SPARE | Reserved DI16 |  |  |  | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-03 | X1 / 03 | Reservado para futura chave de nivel.
1 | 1 | DI16 | 7 | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-02 | X2 / 02
1 | 1 | DI16 | 8 | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-04 | X1 / 16
1 | 2 | DO16 | 1 | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-04 | X2 / 08 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
1 | 2 | DO16 | 2 | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-04 | X3 / 12
1 | 2 | DO16 | 3 | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-02 | X3 / 02
1 | 2 | DO16 | 4 | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-01 | X1 / 01
1 | 2 | DO16 | 5 | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-03 | X3 / 15
2 | 1 | AI8 | 1 | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AI | 4-20 mA | % | 0 | 100 | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-01 | X3 / 09
2 | 1 | AI8 | 2 | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | AI | 4-20 mA | t/h | 0 | 60 | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-02 | X2 / 14
2 | 1 | AI8 | 3 | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | AI | 4-20 mA | % | 0 | 100 | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-01 | X2 / 05 | Escala ajustada para operacao entre 10% e 90%.
2 | 1 | AI8 | 4 | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | AI | 4-20 mA | bar | 0 | 6 | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-01 | X1 / 13
3 | 1 | AO8 | 1 | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AO | 4-20 mA | % | 0 | 100 | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-02 | X1 / 10
3 | 1 | AO8 | 2 | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | AO | 4-20 mA | % | 0 | 100 | PNL-RCV-01 | Recebimento | JB-RCV-01 | X2 / 01
1 | 1 | DI16 | 1 | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-UTL-01 | Utilidades | JB-UTL-02 | X2 / 02
1 | 1 | DI16 | 2 | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-UTL-01 | Utilidades | JB-UTL-01 | X1 / 01
1 | 1 | DI16 | 3 | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DI | Aux Contact |  |  |  | PNL-UTL-01 | Utilidades | JB-UTL-01 | X3 / 09
1 | 1 | DI16 | 4 | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | DI | Dry Contact |  |  |  | PNL-UTL-01 | Utilidades | JB-UTL-04 | X2 / 08
1 | 2 | DO16 | 1 | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | PNL-UTL-01 | Utilidades | JB-UTL-03 | X3 / 03
1 | 2 | DO16 | 2 | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DO | 24 Vdc Run Command |  |  |  | PNL-UTL-01 | Utilidades | JB-UTL-02 | X1 / 10
1 | 2 | DO16 | 3 | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | PNL-UTL-01 | Utilidades | JB-UTL-03 | X1 / 07
2 | 1 | AI8 | 1 | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | AI | 4-20 mA | m3/h | 0 | 40 | PNL-UTL-01 | Utilidades | JB-UTL-01 | X2 / 05
2 | 1 | AI8 | 2 | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | AI | 4-20 mA | bar | 0 | 10 | PNL-UTL-01 | Utilidades | JB-UTL-04 | X1 / 04
2 | 1 | AI8 | 3 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | SPARE | Reserved AI8 |  |  |  | PNL-UTL-01 | Utilidades | JB-UTL-04 | X3 / 12 | Reservado para transmissor de ponto de orvalho.
2 | 1 | AI8 | 4 | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | AI | 4-20 mA / temp | °C | 0 | 30 | PNL-UTL-01 | Utilidades | JB-UTL-02 | X3 / 06
3 | 1 | AO8 | 1 | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | AO | 4-20 mA | % | 0 | 100 | PNL-UTL-01 | Utilidades | JB-UTL-03 | X2 / 11

## Revision Log
Field | Value
Revision | B
Date | 2026-04-12
Author | Codex IO Dataset Generator
Scope | Main sheet plus auxiliary guides for rack and legend validation

## Legend
Field | Value
DI | Digital input
DO | Digital output
AI | Analog input
AO | Analog output
SPARE | Reserved logical point

## Racks
Panel | Rack | Points | DI | DO | AI | AO | SPARE
MCC-TRN-01 | 1 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1
MCC-TRN-01 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1
MCC-TRN-01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
PNL-BAG-01 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1
PNL-BAG-01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
PNL-BAG-01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PNL-MOG-01 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0
PNL-MOG-01 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1
PNL-MOG-01 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PNL-PRC-01 | 1 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1
PNL-PRC-01 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
PNL-PRC-01 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
PNL-RCV-01 | 1 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1
PNL-RCV-01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
PNL-RCV-01 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PNL-UTL-01 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
PNL-UTL-01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1
PNL-UTL-01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0