## ChkIndex
PROJECT: INDUSTRIAL I/O CHECK LIST
DOC: MIXED REAL WORLD EXPORT
REV: C | DATE | 12/04/2026 | AUTHOR | Codex IO Dataset Generator
Dados distribuídos nas guias 'AreaBatch_A' e 'zz_field_dump'.

## AreaBatch_A
PROJECT: INDUSTRIAL I/O CHECK LIST
SOURCE TAB: AreaBatch_A
REV: C |  | DATE | 12/04/2026
Data below starts after revision block.
Loop Ref | Panel / Card Pos | Point | Type / Signal | Service | Area | Wiring | Range | Remark | Asset | P&ID
BE_303-001 | MCC-TRN-01 / R1-S1-CH1 | BE_303_FLT | DI Dry Contact | Falha do elevador de canecas | Transporte | JB-TRN-02 / X1-10 / CBL-TRN-010 |  | field check | BE_303 | PID-TRN-300
CV_301-002 | MCC-TRN-01 / R01-S01-CH03 | CV_301_FLT | DI Dry Contact | Falha do transportador de correia principal | Transporte | JB-TRN-02 / X2-02 / CBL-TRN-002 |  | Sinal proveniente do inversor. | CV_301 | PID-TRN-300
CV_302-003 | MCC-TRN-01 / R1-S1-CH5 | CV_302_FLT | DI Dry Contact | Falha do transportador de correia secundario | Transporte | JB-TRN-03 / X1-07 / CBL-TRN-007 |  |  | CV_302 | PID-TRN-300
XV_304-004 | MCC-TRN-01 / R01-S01-CH07 | XV_304_FB | DI Dry Contact | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | Transporte | JB-TRN-01 / X1-13 / CBL-TRN-013 |  |  | XV_304 | PID-TRN-300
ALM_314-005 | MCC-TRN-01 / R1-S2-CH1 | ALM_314_BEACON | DO 24Vdc | Comando do sinaleiro do transporte | Transporte | JB-TRN-04 / X2-04 / CBL-TRN-020 |  | confirmed | ALM_314 | PID-TRN-300
CV_301-006 | MCC-TRN-01 / R01-S02-CH03 | CV_301_START | DO 24Vdc | Comando de partida do transportador de correia principal | Transporte | JB-TRN-03 / X3-03 / CBL-TRN-003 |  | Comando habilitado por intertravamento de processo. | CV_301 | PID-TRN-300
SPARE_DO_TRN_01-007 | MCC-TRN-01 / R1-S2-CH5 | SPARE_DO_TRN_01 | DO16 RESERVED | SPARE | Transporte | JB-TRN-04 / X3-08 / CBL-TRN-024 |  | Disponivel para sirene adicional. | SPARE_DO_TRN_01 | PID-TRN-300
XV_304-008 | MCC-TRN-01 / R01-S02-CH07 | XV_304_CMD | DO 24Vdc | Comando da valvula guilhotina do chute A | Transporte | JB-TRN-04 / X3-12 / CBL-TRN-012 |  | field check | XV_304 | PID-TRN-300
CV_301-009 | MCC-TRN-01 / R2-S1-CH1 | CV_301_SPD_FBK | AI 4-20mA | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | Transporte | JB-TRN-04 / X1-04 / CBL-TRN-004 | 0 .. 60 Hz |  | CV_301 | PID-TRN-300
PIT_309-010 | MCC-TRN-01 / R02-S01-CH03 | PIT_309 | AI 4-20mA | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | Transporte | JB-TRN-02 / X3-02 / CBL-TRN-018 | 0 .. 2.5 bar | confirmed | PIT_309 | PID-TRN-300
TIT_310-011 | MCC-TRN-01 / R2-S1-CH5 | TIT_310 | AI 4-20mA | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | Transporte | JB-TRN-03 / X1-03 / CBL-TRN-019 | 0 .. 120 °C | field check | TIT_310 | PID-TRN-300
CV_301-012 | MCC-TRN-01 / R03-S01-CH01 | CV_301_SPD_REF | AO 4-20mA | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | Transporte | JB-TRN-01 / X2-05 / CBL-TRN-005 | 0 .. 60 Hz | as built | CV_301 | PID-TRN-300
FCV_312-013 | MCC-TRN-01 / R3-S1-CH3 | FCV_312_OUT | AO 4-20mA | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | Transporte | JB-TRN-02 / X1-06 / CBL-TRN-022 | 0 .. 100 % | confirmed | FCV_312 | PID-TRN-300
LSH_504-014 | PNL-BAG-01 / R01-S01-CH02 | LSH_504 | DI Dry Contact | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-02 / X3-06 / CBL-BAG-006 |  | confirmed | LSH_504 | PID-BAG-500
MTR_502-015 | PNL-BAG-01 / R1-S1-CH4 | MTR_502_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | Ensacadeira | JB-BAG-03 / X3-03 / CBL-BAG-003 |  | as built | MTR_502 | PID-BAG-500
ALM_508-016 | PNL-BAG-01 / R01-S02-CH01 | ALM_508_BEACON | DO 24Vdc | Comando do sinaleiro da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-04 / X3-12 / CBL-BAG-012 |  | confirmed | ALM_508 | PID-BAG-500
MTR_502-017 | PNL-BAG-01 / R1-S2-CH3 | MTR_502_START | DO 24Vdc | Comando de partida do motor da maquina de costura | Ensacadeira | JB-BAG-04 / X1-04 / CBL-BAG-004 |  |  | MTR_502 | PID-BAG-500
SPARE_DO_BAG_01-018 | PNL-BAG-01 / R01-S02-CH05 | SPARE_DO_BAG_01 | DO16 RESERVED | RESERVA | Ensacadeira | JB-BAG-04 / X1-16 / CBL-BAG-016 |  | Canal livre para luz de stack adicional. | SPARE_DO_BAG_01 | PID-BAG-500
LIT_505-019 | PNL-BAG-01 / R2-S1-CH1 | LIT_505 | AI 4-20mA | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-04 / X2-08 / CBL-BAG-008 | 0 .. 100 % | as built | LIT_505 | PID-BAG-500
TIT_510-020 | PNL-BAG-01 / R02-S01-CH03 | TIT_510 | AI 4-20mA | Transmissor de temperatura da seladora | Ensacadeira | JB-BAG-02 / X2-14 / CBL-BAG-014 | 0 .. 250 °C |  | TIT_510 | PID-BAG-500
CV_511-021 | PNL-BAG-01 / R3-S1-CH1 | CV_511_SPD_REF | AO 4-20mA | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-03 / X3-15 / CBL-BAG-015 | 0 .. 100 % | as built | CV_511 | PID-BAG-500
CV_211-022 | PNL-MOG-01 / R01-S01-CH02 | CV_211_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do transportador principal da moega | Moega | JB-MOG-01 / X2-05 / CBL-MOG-005 |  | field check | CV_211 | PID-MOG-200
LSH_201-023 | PNL-MOG-01 / R1-S1-CH4 | LSH_201 | DI Dry Contact | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | Moega | JB-MOG-01 / X1-01 / CBL-MOG-001 |  | confirmed | LSH_201 | PID-MOG-200
MTR_215-024 | PNL-MOG-01 / R01-S01-CH06 | MTR_215_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | Moega | JB-MOG-04 / X1-16 / CBL-MOG-016 |  |  | MTR_215 | PID-MOG-200
YV_213-025 | PNL-MOG-01 / R1-S1-CH8 | ZS_213_OPEN | DI Dry Contact | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | Moega | JB-MOG-01 / X1-13 / CBL-MOG-013 |  | as built | YV_213 | PID-MOG-200
CV_211-026 | PNL-MOG-01 / R01-S02-CH02 | CV_211_START | DO 24Vdc | Comando de partida do transportador principal da moega | Moega | JB-MOG-03 / X1-07 / CBL-MOG-007 |  | Comando habilitado por intertravamento de processo. | CV_211 | PID-MOG-200
MTR_215-027 | PNL-MOG-01 / R1-S2-CH4 | MTR_215_START | DO 24Vdc | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | Moega | JB-MOG-01 / X2-01 / CBL-MOG-017 |  | confirmed | MTR_215 | PID-MOG-200
YV_213-028 | PNL-MOG-01 / R01-S02-CH06 | YV_213_CMD | DO 24Vdc | Comando da comporta desviadora da moega | Moega | JB-MOG-04 / X3-12 / CBL-MOG-012 |  | as built | YV_213 | PID-MOG-200
FIT_203-029 | PNL-MOG-01 / R2-S1-CH2 | FIT_203 | AI 4-20mA | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | Moega | JB-MOG-04 / X1-04 / CBL-MOG-004 | 0 .. 80 t/h | as built | FIT_203 | PID-MOG-200
PIT_216-030 | PNL-MOG-01 / R02-S01-CH04 | PIT_216 | AI 4-20mA | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | Moega | JB-MOG-02 / X3-02 / CBL-MOG-018 | -50 .. 50 mbar | confirmed | PIT_216 | PID-MOG-200
TIT_217-031 | PNL-MOG-01 / R2-S1-CH6 | TIT_217 | AI 4-20mA | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | Moega | JB-MOG-03 / X1-03 / CBL-MOG-019 | 0 .. 120 °C | confirmed | TIT_217 | PID-MOG-200
FCV_219-032 | PNL-MOG-01 / R03-S01-CH02 | FCV_219_OUT | AO 4-20mA | Setpoint da valvula de recirculacao de po | Moega | JB-MOG-01 / X3-05 / CBL-MOG-021 | 0 .. 100 % | field check | FCV_219 | PID-MOG-200
LSL_401-033 | PNL-PRC-01 / R1-S1-CH2 | LSL_401 | DI Dry Contact | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-02 / X2-02 / CBL-PRC-002 |  | as built | LSL_401 | PID-PRC-400
MTR_411-034 | PNL-PRC-01 / R01-S01-CH04 | MTR_411_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-01 / X3-09 / CBL-PRC-009 |  |  | MTR_411 | PID-PRC-400
SPARE_DI_PRC_01-035 | PNL-PRC-01 / R1-S1-CH6 | SPARE_DI_PRC_01 | DI16 RESERVED | RES | Processo | JB-PRC-01 / X1-09 / CBL-PRC-025 |  | Reservado para pressostato futuro. | SPARE_DI_PRC_01 | PID-PRC-400
XV_413-036 | PNL-PRC-01 / R01-S01-CH08 | XV_413_FB | DI Dry Contact | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | Processo | JB-PRC-01 / X2-01 / CBL-PRC-017 |  | as built | XV_413 | PID-PRC-400
ALM_418-037 | PNL-PRC-01 / R1-S2-CH1 | ALM_418_HORN | DO 24Vdc | Comando da buzina de alarme do processo | Processo | JB-PRC-04 / X3-08 / CBL-PRC-024 |  | as built | ALM_418 | PID-PRC-400
PMP_412-038 | PNL-PRC-01 / R01-S02-CH03 | PMP_412_START | DO 24Vdc | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | Processo | JB-PRC-03 / X3-15 / CBL-PRC-015 |  | as built | PMP_412 | PID-PRC-400
XV_413-039 | PNL-PRC-01 / R1-S2-CH5 | XV_413_CMD | DO 24Vdc | Comando da valvula de entrada de agua de processo | Processo | JB-PRC-04 / X1-16 / CBL-PRC-016 |  | as built | XV_413 | PID-PRC-400
AIT_407-040 | PNL-PRC-01 / R02-S01-CH01 | AIT_407 | AI 4-20mA | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | Processo | JB-PRC-04 / X2-08 / CBL-PRC-008 | 0 .. 20 mS/cm |  | AIT_407 | PID-PRC-400
LIT_402-041 | PNL-PRC-01 / R2-S1-CH3 | LIT_402 | AI 4-20mA | Transmissor de nivel do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-03 / X3-03 / CBL-PRC-003 | 0 .. 100 % | as built | LIT_402 | PID-PRC-400
PHIT_405-042 | PNL-PRC-01 / R02-S01-CH05 | PHIT_405 | AI 4-20mA | Transmissor de pH da linha de preparo | Processo | JB-PRC-02 / X3-06 / CBL-PRC-006 | 0 .. 14 pH |  | PHIT_405 | PID-PRC-400
TIT_404-043 | PNL-PRC-01 / R2-S1-CH7 | TIT_404 | AI 4-20mA | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-01 / X2-05 / CBL-PRC-005 | 0 .. 120 °C |  | TIT_404 | PID-PRC-400
MTR_411-044 | PNL-PRC-01 / R03-S01-CH02 | MTR_411_SPD_REF | AO 4-20mA | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-01 / X1-13 / CBL-PRC-013 | 0 .. 100 % | as built | MTR_411 | PID-PRC-400
SPARE_AO_PRC_02-045 | PNL-PRC-01 / R3-S1-CH4 | SPARE_AO_PRC_02 | AO8 RESERVED | RESERVA | Processo | JB-PRC-02 / X2-10 / CBL-PRC-026 |  | Previsto para malha de dosagem adicional. | SPARE_AO_PRC_02 | PID-PRC-400
CV_111-046 | PNL-RCV-01 / R01-S01-CH02 | CV_111_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | Recebimento | JB-RCV-02 / X3-06 / CBL-RCV-006 |  | confirmed | CV_111 | PID-RCV-100
LSL_101-047 | PNL-RCV-01 / R1-S1-CH4 | LSL_101 | DI Dry Contact | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | Recebimento | JB-RCV-04 / X1-04 / CBL-RCV-004 |  | confirmed | LSL_101 | PID-RCV-100
SPARE_DI_RCV_01-048 | PNL-RCV-01 / R01-S01-CH06 | SPARE_DI_RCV_01 | DI16 RESERVED | RESERVA | Recebimento | JB-RCV-03 / X1-03 / CBL-RCV-019 |  | Reservado para futura chave de nivel. | SPARE_DI_RCV_01 | PID-RCV-100
YV_115-049 | PNL-RCV-01 / R1-S1-CH8 | YV_115_FB | DI Dry Contact | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | Recebimento | JB-RCV-04 / X1-16 / CBL-RCV-016 |  | field check | YV_115 | PID-RCV-100
MTR_112-050 | PNL-RCV-01 / R01-S02-CH02 | MTR_112_START | DO 24Vdc | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | Recebimento | JB-RCV-04 / X3-12 / CBL-RCV-012 |  |  | MTR_112 | PID-RCV-100
XV_101-051 | PNL-RCV-01 / R1-S2-CH4 | XV_101_CMD | DO 24Vdc | Comando da comporta de descarga do fosso | Recebimento | JB-RCV-01 / X1-01 / CBL-RCV-001 |  | as built | XV_101 | PID-RCV-100
CV_111-052 | PNL-RCV-01 / R02-S01-CH01 | CV_111_SPD_FBK | AI 4-20mA | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | Recebimento | JB-RCV-01 / X3-09 / CBL-RCV-009 | 0 .. 100 % | as built | CV_111 | PID-RCV-100
LIT_101-053 | PNL-RCV-01 / R2-S1-CH3 | LIT_101 | AI 4-20mA | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | Recebimento | JB-RCV-01 / X2-05 / CBL-RCV-005 | 0 .. 100 % | Escala ajustada para operacao entre 10% e 90%. | LIT_101 | PID-RCV-100
CV_111-054 | PNL-RCV-01 / R03-S01-CH01 | CV_111_SPD_REF | AO 4-20mA | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | Recebimento | JB-RCV-02 / X1-10 / CBL-RCV-010 | 0 .. 100 % | as built | CV_111 | PID-RCV-100
COMP_601-055 | PNL-UTL-01 / R1-S1-CH1 | COMP_601_FLT | DI Dry Contact | Falha do compressor principal | Utilidades | JB-UTL-02 / X2-02 / CBL-UTL-002 |  | field check | COMP_601 | PID-UTL-600
PMP_606-056 | PNL-UTL-01 / R01-S01-CH03 | PMP_606_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | Utilidades | JB-UTL-01 / X3-09 / CBL-UTL-009 |  | field check | PMP_606 | PID-UTL-600
COMP_601-057 | PNL-UTL-01 / R1-S2-CH1 | COMP_601_START | DO 24Vdc | Comando de partida do compressor principal | Utilidades | JB-UTL-03 / X3-03 / CBL-UTL-003 |  |  | COMP_601 | PID-UTL-600
XV_605-058 | PNL-UTL-01 / R01-S02-CH03 | XV_605_CMD | DO 24Vdc | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | Utilidades | JB-UTL-03 / X1-07 / CBL-UTL-007 |  | confirmed | XV_605 | PID-UTL-600
PIT_602-059 | PNL-UTL-01 / R2-S1-CH2 | PIT_602 | AI 4-20mA | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | Utilidades | JB-UTL-04 / X1-04 / CBL-UTL-004 | 0 .. 10 bar | field check | PIT_602 | PID-UTL-600
TIT_604-060 | PNL-UTL-01 / R02-S01-CH04 | TIT_604 | AI 4-20mA | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | Utilidades | JB-UTL-02 / X3-06 / CBL-UTL-006 | 0 .. 30 °C | as built | TIT_604 | PID-UTL-600

## zz_field_dump
PROJECT: INDUSTRIAL I/O CHECK LIST
SOURCE TAB: zz_field_dump
REV: C |  | DATE | 12/04/2026
Data below starts after revision block.
Loop Ref | Panel / Card Pos | Point | Type / Signal | Service | Area | Wiring | Range | Remark | Asset | P&ID
BE_303-061 | MCC-TRN-01 / R1-S1-CH2 | BE_303_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do elevador de canecas | Transporte | JB-TRN-01 / X3-09 / CBL-TRN-009 |  | field check | BE_303 | PID-TRN-300
CV_301-062 | MCC-TRN-01 / R01-S01-CH04 | CV_301_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do transportador de correia principal | Transporte | JB-TRN-01 / X1-01 / CBL-TRN-001 |  |  | CV_301 | PID-TRN-300
CV_302-063 | MCC-TRN-01 / R1-S1-CH6 | CV_302_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | Transporte | JB-TRN-02 / X3-06 / CBL-TRN-006 |  |  | CV_302 | PID-TRN-300
YV_305-064 | MCC-TRN-01 / R01-S01-CH08 | YV_305_FB | DI Dry Contact | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | Transporte | JB-TRN-03 / X3-15 / CBL-TRN-015 |  |  | YV_305 | PID-TRN-300
BE_303-065 | MCC-TRN-01 / R1-S2-CH2 | BE_303_START | DO 24Vdc | Comando de partida do elevador de canecas | Transporte | JB-TRN-03 / X2-11 / CBL-TRN-011 |  | as built | BE_303 | PID-TRN-300
CV_302-066 | MCC-TRN-01 / R01-S02-CH04 | CV_302_START | DO 24Vdc | Comando de partida do transportador de correia secundario | Transporte | JB-TRN-04 / X2-08 / CBL-TRN-008 |  | as built | CV_302 | PID-TRN-300
SV_315-067 | MCC-TRN-01 / R1-S2-CH6 | SV_315_CMD | DO 24Vdc | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | Transporte | JB-TRN-01 / X3-05 / CBL-TRN-021 |  | as built | SV_315 | PID-TRN-300
YV_305-068 | MCC-TRN-01 / R01-S02-CH08 | YV_305_CMD | DO 24Vdc | Comando da valvula desviadora do chute B | Transporte | JB-TRN-02 / X2-14 / CBL-TRN-014 |  | as built | YV_305 | PID-TRN-300
FIT_307-069 | MCC-TRN-01 / R2-S1-CH2 | FIT_307 | AI 4-20mA | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | Transporte | JB-TRN-04 / X1-16 / CBL-TRN-016 | 0 .. 120 t/h | as built | FIT_307 | PID-TRN-300
SPARE_AI_TRN_02-070 | MCC-TRN-01 / R02-S01-CH04 | SPARE_AI_TRN_02 | AI8 RESERVED | SPARE | Transporte | JB-TRN-01 / X1-09 / CBL-TRN-025 |  | Canal reservado para monitor de vibracao. | SPARE_AI_TRN_02 | PID-TRN-300
WIT_308-071 | MCC-TRN-01 / R2-S1-CH6 | WIT_308 | AI 4-20mA | Transmissor de carga da balanca integradora | Transporte | JB-TRN-01 / X2-01 / CBL-TRN-017 | 0 .. 150 t/h | field check | WIT_308 | PID-TRN-300
DMPR_313-072 | MCC-TRN-01 / R03-S01-CH02 | DMPR_313_POS_REF | AO 4-20mA | Setpoint do damper da exaustao do transporte | Transporte | JB-TRN-03 / X2-07 / CBL-TRN-023 | 0 .. 100 % | field check | DMPR_313 | PID-TRN-300
CV_501-073 | PNL-BAG-01 / R1-S1-CH1 | CV_501_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-01 / X1-01 / CBL-BAG-001 |  | confirmed | CV_501 | PID-BAG-500
LSL_504-074 | PNL-BAG-01 / R01-S01-CH03 | LSL_504 | DI Dry Contact | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-03 / X1-07 / CBL-BAG-007 |  | as built | LSL_504 | PID-BAG-500
MTR_506-075 | PNL-BAG-01 / R1-S1-CH5 | MTR_506_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-01 / X3-09 / CBL-BAG-009 |  | field check | MTR_506 | PID-BAG-500
CV_501-076 | PNL-BAG-01 / R01-S02-CH02 | CV_501_START | DO 24Vdc | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-02 / X2-02 / CBL-BAG-002 |  |  | CV_501 | PID-BAG-500
MTR_506-077 | PNL-BAG-01 / R1-S2-CH4 | MTR_506_START | DO 24Vdc | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-02 / X1-10 / CBL-BAG-010 |  | field check | MTR_506 | PID-BAG-500
XV_507-078 | PNL-BAG-01 / R01-S02-CH06 | XV_507_CMD | DO 24Vdc | Comando da valvula de corte da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-03 / X2-11 / CBL-BAG-011 |  |  | XV_507 | PID-BAG-500
PIT_509-079 | PNL-BAG-01 / R2-S1-CH2 | PIT_509 | AI 4-20mA | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-01 / X1-13 / CBL-BAG-013 | 0 .. 8 bar | as built | PIT_509 | PID-BAG-500
WIT_503-080 | PNL-BAG-01 / R02-S01-CH04 | WIT_503 | AI 4-20mA | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-01 / X2-05 / CBL-BAG-005 | 0 .. 50 kg | as built | WIT_503 | PID-BAG-500
CV_211-081 | PNL-MOG-01 / R1-S1-CH1 | CV_211_FLT | DI Dry Contact | Falha do transportador principal da moega | Moega | JB-MOG-02 / X3-06 / CBL-MOG-006 |  | Sinal proveniente do inversor. | CV_211 | PID-MOG-200
CV_212-082 | PNL-MOG-01 / R01-S01-CH03 | CV_212_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | Moega | JB-MOG-02 / X1-10 / CBL-MOG-010 |  | confirmed | CV_212 | PID-MOG-200
LSL_201-083 | PNL-MOG-01 / R1-S1-CH5 | LSL_201 | DI Dry Contact | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | Moega | JB-MOG-02 / X2-02 / CBL-MOG-002 |  |  | LSL_201 | PID-MOG-200
XV_214-084 | PNL-MOG-01 / R01-S01-CH07 | XV_214_FB | DI Dry Contact | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | Moega | JB-MOG-03 / X3-15 / CBL-MOG-015 |  | as built | XV_214 | PID-MOG-200
ALM_220-085 | PNL-MOG-01 / R1-S2-CH1 | ALM_220_HORN | DO 24Vdc | Comando da buzina de alarme da moega | Moega | JB-MOG-04 / X2-04 / CBL-MOG-020 |  | field check | ALM_220 | PID-MOG-200
CV_212-086 | PNL-MOG-01 / R01-S02-CH03 | CV_212_START | DO 24Vdc | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | Moega | JB-MOG-03 / X2-11 / CBL-MOG-011 |  | field check | CV_212 | PID-MOG-200
XV_214-087 | PNL-MOG-01 / R1-S2-CH5 | XV_214_CMD | DO 24Vdc | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | Moega | JB-MOG-02 / X2-14 / CBL-MOG-014 |  |  | XV_214 | PID-MOG-200
CV_211-088 | PNL-MOG-01 / R02-S01-CH01 | CV_211_SPD_FBK | AI 4-20mA | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | Moega | JB-MOG-04 / X2-08 / CBL-MOG-008 | 0 .. 60 Hz | as built | CV_211 | PID-MOG-200
LIT_202-089 | PNL-MOG-01 / R2-S1-CH3 | LIT_202 | AI 4-20mA | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | Moega | JB-MOG-03 / X3-03 / CBL-MOG-003 | 0 .. 100 % |  | LIT_202 | PID-MOG-200
SPARE_AI_MOG_01-090 | PNL-MOG-01 / R02-S01-CH05 | SPARE_AI_MOG_01 | AI8 RESERVED | RESERVA | Moega | JB-MOG-02 / X1-06 / CBL-MOG-022 |  | Previsto para transmissor de vibracao. | SPARE_AI_MOG_01 | PID-MOG-200
CV_211-091 | PNL-MOG-01 / R3-S1-CH1 | CV_211_SPD_REF | AO 4-20mA | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | Moega | JB-MOG-01 / X3-09 / CBL-MOG-009 | 0 .. 60 Hz | confirmed | CV_211 | PID-MOG-200
LSH_401-092 | PNL-PRC-01 / R01-S01-CH01 | LSH_401 | DI Dry Contact | Chave de nivel alto do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-01 / X1-01 / CBL-PRC-001 |  | as built | LSH_401 | PID-PRC-400
MTR_411-093 | PNL-PRC-01 / R1-S1-CH3 | MTR_411_FLT | DI Dry Contact | Falha do agitador principal do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-02 / X1-10 / CBL-PRC-010 |  | Sinal proveniente do inversor. | MTR_411 | PID-PRC-400
PMP_412-094 | PNL-PRC-01 / R01-S01-CH05 | PMP_412_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | Processo | JB-PRC-02 / X2-14 / CBL-PRC-014 |  | as built | PMP_412 | PID-PRC-400
UV_415-095 | PNL-PRC-01 / R1-S1-CH7 | UV_415_HEALTHY | DI Dry Contact | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | Processo | JB-PRC-04 / X2-04 / CBL-PRC-020 |  | field check | UV_415 | PID-PRC-400
XV_414-096 | PNL-PRC-01 / R01-S01-CH09 | XV_414_FB | DI Dry Contact | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-03 / X1-03 / CBL-PRC-019 |  | as built | XV_414 | PID-PRC-400
MTR_411-097 | PNL-PRC-01 / R1-S2-CH2 | MTR_411_START | DO 24Vdc | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-03 / X2-11 / CBL-PRC-011 |  | Comando habilitado por intertravamento de processo. | MTR_411 | PID-PRC-400
UV_415-098 | PNL-PRC-01 / R01-S02-CH04 | UV_415_ENABLE | DO 24Vdc | Comando de habilitacao do modulo UV | Processo | JB-PRC-01 / X3-05 / CBL-PRC-021 |  |  | UV_415 | PID-PRC-400
XV_414-099 | PNL-PRC-01 / R1-S2-CH6 | XV_414_CMD | DO 24Vdc | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-02 / X3-02 / CBL-PRC-018 |  | field check | XV_414 | PID-PRC-400
FIT_406-100 | PNL-PRC-01 / R02-S01-CH02 | FIT_406 | AI 4-20mA | Transmissor de vazao da linha de dosagem | Processo | JB-PRC-03 / X1-07 / CBL-PRC-007 | 0 .. 25 m3/h | as built | FIT_406 | PID-PRC-400
MTR_411-101 | PNL-PRC-01 / R2-S1-CH4 | MTR_411_SPD_FBK | AI 4-20mA | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-04 / X3-12 / CBL-PRC-012 | 0 .. 100 % | field check | MTR_411 | PID-PRC-400
PIT_403-102 | PNL-PRC-01 / R02-S01-CH06 | PIT_403 | AI 4-20mA | Transmissor de pressao do manifold de processo | Processo | JB-PRC-04 / X1-04 / CBL-PRC-004 | 0 .. 10 bar |  | PIT_403 | PID-PRC-400
FCV_416-103 | PNL-PRC-01 / R3-S1-CH1 | FCV_416_OUT | AO 4-20mA | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | Processo | JB-PRC-02 / X1-06 / CBL-PRC-022 | 0 .. 100 % |  | FCV_416 | PID-PRC-400
PCV_417-104 | PNL-PRC-01 / R03-S01-CH03 | PCV_417_OUT | AO 4-20mA | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | Processo | JB-PRC-03 / X2-07 / CBL-PRC-023 | 0 .. 100 % | confirmed | PCV_417 | PID-PRC-400
CV_111-105 | PNL-RCV-01 / R1-S1-CH1 | CV_111_FLT | DI Dry Contact | Falha do rosca de descarga do recebimento | Recebimento | JB-RCV-03 / X1-07 / CBL-RCV-007 |  | Sinal proveniente do inversor. | CV_111 | PID-RCV-100
LSH_101-106 | PNL-RCV-01 / R01-S01-CH03 | LSH_101 | DI Dry Contact | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | Recebimento | JB-RCV-03 / X3-03 / CBL-RCV-003 |  | Ajuste de campo em 85%. | LSH_101 | PID-RCV-100
MTR_112-107 | PNL-RCV-01 / R1-S1-CH5 | MTR_112_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | Recebimento | JB-RCV-03 / X2-11 / CBL-RCV-011 |  | confirmed | MTR_112 | PID-RCV-100
XV_101-108 | PNL-RCV-01 / R01-S01-CH07 | XV_101_FB | DI Dry Contact | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | Recebimento | JB-RCV-02 / X2-02 / CBL-RCV-002 |  |  | XV_101 | PID-RCV-100
CV_111-109 | PNL-RCV-01 / R1-S2-CH1 | CV_111_START | DO 24Vdc | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | Recebimento | JB-RCV-04 / X2-08 / CBL-RCV-008 |  | Comando habilitado por intertravamento de processo. | CV_111 | PID-RCV-100
PMP_117-110 | PNL-RCV-01 / R01-S02-CH03 | PMP_117_START | DO 24Vdc | Comando de partida da bomba de lavagem | Recebimento | JB-RCV-02 / X3-02 / CBL-RCV-018 |  | as built | PMP_117 | PID-RCV-100
YV_115-111 | PNL-RCV-01 / R1-S2-CH5 | YV_115_CMD | DO 24Vdc | Comando da valvula desviadora de amostragem | Recebimento | JB-RCV-03 / X3-15 / CBL-RCV-015 |  | field check | YV_115 | PID-RCV-100
FIT_114-112 | PNL-RCV-01 / R02-S01-CH02 | FIT_114 | AI 4-20mA | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | Recebimento | JB-RCV-02 / X2-14 / CBL-RCV-014 | 0 .. 60 t/h |  | FIT_114 | PID-RCV-100
PIT_113-113 | PNL-RCV-01 / R2-S1-CH4 | PIT_113 | AI 4-20mA | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | Recebimento | JB-RCV-01 / X1-13 / CBL-RCV-013 | 0 .. 6 bar | field check | PIT_113 | PID-RCV-100
FCV_116-114 | PNL-RCV-01 / R03-S01-CH02 | FCV_116_OUT | AO 4-20mA | Setpoint da valvula de dosagem de agua | Recebimento | JB-RCV-01 / X2-01 / CBL-RCV-017 | 0 .. 100 % | field check | FCV_116 | PID-RCV-100
COMP_601-115 | PNL-UTL-01 / R1-S1-CH2 | COMP_601_RUN | DI Dry Contact | Retorno em operacao do compressor principal | Utilidades | JB-UTL-01 / X1-01 / CBL-UTL-001 |  | field check | COMP_601 | PID-UTL-600
XV_605-116 | PNL-UTL-01 / R01-S01-CH04 | XV_605_FB | DI Dry Contact | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | Utilidades | JB-UTL-04 / X2-08 / CBL-UTL-008 |  | as built | XV_605 | PID-UTL-600
PMP_606-117 | PNL-UTL-01 / R1-S2-CH2 | PMP_606_START | DO 24Vdc | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | Utilidades | JB-UTL-02 / X1-10 / CBL-UTL-010 |  |  | PMP_606 | PID-UTL-600
FIT_603-118 | PNL-UTL-01 / R02-S01-CH01 | FIT_603 | AI 4-20mA | Transmissor de vazao de agua industrial | Utilidades | JB-UTL-01 / X2-05 / CBL-UTL-005 | 0 .. 40 m3/h | as built | FIT_603 | PID-UTL-600
SPARE_AI_UTL_01-119 | PNL-UTL-01 / R2-S1-CH3 | SPARE_AI_UTL_01 | AI8 RESERVED | RES | Utilidades | JB-UTL-04 / X3-12 / CBL-UTL-012 |  | Reservado para transmissor de ponto de orvalho. | SPARE_AI_UTL_01 | PID-UTL-600
PCV_607-120 | PNL-UTL-01 / R03-S01-CH01 | PCV_607_OUT | AO 4-20mA | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | Utilidades | JB-UTL-03 / X2-11 / CBL-UTL-011 | 0 .. 100 % | as built | PCV_607 | PID-UTL-600

## Rack_Xref
Panel | Rack | Points | DI | DO | AI | AO | SPARE
MCC-TRN-01 | 1 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1
MCC-TRN-01 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1
MCC-TRN-01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
PNL-BAG-01 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1
PNL-BAG-01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
PNL-BAG-01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PNL-MOG-01 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0
PNL-MOG-01 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1
PNL-MOG-01 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PNL-PRC-01 | 1 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1
PNL-PRC-01 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
PNL-PRC-01 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
PNL-RCV-01 | 1 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1
PNL-RCV-01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
PNL-RCV-01 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PNL-UTL-01 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
PNL-UTL-01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1
PNL-UTL-01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0