## AENTR
Milhao Ingredients
CPU CONTROLOGIX 1756-L73 192.100.3.1
LISTA DE IO
SLOT 01 1746-IB32
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRICAO
DI.0 |  | 0 | 1 | M21VR59_FB | Feedback 59
DI.1 |  | 0 | 1 | M21VR30_FB | Feedback 30
AO2-M21RE5-CAMPO
SLOT 02 1746-NO4I
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRICAO
AO.0 |  | 0 | 100 | M21RE5 | Comando analogico
AO5-V20MV3-OUT
SLOT 03 1746-OB32
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRICAO
DO.0 |  | 0 | 1 | V20MV3_CMD | Comando valvula