## UBS3-ET200SP
Nutrien Unidade - Rio Verde
LISTA DE IO
RESPONSAVEL TÉCNICO: Tallison Barros;
SLOT 01 SIMATIC ET 200SP IM 155-6PN - 64 1/0
SLOT 02 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | FB_ELE01
DI.1 |  | 0 | 1 | FB_ELE02
DI.2 |  | 0 | 1 | FB_ELE03
DI.3 |  | 0 | 1 | FB_ELE04
DI.4 |  | 0 | 1 | FB_EXS01
DI.5 |  | 0 | 1 | FB_EXS02
DI.6 |  | 0 | 1 | FB_EXS03
DI.7 |  | 0 | 1 | FB_EXS04
DI.8 |  | 0 | 1 | FB_EXS05
DI.9 |  | 0 | 1 | FB_ELE05
DI.10 |  | 0 | 1 | FB_POS01MOT01
DI.11 |  | 0 | 1 | FB_POS01MOT02
DI.12 |  | 0 | 1 | FB_MDE01EX
DI.13 |  | 0 | 1 | FB_MDE02EX
DI.14 |  | 0 | 1 | FB_MDE03EX
DI.15 |  | 0 | 1 | FB_MDE04EX
SLOT 03 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | FB_AER01
DI.1 |  | 0 | 1 | FB_AER02
DI.2 |  | 0 | 1 | FB_AER03
DI.3 |  | 0 | 1 | FB_AER04
DI.4 |  | 0 | 1 | FB_AER05
DI.5 |  | 0 | 1 | FB_AER06
DI.6 |  | 0 | 1 | FB_AER07
DI.7 |  | 0 | 1 | FB_AER08
DI.8 |  | 0 | 1 | FB_AER09
DI.9 |  | 0 | 1 | FB_AER10
DI.10 |  | 0 | 1 | FB_AER11
DI.11 |  | 0 | 1 | FB_ELE06
DI.12 |  | 0 | 1 | FB_TRH07
DI.13 |  | 0 | 1 | FB_TRC05
DI.14 |  | 0 | 1 | FB_TRC03
DI.15 |  | 0 | 1 | FB_TRC04
SLOT 04 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | FB_TRC01
DI.1 |  | 0 | 1 | FB_ELE07
DI.2 |  | 0 | 1 | FB_ELE08
DI.3 |  | 0 | 1 | FB_PL01
DI.4 |  | 0 | 1 | FB_PL02
DI.5 |  | 0 | 1 | FB_TCT01
DI.6 |  | 0 | 1 | FB_POS01MOT03
DI.7 |  | 0 | 1 | FB_TRC13
DI.8 |  | 0 | 1 | FB_TRC09
DI.9 |  | 0 | 1 | FB_TRC06
DI.10 |  | 0 | 1 | FB_TRC07
DI.11 |  | 0 | 1 | FB_TRC08
DI.12 |  | 0 | 1 | FB_TCT02
DI.13 |  | 0 | 1 | FB_TRH08
DI.14 |  | 0 | 1 | FB_TRH06
DI.15 |  | 0 | 1 | FB_ELC05
SLOT 05 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | FB_ELE10
DI.1 |  | 0 | 1 | FB_TCT03
DI.2 |  | 0 | 1 | FB_TRC14
DI.3 |  | 0 | 1 | FB_TRC15
DI.4 |  | 0 | 1 | FB_TRC10
DI.5 |  | 0 | 1 | FB_TRC11
DI.6 |  | 0 | 1 | FB_TRC02
DI.7 |  | 0 | 1 | FB_ELC03
DI.8 |  | 0 | 1 | FB_ELC04
DI.9 |  | 0 | 1 | REG17_ABERTO
DI.10 |  | 0 | 1 | REG17_FECHADO
DI.11 |  | 0 | 1 | REG18_ABERTO
DI.12 |  | 0 | 1 | REG18_FECHADO
DI.13 |  | 0 | 1 | FB_ELC01
DI.14 |  | 0 | 1 | FB_TRC12
DI.15 |  | 0 | 1 | FB_POS01VAL01
SLOT 06 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | FB_POS01VAL02
DI.1 |  | 0 | 1 | FB_TRH09
DI.2 |  | 0 | 1 | FB_TRH10
DI.3 |  | 0 | 1 | FB_TRH03
DI.4 |  | 0 | 1 | FB_TRH04
DI.5 |  | 0 | 1 | FB_ELE11
DI.6 |  | 0 | 1 | FB_ELE09
DI.7 |  | 0 | 1 | FB_ELC02
DI.8 |  | 0 | 1 | FB_CTP03_X
DI.9 |  | 0 | 1 | FB_CTP03_Y
DI.10 |  | 0 | 1 | FB_CTP04_X
DI.11 |  | 0 | 1 | FB_CTP04_Y
DI.12 |  | 0 | 1 | FB_CTP05_X
DI.13 |  | 0 | 1 | FB_CTP05_Y
DI.14 |  | 0 | 1 | FB_CTP13_X
DI.15 |  | 0 | 1 | FB_CTP13_Y
SLOT 07 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | FB_CTP01_X
DI.1 |  | 0 | 1 | FB_CTP01_Y
DI.2 |  | 0 | 1 | MOV_ELE02
DI.3 |  | 0 | 1 | MOV_ELE03
DI.4 |  | 0 | 1 | MOV_TRC09
DI.5 |  | 0 | 1 | MOV_TRC10
DI.6 |  | 0 | 1 | MOV_TRC11
DI.7 |  | 0 | 1 | MOV_ELE10
DI.8 |  | 0 | 1 | MOV_TRC07
DI.9 |  | 0 | 1 | MOV_TRC02
DI.10 |  | 0 | 1 | MOV_ELE04
DI.11 |  | 0 | 1 | MOV_ELE01
DI.12 |  | 0 | 1 | MOV_TRC04
DI.13 |  | 0 | 1 | MOV_TRC12
DI.14 |  | 0 | 1 | MOV_TRC08
DI.15 |  | 0 | 1 | MOV_TRC06
SLOT 08 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | MOV_TRC03
DI.1 |  | 0 | 1 | MOV_ELE05
DI.2 |  | 0 | 1 | MOV_ELE08
DI.3 |  | 0 | 1 | MOV_ELE11
DI.4 |  | 0 | 1 | MOV_TRC01
DI.5 |  | 0 | 1 | MOV_ELE06
DI.6 |  | 0 | 1 | MOV_TRC05
DI.7 |  | 0 | 1 | MOV_ELE07
DI.8 |  | 0 | 1 | MOV_TRC13
DI.9 |  | 0 | 1 | LL_S18_02
DI.10 |  | 0 | 1 | LH_S18_02
DI.11 |  | 0 | 1 | LL_S18_01
DI.12 |  | 0 | 1 | LH_S18_01
DI.13 |  | 0 | 1 | LL_ESP02
DI.14 |  | 0 | 1 | LH_ESP02
DI.15 |  | 0 | 1 | LL_ESP01
SLOT 09 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | LH_ESP01
DI.1 |  | 0 | 1
DI.2 |  | 0 | 1 | FB_ASP01
DI.3 |  | 0 | 1 | FB_MDE02
DI.4 |  | 0 | 1 | FB_ASP03
DI.5 |  | 0 | 1 | FB_ASP05
DI.6 |  | 0 | 1 | FB_MDE03
DI.7 |  | 0 | 1 | FB_MDE01
DI.8 |  | 0 | 1 | FB_ASP04
DI.9 |  | 0 | 1 | FB_ASP02
DI.10 |  | 0 | 1 | FB_MDE04
DI.11 |  | 0 | 1 | MOV_ELE09
DI.12 |  | 0 | 1 | SDD_POS01
DI.13 |  | 0 | 1
DI.14 |  | 0 | 1 | FB_ASP06
DI.15 |  | 0 | 1 | MOV_TRC14
SLOT 10 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | MOV_TRC15
DI.1 |  | 0 | 1 | FB_TRH05
DI.2 |  | 0 | 1 | LH_SL03
DI.3 |  | 0 | 1
DI.4 |  | 0 | 1 | LH_SL02
DI.5 |  | 0 | 1 | LH_SL04
DI.6 |  | 0 | 1 | LH_SL05
DI.7 |  | 0 | 1 | LH_SL06
DI.8 |  | 0 | 1 | LH_SL07
DI.9 |  | 0 | 1 | LH_SL08
DI.10 |  | 0 | 1 | LH_SL09
DI.11 |  | 0 | 1 | LL_SL01
DI.12 |  | 0 | 1 | LL_SL02
DI.13 |  | 0 | 1 | LL_SL03
DI.14 |  | 0 | 1 | LL_SL04
DI.15 |  | 0 | 1 | LL_SL05
SLOT 11 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | LL_SL06
DI.1 |  | 0 | 1 | LL_SL07
DI.2 |  | 0 | 1 | LL_SL08
DI.3 |  | 0 | 1 | LL_SL09
DI.4 |  | 0 | 1 | CTP05_P1
DI.5 |  | 0 | 1 | CTP13_P3
DI.6 |  | 0 | 1 | CTP13_P2
DI.7 |  | 0 | 1 | CTP13_P1
DI.8 |  | 0 | 1 | CTP05_P3
DI.9 |  | 0 | 1 | CTP05_P2
DI.10 |  | 0 | 1 | CTP04_P1
DI.11 |  | 0 | 1 | CTP04_P2
DI.12 |  | 0 | 1 | CTP04_P3
DI.13 |  | 0 | 1 | CTP03_P1
DI.14 |  | 0 | 1 | CTP03_P2
DI.15 |  | 0 | 1 | CTP03_P3
SLOT 12 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | CTP01_P1
DI.1 |  | 0 | 1 | CTP01_P2
DI.2 |  | 0 | 1 | REG05_FECHADO
DI.3 |  | 0 | 1 | REG05_ABERTO
DI.4 |  | 0 | 1 | REG06_ABERTO
DI.5 |  | 0 | 1 | REG06_FECHADO
DI.6 |  | 0 | 1 | REG07_FECHADO
DI.7 |  | 0 | 1 | REG07_ABERTO
DI.8 |  | 0 | 1 | REG08_FECHADO
DI.9 |  | 0 | 1 | REG08_ABERTO
DI.10 |  | 0 | 1 | REG09_ABERTO
DI.11 |  | 0 | 1 | REG09_FECHADO
DI.12 |  | 0 | 1 | REG10_ABERTO
DI.13 |  | 0 | 1 | REG10_FECHADO
DI.14 |  | 0 | 1 | REG11_ABERTO
DI.15 |  | 0 | 1 | REG11_FECHADO
SLOT 13 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | REG12_FECHADO
DI.1 |  | 0 | 1 | REG12_ABERTO
DI.2 |  | 0 | 1 | REG13_ABERTO
DI.3 |  | 0 | 1 | REG13_FECHADO
DI.4 |  | 0 | 1 | VLV10_FBB
DI.5 |  | 0 | 1 | VLV10_FBA
DI.6 |  | 0 | 1 | VLV14_FBB
DI.7 |  | 0 | 1 | VLV14_FBA
DI.8 |  | 0 | 1 | VLV16_FBB
DI.9 |  | 0 | 1 | VLV16_FBA
DI.10 |  | 0 | 1 | REG01_FECHADOX
DI.11 |  | 0 | 1 | REG01_ABERTOX
DI.12 |  | 0 | 1 | VLV13_FBB
DI.13 |  | 0 | 1 | VLV13_FBA
DI.14 |  | 0 | 1 | VLV12_FBB
DI.15 |  | 0 | 1 | VLV12_FBA
SLOT 14 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | VLV21_FBA
DI.1 |  | 0 | 1 | VLV21_FBB
DI.2 |  | 0 | 1 | VLV15_FBB
DI.3 |  | 0 | 1 | VLV15_FBA
DI.4 |  | 0 | 1 | REG19_ABERTO
DI.5 |  | 0 | 1 | REG19_FECHADO
DI.6 |  | 0 | 1 | VLV17_FBB
DI.7 |  | 0 | 1 | VLV17_FBA
DI.8 |  | 0 | 1 | LH_SL01
DI.9 |  | 0 | 1
DI.10 |  | 0 | 1 | REG01_ABERTO
DI.11 |  | 0 | 1 | REG01_FECHADO
DI.12 |  | 0 | 1 | REG02_ABERTO
DI.13 |  | 0 | 1 | REG02_FECHADO
DI.14 |  | 0 | 1 | REG03_ABERTO
DI.15 |  | 0 | 1 | REG03_FECHADO
SLOT 15 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | REG04_ABERTO
DI.1 |  | 0 | 1 | REG04_FECHADO
DI.2 |  | 0 | 1 | VLV01_FBB
DI.3 |  | 0 | 1 | VLV01_FBA
DI.4 |  | 0 | 1 | VLV02_FBB
DI.5 |  | 0 | 1 | VLV02_FBA
DI.6 |  | 0 | 1 | VLV03_FBB
DI.7 |  | 0 | 1 | VLV03_FBA
DI.8 |  | 0 | 1 | VLV04_FBB
DI.9 |  | 0 | 1 | VLV04_FBA
DI.10 |  | 0 | 1 | LH_TMT01
DI.11 |  | 0 | 1 | LH_TMT02
DI.12 |  | 0 | 1 | REG20_ABERTO
DI.13 |  | 0 | 1 | REG20_FECHADO
DI.14 |  | 0 | 1 | LH_MDE01
DI.15 |  | 0 | 1 | LH_MDE02
SLOT 16 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | LH_MDE03
DI.1 |  | 0 | 1 | LH_MDE04
DI.2 |  | 0 | 1 | FB_SEG01
DI.3 |  | 0 | 1 | DM_SEG01
DI.4 |  | 0 | 1 | REG21_ABERTO
DI.5 |  | 0 | 1 | REG21_FECHADO
DI.6 |  | 0 | 1 | REG22_ABERTO
DI.7 |  | 0 | 1 | FB_SEG02
DI.8 |  | 0 | 1 | DM_SEG02
DI.9 |  | 0 | 1 | REG22_FECHADO
DI.10 |  | 0 | 1 | REG23_ABERTO
DI.11 |  | 0 | 1 | REG23_FECHADO
DI.12 |  | 0 | 1 | LL_SEC01
DI.13 |  | 0 | 1 | LH_SEC01
DI.14 |  | 0 | 1 | REG24_ABERTO
DI.15 |  | 0 | 1 | REG24_FECHADO
SLOT 17 6ES7131-6BH01-0BA0: 16 DI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DI.0 |  | 0 | 1 | REG15_ABERTO
DI.1 |  | 0 | 1 | REG15_FECHADO
DI.2 |  | 0 | 1 | REG16_ABERTO
DI.3 |  | 0 | 1 | REG16_FECHADO
DI.4 |  | 0 | 1 | LH_SL10
DI.5 |  | 0 | 1 | LH_SL11
DI.6 |  | 0 | 1 | VLV05_FBA
DI.7 |  | 0 | 1 | VLV05_FBB
DI.8 |  | 0 | 1 | VLV06_FBB
DI.9 |  | 0 | 1 | VLV06_FBA
DI.10 |  | 0 | 1 | VLV07_FBB
DI.11 |  | 0 | 1 | VLV07_FBA
DI.12 |  | 0 | 1 | LH_CXENS01
DI.13 |  | 0 | 1 | LH_CXENS02
DI.14 |  | 0 | 1 | SS1_MOEGA01
DI.15 |  | 0 | 1 | SS2_MOEGA01
SLOT 18 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1 | K_ELC05
DQ.1 |  | 0 | 1 | K_TRC14
DQ.2 |  | 0 | 1 | K_TRC15
DQ.3 |  | 0 | 1 | K_ALARME
DQ.4 |  | 0 | 1
DQ.5 |  | 0 | 1 | K_TCT02
DQ.6 |  | 0 | 1 | K_ELE10
DQ.7 |  | 0 | 1
DQ.8 |  | 0 | 1 | K_TCT01
DQ.9 |  | 0 | 1 | K_ELE09
DQ.10 |  | 0 | 1 | K_TRH06
DQ.11 |  | 0 | 1 | K_TRH04
DQ.12 |  | 0 | 1 | K_TRH03
DQ.13 |  | 0 | 1 | K_POS01VAL01
DQ.14 |  | 0 | 1 | K_POS01VAL02
DQ.15 |  | 0 | 1 | K_TRH09
SLOT 19 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1 | K_TRH10
DQ.1 |  | 0 | 1 | K_TRH05
DQ.2 |  | 0 | 1
DQ.3 |  | 0 | 1
DQ.4 |  | 0 | 1
DQ.5 |  | 0 | 1 | K_ELC02
DQ.6 |  | 0 | 1 | K_ELC01
DQ.7 |  | 0 | 1 | K_ELC04
DQ.8 |  | 0 | 1 | K_ELC03
DQ.9 |  | 0 | 1 | K_POS01
DQ.10 |  | 0 | 1 | K_TRH07
DQ.11 |  | 0 | 1 | K_POS01MOT01
DQ.12 |  | 0 | 1 | K_POS01MOT02
DQ.13 |  | 0 | 1 | K_POS01MOT03
DQ.14 |  | 0 | 1 | K_ELE07
DQ.15 |  | 0 | 1 | K_ELE05
SLOT 20 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1 | K_ELE08
DQ.1 |  | 0 | 1 | k_CTP13_X
DQ.2 |  | 0 | 1 | k_CTP13_Y
DQ.3 |  | 0 | 1 | k_TRC13
DQ.4 |  | 0 | 1 | K_ELE06
DQ.5 |  | 0 | 1 | K_TRC12
DQ.6 |  | 0 | 1 | K_TRC09
DQ.7 |  | 0 | 1 | K_TRC11
DQ.8 |  | 0 | 1 | K_TRC06
DQ.9 |  | 0 | 1 | K_TRC07
DQ.10 |  | 0 | 1 | K_TRC10
DQ.11 |  | 0 | 1 | K_TRC08
DQ.12 |  | 0 | 1 | k_CTP05_X
DQ.13 |  | 0 | 1 | k_CTP05_Y
DQ.14 |  | 0 | 1 | k_CTP04_X
DQ.15 |  | 0 | 1 | k_CTP04_Y
SLOT 21 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1 | k_CTP03_X
DQ.1 |  | 0 | 1 | k_CTP03_Y
DQ.2 |  | 0 | 1 | K_TRC05
DQ.3 |  | 0 | 1 | k_CTP01_X
DQ.4 |  | 0 | 1 | k_CTP01_Y
DQ.5 |  | 0 | 1 | K_TRC01
DQ.6 |  | 0 | 1 | K_TRC02
DQ.7 |  | 0 | 1 | K_TRC04
DQ.8 |  | 0 | 1 | K_TRC03
DQ.9 |  | 0 | 1
DQ.10 |  | 0 | 1
DQ.11 |  | 0 | 1 | K_TCT03
DQ.12 |  | 0 | 1 | K_ELE11
DQ.13 |  | 0 | 1 | K_TRH08
DQ.14 |  | 0 | 1 | K_PL01
DQ.15 |  | 0 | 1 | K_PL02
SLOT 22 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1
DQ.1 |  | 0 | 1
DQ.2 |  | 0 | 1 | K_AER01
DQ.3 |  | 0 | 1 | K_AER02
DQ.4 |  | 0 | 1 | K_AER03
DQ.5 |  | 0 | 1 | K_AER04
DQ.6 |  | 0 | 1 | K_AER05
DQ.7 |  | 0 | 1 | K_AER06
DQ.8 |  | 0 | 1 | K_AER07
DQ.9 |  | 0 | 1 | K_AER08
DQ.10 |  | 0 | 1 | K_AER09
DQ.11 |  | 0 | 1 | K_AER10
DQ.12 |  | 0 | 1 | K_AER11
DQ.13 |  | 0 | 1 | K_ELE01
DQ.14 |  | 0 | 1 | K_ELE02
DQ.15 |  | 0 | 1 | K_ELE03
SLOT 23 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1 | K_ELE04
DQ.1 |  | 0 | 1 | k_EXS01
DQ.2 |  | 0 | 1 | k_EXS02
DQ.3 |  | 0 | 1 | k_EXS03
DQ.4 |  | 0 | 1 | k_EXS04
DQ.5 |  | 0 | 1 | k_EXS05
DQ.6 |  | 0 | 1 | K_MDE01EX
DQ.7 |  | 0 | 1 | K_MDE02EX
DQ.8 |  | 0 | 1 | K_MDE03EX
DQ.9 |  | 0 | 1 | K_MDE04EX
DQ.10 |  | 0 | 1
DQ.11 |  | 0 | 1
DQ.12 |  | 0 | 1
DQ.13 |  | 0 | 1
DQ.14 |  | 0 | 1
DQ.15 |  | 0 | 1
SLOT 24 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1
DQ.1 |  | 0 | 1
DQ.2 |  | 0 | 1
DQ.3 |  | 0 | 1
DQ.4 |  | 0 | 1 | K_ASP01
DQ.5 |  | 0 | 1 | K_ASP02
DQ.6 |  | 0 | 1 | K_ASP03
DQ.7 |  | 0 | 1 | K_ASP04
DQ.8 |  | 0 | 1 | K_ASP05
DQ.9 |  | 0 | 1 | K_MDE01
DQ.10 |  | 0 | 1 | K_MDE02
DQ.11 |  | 0 | 1 | K_MDE03
DQ.12 |  | 0 | 1 | K_MDE04
DQ.13 |  | 0 | 1 | K_ASP06
DQ.14 |  | 0 | 1
DQ.15 |  | 0 | 1
SLOT 25 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1
DQ.1 |  | 0 | 1
DQ.2 |  | 0 | 1
DQ.3 |  | 0 | 1
DQ.4 |  | 0 | 1
DQ.5 |  | 0 | 1
DQ.6 |  | 0 | 1
DQ.7 |  | 0 | 1
DQ.8 |  | 0 | 1
DQ.9 |  | 0 | 1
DQ.10 |  | 0 | 1
DQ.11 |  | 0 | 1
DQ.12 |  | 0 | 1
DQ.13 |  | 0 | 1 | K_REG05
DQ.14 |  | 0 | 1 | K_REG06
DQ.15 |  | 0 | 1 | K_REG07
SLOT 26 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1 | K_REG08
DQ.1 |  | 0 | 1 | K_REG09
DQ.2 |  | 0 | 1 | K_REG10
DQ.3 |  | 0 | 1 | K_REG11
DQ.4 |  | 0 | 1 | K_REG12
DQ.5 |  | 0 | 1 | K_REG13
DQ.6 |  | 0 | 1 | K_VLV10
DQ.7 |  | 0 | 1 | K_VLV14
DQ.8 |  | 0 | 1 | K_VLV16
DQ.9 |  | 0 | 1
DQ.10 |  | 0 | 1 | K_VLV13
DQ.11 |  | 0 | 1 | K_VLV12
DQ.12 |  | 0 | 1 | K_VLV21
DQ.13 |  | 0 | 1 | K_VLV15
DQ.14 |  | 0 | 1
DQ.15 |  | 0 | 1 | K_VLV17
SLOT 27 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1
DQ.1 |  | 0 | 1 | K_RGT01
DQ.2 |  | 0 | 1 | K_RGT02
DQ.3 |  | 0 | 1 | K_RGT03
DQ.4 |  | 0 | 1 | K_RGT04
DQ.5 |  | 0 | 1 | K_VLV01
DQ.6 |  | 0 | 1 | K_VLV02
DQ.7 |  | 0 | 1 | K_VLV03
DQ.8 |  | 0 | 1 | K_VLV04
DQ.9 |  | 0 | 1 | K_SEG01_MTR01
DQ.10 |  | 0 | 1 | K_SEG01_MTR02
DQ.11 |  | 0 | 1 | K_SEG02_MTR01
DQ.12 |  | 0 | 1 | K_SEG02_MTR02
DQ.13 |  | 0 | 1 | K_REG15
DQ.14 |  | 0 | 1 | K_REG16
DQ.15 |  | 0 | 1 | K_VLV05
SLOT 28 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1 | K_VLV06
DQ.1 |  | 0 | 1 | K_VLV07
DQ.2 |  | 0 | 1 | K_REG17
DQ.3 |  | 0 | 1 | K_REG18
DQ.4 |  | 0 | 1 | K_REG19
DQ.5 |  | 0 | 1 | K_REG20
DQ.6 |  | 0 | 1 | K_REG21
DQ.7 |  | 0 | 1 | K_REG22
DQ.8 |  | 0 | 1 | K_REG23
DQ.9 |  | 0 | 1 | K_REG24
DQ.10 |  | 0 | 1
DQ.11 |  | 0 | 1
DQ.12 |  | 0 | 1
DQ.13 |  | 0 | 1
DQ.14 |  | 0 | 1
DQ.15 |  | 0 | 1
SLOT 29 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1
DQ.1 |  | 0 | 1
DQ.2 |  | 0 | 1
DQ.3 |  | 0 | 1
DQ.4 |  | 0 | 1
DQ.5 |  | 0 | 1
DQ.6 |  | 0 | 1
DQ.7 |  | 0 | 1
DQ.8 |  | 0 | 1
DQ.9 |  | 0 | 1
DQ.10 |  | 0 | 1
DQ.11 |  | 0 | 1
DQ.12 |  | 0 | 1
DQ.13 |  | 0 | 1
DQ.14 |  | 0 | 1
DQ.15 |  | 0 | 1
SLOT 30 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1
DQ.1 |  | 0 | 1
DQ.2 |  | 0 | 1
DQ.3 |  | 0 | 1
DQ.4 |  | 0 | 1
DQ.5 |  | 0 | 1
DQ.6 |  | 0 | 1
DQ.7 |  | 0 | 1
DQ.8 |  | 0 | 1
DQ.9 |  | 0 | 1
DQ.10 |  | 0 | 1
DQ.11 |  | 0 | 1
DQ.12 |  | 0 | 1
DQ.13 |  | 0 | 1
DQ.14 |  | 0 | 1
DQ.15 |  | 0 | 1
SLOT 31 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1
DQ.1 |  | 0 | 1
DQ.2 |  | 0 | 1
DQ.3 |  | 0 | 1
DQ.4 |  | 0 | 1
DQ.5 |  | 0 | 1
DQ.6 |  | 0 | 1
DQ.7 |  | 0 | 1
DQ.8 |  | 0 | 1
DQ.9 |  | 0 | 1
DQ.10 |  | 0 | 1
DQ.11 |  | 0 | 1
DQ.12 |  | 0 | 1
DQ.13 |  | 0 | 1
DQ.14 |  | 0 | 1
DQ.15 |  | 0 | 1
SLOT 32 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1
DQ.1 |  | 0 | 1
DQ.2 |  | 0 | 1
DQ.3 |  | 0 | 1
DQ.4 |  | 0 | 1
DQ.5 |  | 0 | 1
DQ.6 |  | 0 | 1
DQ.7 |  | 0 | 1
DQ.8 |  | 0 | 1
DQ.9 |  | 0 | 1
DQ.10 |  | 0 | 1
DQ.11 |  | 0 | 1
DQ.12 |  | 0 | 1
DQ.13 |  | 0 | 1
DQ.14 |  | 0 | 1
DQ.15 |  | 0 | 1
SLOT 33 6ES7132-68H00-0AA0: 16 DQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
DQ.0 |  | 0 | 1
DQ.1 |  | 0 | 1
DQ.2 |  | 0 | 1
DQ.3 |  | 0 | 1
DQ.4 |  | 0 | 1
DQ.5 |  | 0 | 1
DQ.6 |  | 0 | 1
DQ.7 |  | 0 | 1
DQ.8 |  | 0 | 1
DQ.9 |  | 0 | 1
DQ.10 |  | 0 | 1
DQ.11 |  | 0 | 1
DQ.12 |  | 0 | 1
DQ.13 |  | 0 | 1
DQ.14 |  | 0 | 1
DQ.15 |  | 0 | 1
SLOT 34 6ES7 134-6GF00-0AA1: 08 AI
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
AI.0 |  | 0 | 1
AI.1 |  | 0 | 1
AI.2 |  | 0 | 1
AI.3 |  | 0 | 1
AI.4 |  | 0 | 1
AI.5 |  | 0 | 1
AI.6 |  | 0 | 1
AI.7 |  | 0 | 1
SLOT 35 6ES7 135-6HD00-0BA1: 4 AQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
AQ.0 |  | 0 | 1 | MV_ASP01
AQ.1 |  | 0 | 1 | MV_ASP02
AQ.2 |  | 0 | 1 | MV_ASP03
AQ.3 |  | 0 | 1 | MV_ASP04
SLOT 36 6ES7 135-6HD00-0BA1: 4 AQ
IO | Local | Min | Max | TAG 's | DESCRIÇÃO
AQ.0 |  | 0 | 1 | MV_ASP05
AQ.1 |  | 0 | 1 | MV_ASP06
AQ.2 |  | 0 | 1 | MV_MD01
AQ.3 |  | 0 | 1 | MV_MD02